## kosztorys
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 5.11.2021 r.
SZCZEGÓŁOWA WYCENA USŁUG I MATERIAŁÓW
L.p. | USŁUGA/MATERIAŁ | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO
1 | wymiana filtrów centrali wentylacyjnej
2 | oczyszczenie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniu
3 | oczyszczenie wnętrza centrali wentylacyjnej
4 | oczyszczenie wnętrza agregatu wody lodowej
5 | oczyszczenie puszek rozprężnych
6 | wykonanie izolacji rurociągów wody lodowej wewnątrz budynku
7 | wykonanie izolacji rurociągów wody lodowej na zewnątrz budynku
8 | wykonanie izolacji przyłączy śrubunkowych chłodnicy
9 | wykonanie niezbędnych napraw i poprawnego montażu rozdzielni elektrycznej
10 | poprawa podłączeń i zabezpieczenie przewodów zasilająco – sterowniczych
11 | poprawa wprowadzenia nastaw presostatów ciśnienia
12 | wymiana sterownika agregatu wody lodowej WINDEX
13 | oczyszczenie instalacji układu wody lodowej
14 | uzupełnienie czynnika chłodniczego w układzie wody lodowej
15 | wykonanie prawidłowego zadaszenia agregatu
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
RAZEM |  | 0 | 0
| sporządziła: Olga Szymańska-Gańczak | przedłożył (dane oferenta)/data:
Poznań, 5.11.2021 roku