FORMULARZ OFERTOWY

nazwa Wykonawcy:	    ..........................................................................................................................

adres:	 		    ..........................................................................................................................

adres do korespondencji:  ..........................................................................................................................

adres e-mail: ................................................................ nr tel.: ..................................................................

NIP: ................................................. REGON: ..................................... KRS:

osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: imię i nazwisko: .......................................................

nr tel.: .................................................. adres e-mail: ........................................

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy elementów elektronicznych systemów zabezpieczeń SSWiN oraz CCTV na potrzeby IMGW-PIB oferuję dostawę przedmiotu zamówienia, o którym mowa w poniższej tabeli.

Wykonawca wyceni oraz dostarczy konkretny towar (typ/model) wskazany w poniższej tabeli, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamienników. W przypadku zmiany asortymentu i wyceny innego produktu, oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

| lp. | symbol | opis | ilość | cena [netto] | wartość [netto] | wartość [brutto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATEL INTEGRA 128 Plus | Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 128 wejść i wyjść | 1 |  |  |  |
| 2 | SATEL OPU-3 P | Obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem) z miejscem na transformator i akumulator 17 Ah (INTEGRA, VERSA, CA-10, CA-6, CA-5, ekspandery z zasilaczem, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS) | 1 |  |  |  |
| 3 | SATEL OPU-4 P | Obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem), natynkowa z miejscem na transformator i akumulator 7Ah (PERFECTA 16/32-WRL, PERFECTA-T 32-WRL, VERSA, INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 32, INTEGRA 24, ETHM-2, CA-10, CA-6, CA-5, ekspandery z zasilaczem, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS, MICRA) | 2 |  |  |  |
| 4 | PULSAR AWT682 | Transformator TRZ60VA/18V/20V; S=60VA; 18V/3,3A lub 20V/3,0A; 75 x 124 x 65 | 1 |  |  |  |
| 5 | SATEL APS-412 | Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 4 A do ekspanderów (obudowa plastikowa - modułowa, do montażu w obudowach uniwersalnych OPU-3 P i OPU-4 P/PW w miejscu transformatora oraz w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN) | 1 |  |  |  |
| lp. | symbol | opis | ilość | cena [netto] | wartość [netto] | wartość [brutto] |
| 6 | SSB SBL 7,2-12 | Akumulator zasilania awaryjnego: Charakterystyka: - Technologia wykonania: VRLA-AGM; - Napięcie nominalne: 12 V; - Pojemność nominalna: 7.2 Ah; - Waga ~ 2.15 kg; - Rezystancja wewnętrzna ~ 25 mΩ; - Samorozładowanie: spadek 3% pojemności pomiesiącu przy 25 st. C; - Rodzaj konektora: faston 4,8mm; - Materiał obudowy: ABS (UL94HB) | 2 |  |  |  |
| 7 | SSB SBL 18-12 | Akumulator zasilania awaryjnego: Charakterystyka: - Technologia wykonania: VRLA-AGM; - Napięcie nominalne: 12 V; - Pojemność nominalna: 18 Ah; - Waga ~ 5 kg; - Rezystancja wewnętrzna ~ 14 mΩ; - Samorozładowanie: spadek 3% pojemności pomiesiącu przy 25 st. C; - Rodzaj konektora: biegun zew. M5; - Materiał obudowy: ABS (UL94HB) | 1 |  |  |  |
| 8 | SATEL INT-KLCD-BL | Manipulator LCD (typ I; niebieskie podświetlenie) | 1 |  |  |  |
| 9 | SATEL ETHM-1 Plus | Moduł komunikacyjny TCP/IP | 2 |  |  |  |
| 10 | SATEL RJ/PIN5 | Przewód do połączenia portów RS: centrali INTEGRA posiadającej gniazdo RJ i modułu posiadającego gniazdo PIN5 (modem MDM56 BO, moduły GSM, ETHM-1 Plus) | 1 |  |  |  |
| 11 | SATEL PIN5/RJ-TTL | Przewód do podłączenia modułu ETHM-1 Plus do central VERSA | 1 |  |  |  |
| 12 | SATEL INT-GSM LTE | Moduł komunikacyjny z obsługą standardu LTE (w komplecie antena ANT-LTE-I, bez obudowy) | 1 |  |  |  |
| 13 | SATEL INT-E | Ekspander 8 wejść (GRADE 3) | 4 |  |  |  |
| 14 | SATEL SLIM-DUAL | Cyfrowa dualna czujka ruchu (bez uchwytu) | 1 |  |  |  |
| 15 | SATEL SLIM-DUAL-PET | Cyfrowa dualna czujka ruchu odporna na obecność zwierząt o masie do 20 kg (bez uchwytu) | 2 |  |  |  |
| 16 | SATEL SLIM-PIR | Cyfrowa czujka ruchu (bez uchwytu) | 25 |  |  |  |
| 17 | SATEL BRACKET D | Uchwyt sufitowo-ścienny do czujek ruchu typu SLIM-PIR, SLIM-PIR-LUNA, SLIM-DUAL, SLIM-DUAL LUNA | 28 |  |  |  |
| 18 | SATEL TSD-1 | Czujka dymu i ciepła do systemów alarmowych | 4 |  |  |  |
| 19 | RISCO WATCHOUT RK315DT | Dualna czujka ruchu zewnętrzna, PIR+MW, odporna na zwierzęta, z antymaskingiem, biała, z uchwytem montażowym w komplecie | 2 |  |  |  |
| lp. | symbol | opis | ilość | cena [netto] | wartość [netto] | wartość [brutto] |
| 20 | SATEL XD-2 | Czujka uniwersalna (biała) | 2 |  |  |  |
| 21 | SATEL FPX-1 | Sonda zalania do zastosowania z czujkami AXD-200 i MXD-300 (biała) | 2 |  |  |  |
| 22 | SATEL SPW-210 R | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (przewodowy; obudowa z PC; podstawa czerwona; przetwornik PIEZO) | 1 |  |  |  |
| 23 | SATEL SP-4003 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik PIEZO) | 2 |  |  |  |
| 24 | GORKE OPK-01 | Odbiornik 1-kanałowy o podwyższonej czułości, 433MHz | 2 |  |  |  |
| 25 | GORKE PUK-303 | Pilot 3-klawiszowy 300/600m, 433MHz | 4 |  |  |  |
| 26 | BITNER YTDY 8X0,5 | Przewód do wykonywania instalacji niskonapięciowych (krążek 100m) | 3 |  |  |  |
| 27 | HIKVISION DS-2CD1047G0-L, 2.8mm (C) | Kamera typu Bullet ColorVu Lite, Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, min. Oświetlenie: Kolor: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux dla światła białego, wolna migawka, WDR 120 dB; Obiektyw: 2.8 mm, horizontal FOV 96.5°, vertical FOV 50.8°, diagonal FOV 113.9°; Dodatkowy oświetlacz smart, Zasięg światła białego do 30m, rozdzielczość 2560 × 1440, dwa strumienie, H.265/H.264; BLC, 3D DNR; Podstawowe zdarzenia: Detekcja ruchu, sabotaż, wyjątki; Wymiary: Ø76.6 mm × 164.4 mm; Waga: 420g; Temp. pracy: -30 °C do 60 °C; Zasilanie: 12 VDC ± 25%,PoE: 802.3af, Class 3; IP67 (IEC 60529-2013), kolor biały | 6 |  |  |  |
| 28 | HIKVISION DS-1280ZJ-XS | Adapter, metalowa puszka przyłączeniowa do kamer Hikvision, kolor biały | 7 |  |  |  |
| 29 | HIKVISION DS-7616NI-K2 | Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 × 2160), VGA (1920 × 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385×315×52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC | 1 |  |  |  |
| lp. | symbol | opis | ilość | cena [netto] | wartość [netto] | wartość [brutto] |
| 30 | WD Purple WD40PURX | Dysk twardy Western Digital Purple 4TB: - Liczba obrotów na minutę - 5400 - Pamięć podręcznikowa - 64 GB - Magazyn danych klasy surveillance ogranicza zjawisko utraty klatek wideo - Konstrukcja specjalnie zaprojektowana do systemów monitoringu wizyjnego - Technologia AllFrame™ 4K firmy Western Digital - Algorytmy buforowania dostosowane do wymagań środowisk monitoringu, charakteryzujących się dużą intensywnością operacji zapisu, niską szybkością transmisji danych (bit rate) i dużą liczbą jednoczesnych strumieni - Obciążalność — nawet do 180 TB/rok - Zmiana priorytetu alokacji zapisu i zapobiegawcze algorytmy buforowania - Obsługa transmisji strumieniowej AT | 1 |  |  |  |
| 31 | PULSAR SG108 | Switch 10-portowy do 8 kamer IP (8xPoE + 2xUPLINK); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/2,3A/120W w zestawie; 190 x 27 x 105, PoE: 8 portów 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+); UPLINK: 2 porty 1Gb/s | 1 |  |  |  |
| 32 | PULSAR SG64 | Switch 6-portowy do 4 kamer IP (4xPoE + 2xUPLINK); Zasilacz desktop 230VAC → 52VDC/1,15A/60W w zestawie; 118 x 28 x 85. PoE: 4 porty 1Gb/s – IEEE 802.3af/at, 52VDC; 30W/port (PoE+); UPLINK: 2 porty 1Gb/s | 1 |  |  |  |
| 33 | BITNER BiTLAN U/UTP cat. 6 | Rodzaj: wewnętrzny, UTP kategoria 6, przekrój: 4x2x0,5 (karton 305m) | 2 |  |  |  |
| 34 | BITNER BiTLAN U/UTPf cat. 6 outdoor | Rodzaj: ziemny, żel, UTP kategoria 6, przekrój: 4x2x0,5 (karton 305m) | 2 |  |  |  |
| 35 | WTYK UTP RJ45 cat. 6 | Wtyk modularny RJ45 8P8C kat.6 nieekranowany UTP drut, przelotowy (opakowanie 100szt.) | 1 |  |  |  |
| 36 | HIKVISION DS-2CE16D8T-IT1E (2.8mm) | Kamera tubowa Turbo HD 4.0 Low Light. Rozdzielczość HD-TVI: 1920 x 1080 px. Przetwornik: 2 MP CMOS Progressive Scan. Obiektyw: 2.8 mm (kąt widzenia około 103º). Oświetlacz IR: zasięg do 20 metrów. Technologia PoC - sygnał video i zasilanie tym samym kablem koncentrycznym. Klasa szczelności: IP67 Wymiary: 86.7 x 81.6 x 226 [mm] | 1 |  |  |  |

| RAZEM | (netto) | zł |
| --- | --- | --- |
|  | (VAT) |  |
|  | (brutto) | zł |

- Zamówienie zobowiązuję się zrealizować w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że cena oferty zawiera wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające 
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Do oferty załączam oświadczenie o treści jak w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

……………………………………………			      ………………………………...................

[miejscowość, data] 		             	              [podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy]