FORMULARZ OFERTOWY

nazwa Wykonawcy:	    ..................................................................................................................................................................

adres:	 		    ..............................................................................................................................................................….

adres do korespondencji:  ..........................................................................................................................

adres e-mail: ................................................................ nr tel.: ..................................................................

NIP: ................................................. REGON: ..................................... KRS:……………………………….

osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: imię i nazwisko: .......................................................

nr tel.: .................................................. adres e-mail: ...............................................................................

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy elementów elektronicznych systemów zabezpieczeń na potrzeby IMGW-PIB oferuję dostawę przedmiotu zamówienia, o którym mowa w poniższej tabeli.

Wykonawca wyceni oraz dostarczy konkretny towar (typ/model) wskazany w poniższej tabeli, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamienników. W przypadku zmiany asortymentu i wyceny innego produktu, oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

| lp. | symbol | opis | ilość | cena [netto] | wartość [netto] | wartość [brutto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATEL PERFECTA 32 LTE SET-A | Centrala alarmowa PERFECTA 32 LTE w komplecie z anteną ANT-LTE-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora) | 2 |  |  |  |
| 2 | SATEL PERFECTA 32-WRL LTE SET-A | Centrala alarmowa PERFECTA 32-WRL LTE w komplecie z anteną ANT-GSM-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora) | 17 |  |  |  |
| 3 | SATEL OPU-4 P | Obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem), natynkowa z miejscem na transformator i akumulator 7Ah (PERFECTA 16/32-WRL, PERFECTA-T 32-WRL, VERSA, INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 32, INTEGRA 24, ETHM-2, CA-10, CA-6, CA-5, ekspandery z zasilaczem, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS, MICRA) | 1 |  |  |  |
| 4 | SATEL PRF-LCD | Manipulator LCD | 2 |  |  |  |
| 5 | SATEL INT-E | Ekspander 8 wejść (GRADE 3) | 2 |  |  |  |
| 6 | SATEL PRF-LCD-WRL | Bezprzewodowy manipulator LCD (dla central PERFECTA oznaczonych jako WRL, komunikacja dwukierunkowa) (baterie zasilające w zestawie) | 17 |  |  |  |
| 7 | PULSAR AWT468 | Transformator TRZ 40VA/18V/20V S=40VA; 16V/2,2A lub 18V/2,0A; 75 x 124 x 65 | 19 |  |  |  |
| lp. | symbol | opis | ilość | cena [netto] | wartość [netto] | wartość [brutto] |
| 8 | SATEL APS-412 | Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 4 A do ekspanderów (obudowa plastikowa - modułowa, do montażu w obudowach uniwersalnych OPU-3 P i OPU-4 P/PW w miejscu transformatora oraz w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN) | 1 |  |  |  |
| 9 | SATEL MPD-310 | Bezprzewodowa czujka ruchu (uchwyt w komplecie) (bateria zasilająca w zestawie) | 197 |  |  |  |
| 10 | SATEL MPD-310 PET | Bezprzewodowa czujka ruchu odporna na ruch zwierząt o masie do 20 kg (bez uchwytu) | 27 |  |  |  |
| 11 | SATEL BRACKET D | Uchwyt sufitowo-ścienny do czujek ruchu typu SLIM-PIR, SLIM-PIR-LUNA, SLIM-DUAL, SLIM-DUAL LUNA | 27 |  |  |  |
| 12 | RISCO WATCHOUT RK315DT | Dualna czujka ruchu zewnętrzna, PIR+MW, odporna na zwierzęta, z antymaskingiem, biała, z uchwytem montażowym w komplecie | 1 |  |  |  |
| 13 | SATEL MSD-300 | Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła (bateria zasilająca w zestawie) | 41 |  |  |  |
| 14 | SATEL TSD-1 | Czujka dymu i ciepła do systemów alarmowych | 6 |  |  |  |
| 15 | SATEL FPX-1 | Sonda zalania do zastosowania z czujkami AXD-200 i MXD-300 (biała) | 1 |  |  |  |
| 16 | SATEL B-3A | Czujka magnetyczna nawierzchniowa (obudowa metalowa, przewody w osłonie) | 2 |  |  |  |
| 17 | SATEL TD-1 | Programowalny czujnik temperatury | 1 |  |  |  |
| 18 | SATEL XD-2 | Czujka uniwersalna (biała) | 1 |  |  |  |
| 19 | SATEL MPT-350 | Pilot zdalnego sterowania do central alarmowych: PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA-T 32-WRL i do modułów: INT-RX-S (od wersji 1.04), VERSA-MCU (od wersji 1.04), MICRA (od wersji 3.03), MTX-300 (od wersji 1.01) (bateria zasilająca w zestawie) | 34 |  |  |  |
| 20 | SATEL MSP-300 R | Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (światło czerwone, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria 3,6 V (BAT-ER-3,6)) - współpracuje z centralami PERFECTA oznaczonymi jako WRL i kontrolerem MTX-300 (bateria zasilająca w zestawie) | 17 |  |  |  |
| 21 | SATEL SPW-210 R | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (przewodowy; obudowa z PC; podstawa czerwona; przetwornik PIEZO) | 18 |  |  |  |
| 22 | FINDER 40.61.8.230.0000 | Przekaźnik; elektromagnetyczny miniaturowy; 40.61.8.230.0000; 230V; AC; 1 styk przełączny; 16A; 250V AC; do druku (PCB); do gniazda; Finder; RoHS; 1,2VA | 5 |  |  |  |
| 23 | FINDER F95.85.3.SPA | Gniazdo przekaźnika; F95.85.3.SPA; na szynę DIN35; śrubowy na panel; niebieski; z obejmą; Finder; RoHS; Kompatybilne z przekaźnikami: 40.52; 40.61 | 5 |  |  |  |
| lp. | symbol | opis | ilość | cena [netto] | wartość [netto] | wartość [brutto] |
| 24 | BITNER XzTKMXpw 7x2x0,5 TP0007 | Kabel telekomunikacyjny żelowany/ziemny XzTKMXpw 7x2x0,5 TP0007 BITNER (krążek 100m) | 1 |  |  |  |
| 25 | BITNER YTDY 8X0,5 | Przewód do wykonywania instalacji niskonapięciowych (krążek 100m) | 2 |  |  |  |
| 26 | SSB SBL 7,2-12 | Akumulator zasilania awaryjnego: Charakterystyka: Technologia wykonania: VRLA-AGM. Napięcie nominalne: 12 V. Pojemność nominalna: 7.2 Ah. Waga ~ 2.15 kg. Rezystancja wewnętrzna ~ 25 mΩ. Samorozładowanie: spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25 st. C. Rodzaj konektora: faston 4,8mm. Materiał obudowy: ABS (UL94HB) | 20 |  |  |  |
| 27 | Aerozol testowy A5-001 | Gaz testowy do czujek dymu SOLO A5-001. Gaz testowy do czujek dymu solo umożliwijący przetestowania poprawności działania optycznych czujek dymu Systemu Sygnalizacji Pożaru. | 3 |  |  |  |
| 28 | PULSAR AWZ622 | Moduł przekaźnikowy P1 (AWZ 622) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych. | 80 |  |  |  |

| RAZEM | (netto) | zł |
| --- | --- | --- |
|  | (VAT) |  |
|  | (brutto) | zł |

- Zamówienie zobowiązuję się zrealizować w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że cena oferty zawiera wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające 
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Do oferty załączam oświadczenie o treści jak w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

……………………………………………			      ………………………………...................

[miejscowość, data] 		             	              [podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy]