[image: image1.emf]


„Dostawa balonów meteorologicznych z podziałem na 2 części”
[image: image2.wmf]

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa balonów meteorologicznych, przeznaczonych do obsługi pomiarów radiosondażowych:

CZĘŚĆ nr 1 zamówienia - Dostawa 2310 szt. balonów do pomiarów standardowych (balony 600g), wykonanych 
z naturalnego lateksu, o następujących parametrach technicznych:

waga: 600 gramów ±10%                                                           

średni osiągany pułap: minimum 30 km

prędkość wznoszenia: 320-340 m/min.

udźwig: minimum 250 gramów

szerokość szyjki: 3-4 cm

długość szyjki: 10-14 cm

Balony mają być fabrycznie nowe i pozbawione jakichkolwiek wad. 

Harmonogram dostawy (z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych): 

	Miejsce dostawy
	Termin dostawy (do)

	
	23.02.18
	18.05.18
	27.07.18

	Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo
	250 szt.
	250 szt.
	250 szt.

	Rąbka 1a, 84-360 Łeba
	260 szt.
	260 szt.
	260 szt.

	Graniczna 201, 54-530 Wrocław
	260 szt.
	260 szt.
	260 szt.

	
	
	
	


Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Balony będą współpracowały  i mają być w pełni kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego sondami typu RS41SG firmy VAISALA.
CZĘŚĆ nr 2 zamówienia - Dostawa 60 szt. balonów do pomiarów rozszerzonych (balony 1200g), wykonanych 
z materiału wieloskładnikowego, o następujących parametrach technicznych:

waga: 1200 gramów ±10%                                                           

średni osiągany pułap: minimum 33 km

minimalna temperatura pracy: < -75º C

prędkość wznoszenia: 320-340 m/min.

udźwig: minimum 1000 gramów

szerokość szyjki: 3-4 cm

długość szyjki: 12-16 cm

Balony mają być fabrycznie nowe i pozbawione jakichkolwiek wad. 

Miejsce dostawy z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych:

- Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo - 60 sztuk. 
Termin dostawy: najpóźniej 23.02.2018 r

Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Balony będą współpracowały  i mają być w pełni kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego sondami typu RS41SG firmy VAISALA.
Dodatkowe informacje:

Kryterium wadliwości balonów uprawniające do reklamacji:

· podczas napełniania balonu gazem wykryto nieszczelność powłoki – oczekuje się wymiany balonu na nowy, wolny od wad,

· sondaż zakończony przed osiągnięciem powierzchni 100 hPa w przypadku balonu do pomiarów standardowych lub 16 hPa w przypadku balonu do pomiarów rozszerzonych na skutek jego przedwczesnego pęknięcia – oczekuje się rekompensaty w postaci dostarczenia balonu nowego, wolnego od wad na podstawie przedstawionej dokumentacji przebiegu sondażu.








Załącznik nr 2 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze  oświadczenie należy załączyć do oferty.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, niniejsze oświadczenie jest zobowiązany złożyć każdy z nich.

WYKONAWCA:

	
	OŚWIADCZENIE

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy)




pełna nazwa/firma i adres

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa balonów meteorologicznych z podziałem na 2 części”, oznaczenie sprawy: AZ/14/PN/D/PS/um/17 oświadczam, co następuje.
Część I

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

1. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy.
1) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy.

2) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy.

	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej


Podlegam wykluczeniu na podstawie art. …………………………………………………… ustawy (jeżeli dotyczy, należy podać zachodzącą w stosunku do Wykonawcy podstawę wykluczenia spośród wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13)-14) oraz 16)-20) lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy). W związku z zaistnieniem w/w okoliczności, działając na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy, oświadczam, że podjąłem następujące środki o charakterze naprawczym:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej


2. Informacje dotyczące podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy).
W stosunku do wskazanego/ych poniżej podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w postępowaniu nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania.

	Lp.
	Pełna nazwa/firma podmiotu
	Adres podmiotu

	1.
	……………………………………………………
	……………………………………………………

	…
	
	


	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej


3. Informacje dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy).

W stosunku do wskazanego/ych poniżej podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania.

	Lp.
	Pełna nazwa/firma podwykonawcy
	Adres podwykonawcy

	1.
	……………………………………………………
	……………………………………………………

	…
	
	


	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej


Część II

Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.
Spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące (należy wyraźnie wskazać, które warunki Wykonawca spełnia lub podać jednostki redakcyjne SIWZ gdzie warunki te zastały określone przez Zamawiającego):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej


2. Informacje dotyczące powoływania się na zasoby innych podmiotów (jeżeli dotyczy).

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu  dotyczących  (należy wyraźnie wskazać, których warunków Wykonawca nie spełnia samodzielnie lub podać jednostki redakcyjne SIWZ gdzie warunki te zastały określone przez Zamawiającego):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
polegam na zasobach podmiotu wskazanego (należy podać pełną nazwę/firmę podmiotu):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O ile to właściwe, należy powielić formularz zawarty w Cz. II ust. 2 niniejszego oświadczenia o niezbędną ilość razy.
	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej


Część III

Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Jestem w pełni świadomy konsekwencji prawnych podania informacji nieprawdziwych, a tym samym wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej


Załącznik nr 3 do SIWZ

UWAGA!

Niniejsze zobowiązanie załącza się do oferty.

WYKONAWCA/Y:

	
	ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia


pełna nazwa/firma i adres
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

Składając niniejsze zobowiązanie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa balonów meteorologicznych z podziałem na 2 części”, oznaczenie sprawy: AZ/14/PN/D/PS/um/17 oświadczam/y, co następuje.
1. Jako osoba/y upoważniona/e do reprezentowania(należy podać pełną nazwę/firmę i adres podmiotu):
………………………………………………………………………………………………………………………..
oświadczam, że, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), oddaję do dyspozycji ww. Wykonawcy/ów 
w części ……… zamówienia (należy  wyraźnie wskazać zakres udostępnianych zasobów) niezbędne zasoby:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

na potrzeby realizacji zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

2. Powołane zasoby zostaną wykorzystane przez Wykonawcę/ów przy wykonywaniu zamówienia publicznego
w następujący sposób:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wskazany podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia publicznego w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
przez okres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………
	………………………………………………………………………

	miejscowość i data
	podpis podmiotu, na zasobach którego Wykonawca 
polega lub osoby upoważnionej




Załącznik nr 4 do SIWZ

UWAGA!

Niniejszego oświadczenia nie należy załączać do oferty. Należy je przekazać Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w Rozdz. VI ust. 7 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, niniejsze oświadczenie jest zobowiązany złożyć każdy z nich.

WYKONAWCA:

	
	OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej (zgodnie z art.  24 ust. 11 ustawy)



pełna nazwa/firma i adres
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa balonów meteorologicznych z podziałem na 2 części”, oznaczenie sprawy: AZ/14/PN/D/PS/um/17 oświadczam, co następuje (w zależności od przypadku, należy złożyć jedno z poniższych oświadczeń).
Oświadczenie dotyczy części  nr ..….. zamówienia (należy uzupełnić odpowiednio)
1. Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy.

	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej


2. Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, w skład której wchodzą następujące podmioty, co Wykonawca/y (należy podać pełną nazwę/firmę):
	Lp.
	Nazwa
	Siedziba

	1.
	
	

	2.
	
	


Wobec powyższego, przedstawiam następujące dowody, że powiązania z  w/w Wykonawcą/ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej


Załącznik nr 5 do SIWZ
UWAGA!

Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody określające, czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

WYKONAWCA/Y:

	
	WYKAZ

wykonanych dostaw



pełna nazwa/firma i adres
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania 
pn.: „Dostawa balonów meteorologicznych z podziałem na 2 części”, oznaczenie sprawy: AZ/14/PN/D/PS/um/17 oświadczam/y, że wykonałem/liśmy poniżej wskazane dostawy.
Część nr ….

	Lp.
	Przedmiot
	Wartość netto
	Data wykonania
	Odbiorca

	
	
	
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia
	

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej


Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKONAWCA/Y:

	pełna nazwa/firma i adres
	FORMULARZ OFERTY


Dane osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy/ów do porozumiewania się z Zamawiającym:
	Imię i nazwisko:
	

	Adres e-mail:
	

	Nr telefonu:
	

	Ew. inne dane:
	


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa balonów meteorologicznych z podziałem na 2 części”, oznaczenie sprawy: AZ/14/PN/D/PS/um/17 oświadczam/y, co następuje.
Część I

Informacja na temat Wykonawcy/ów

	1. Niniejszą ofertę (niepotrzebne skreślić):

1) składam we własnym imieniu;

2) składamy jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przy czym upoważnienie do reprezentowania nas w postępowaniu posiada:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Numer odpisu z właściwego rejestru(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego należy podąć dane dotyczące wszystkich Wykonawców ):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Należę do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw (niepotrzebne skreślić):

1) tak;

2) nie.



Część II
Cena oferty

Oferuję/emy realizację zadania, którego przedmiot i zakres został określony w SIWZ, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), oczekując za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenia w kwocie:
UWAGA: 
*) należy wypełnić zgodnie z częścią na którą Wykonawca składa ofertę.
CZĘŚĆ nr 1 – BALONY DO POMIARÓW STANDARDOWYCH                                                                                            
	Cena oferty*)
Brutto: …………………………………….złotych (PLN), słownie: …………………………………………………………………………………………

Netto: ……………………………………..złotych (PLN), słownie: …………………………………………………………………………………………

Stawka podatku VAT: ……………...….. %

Kwota podatku VAT: …………………… złotych (PLN), słownie VAT: ………………………………………………………………………………




przy czym:

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Cena jednostkowa w PLN

	1
	Balon do pomiarów standardowych
Oferowany model: ………..……………………………

Producent ………………………………………………....
	Brutto: …………………………………….złotych (PLN), słownie: …………………………………………………………………………………………

Netto: ……………………………………..złotych (PLN), słownie: …………………………………………………………………………………………

Stawka podatku VAT: ……………...….. %

Kwota podatku VAT: …………………… złotych (PLN), 
słownie VAT: ………………………………………………………




Informacja na temat obowiązku podatkowego DLA CZĘŚCI nr 1 ZAMÓWIENIA
	Informuję, że wybór niniejszej oferty (niepotrzebne skreślić):

1. Nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

2. Będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, przy czym

do jego powstania prowadzi dostawa lub świadczenie następującego towaru lub usługi (należy podać nazwę/rodzaj):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

o wartości netto ………………..……….. złotych (PLN).


CZĘŚĆ nr 2 – BALONY DO POMIARÓW ROZSZERZONYCH 
	Cena oferty*)
Brutto: …………………………………….złotych (PLN), słownie: …………………………………………………………………………………………

Netto: ……………………………………. złotych (PLN), słownie: …………………………………………………………………………………………

Stawka podatku VAT: ……………...….. %

Kwota podatku VAT: …………………… złotych (PLN), słownie VAT: ………………………………………………………………………………




przy czym:

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Cena jednostkowa w PLN

	1
	Balon do pomiarów rozszerzonych

Oferowany model: ………..……………………………

Producent ………………………………………………....
	Brutto: …………………………………….złotych (PLN), słownie: …………………………………………………………………………………………

Netto: ……………………………………..złotych (PLN), słownie: …………………………………………………………………………………………

Stawka podatku VAT: ……………...….. %

Kwota podatku VAT: …………………… złotych (PLN), słownie VAT: ………………………………………………………………………………




Informacja na temat obowiązku podatkowego DLA CZĘŚCI nr 2 ZAMÓWIENIA

	Informuję, że wybór niniejszej oferty (niepotrzebne skreślić):

1. Nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

2. Będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, przy czym

do jego powstania prowadzi dostawa lub świadczenie następującego towaru lub usługi (należy podać nazwę/rodzaj):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

o wartości netto ………………..……….. złotych (PLN).


Część III
Oświadczenia

	Oświadczenia:

1. Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem  informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. Uznaję się za związanego określonymi w SIWZ postanowieniami i zasadami postępowania.
2. Oświadczam/y, ze udzielam/y ………… miesiące/miesięcy*) (należy wpisać ilość miesięcy, minimalny okres to 24 miesiące a maksymalny 36 miesięcy gwarancji) gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu dostawy.
3. Oświadczam, że zaoferowane balony będą współpracowały z sondami typu RS41SG firmy VAISALA i są w pełni kompatybilne z tymi sondami.
4. Załączone do oferty oświadczenia i dokumenty opisują aktualny stan faktyczny i prawny.
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Szczegółowy zakres dostawy objętej przedmiotem zamówienia jest bezsporny i ustaliłem ten zakres na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia oraz własnej weryfikacji zakresu rzeczowego.
7. Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia.
8. Zobowiązuję się wykonywać przedmiot zamówienia w terminie do:

Część 1:  zgodnie z harmonogramem dostaw w partiach w terminie do:  23.02.2018, 18.05.2018, 27.07.2018;
Część 2:  23.02.2018 r.
9. Postanowienia umowy stanowiące załącznik do SIWZ (odpowiednio do części zamówienia) zostały przeze mnie zaakceptowane i w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w w/w załączniku do SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Akceptuję warunki płatności wynagrodzenia określone w SIWZ. 




Część IV

Informacja na temat podwykonawców

	Wykonanie wskazanych poniżej części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (należy wskazać część i podać pełną nazwę/firmę podwykonawcy):

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Część V
Informacje dodatkowe

	1. Dla zapewnienia współpracy z Zamawiającym wskazuję …………………………………………………………………… jako osobę upoważnioną do pełnienia nadzoru nad realizacją umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami zawiera ………… ponumerowanych stron.

3. Załączniki do niniejszej oferty:
1) ……………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………
7) ……………………………………………………………………
8) ……………………………………………………………………
9) ……………………………………………………………………
10) ……………………………………………………………………



	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej


Załącznik nr 7.1 do SIWZ
WYKONAWCA/Y:

	
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OFEROWANYCH AKCESORIÓW

CZĘŚĆ nr 1



pełna nazwa/firma i adres
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania 
pn.: „Dostawa balonów meteorologicznych z podziałem na 2 części”, oznaczenie sprawy: AZ/14/PN/D/PS/um/17 oświadczam/y, że zobowiązujemy się dostarczyć nw. balony o parametrach zgodnych z wymienionymi w kolumnie „parametry oferowanego modelu”.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę „PARAMETRY OFEROWANEGO MODELU” i odnieść się do każdego parametru wymaganego przez Zamawiającego, podając konkretną wartość parametru.  

	Oferowany balon
	Ilość
	WYMAGANE PARAMETRY
	PARAMETRY OFEROWANEGO MODELU

	Balon do pomiarów 

standardowych (balony 600g), wykonany

z naturalnego lateksu
Oferowany model: ………..……………………………

Producent ………………………………………………....
	2310
	waga: 600 gramów ±10%                                                           


	

	
	
	średni osiągany pułap: minimum 30 km


	

	
	
	prędkość wznoszenia: 320-340 m/min.


	

	
	
	udźwig: minimum 250 gramów


	

	
	
	szerokość szyjki: 3-4 cm


	

	
	
	długość szyjki: 10-14 cm

	


	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej


Załącznik nr 7.2 do SIWZ

WYKONAWCA/Y:

	
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OFEROWANYCH AKCESORIÓW

CZĘŚĆ nr 2



pełna nazwa/firma i adres
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania 
pn.: „Dostawa balonów meteorologicznych z podziałem na 2 części”, oznaczenie sprawy: AZ/14/PN/D/PS/um/17 oświadczam/y, że zobowiązujemy się dostarczyć nw. balony o parametrach zgodnych z wymienionymi w kolumnie „parametry oferowanego modelu”.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę „PARAMETRY OFEROWANEGO MODELU” i odnieść się do każdego parametru wymaganego przez Zamawiającego, podając konkretną wartość parametru.  

	Oferowany balon
	Ilość
	WYMAGANE PARAMETRY
	PARAMETRY OFEROWANEGO MODELU

	Balon do pomiarów rozszerzonych (balon 1200g), wykonanych z materiału wieloskładnikowego
Oferowany model: ………..……………………………

Producent ………………………………………………....
	60
	waga: 1200 gramów ±10%                                                           
	

	
	
	średni osiągany pułap: minimum 33 km
	

	
	
	minimalna temperatura pracy: < -75º C
	

	
	
	prędkość wznoszenia: 320-340 m/min.
	

	
	
	udźwig: minimum 1000 gramów
	

	
	
	szerokość szyjki: 3-4 cm
	

	
	
	długość szyjki: 12-16 cm
	


	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej


Załącznik nr 8.1 do SIWZ

Umowa nr ……/AP/PS/2017 

DLA CZĘŚCI 1

zawarta dnia ...................................................... w Warszawie, pomiędzy

Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym 
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062756, NIP: 525-000-88-09; REGON 000080507, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
a 

(w przypadku spółek)
……………… z siedzibą w …………… (kod pocztowy ….-…….), ul. ………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd ………………Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………, NIP …………… REGON …………… i kapitał zakładowy w wysokości: ………… zł (należy podać w przypadku spółek kapitałowych) opłacony w całości/w części (dotyczy spółek akcyjnych), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

………………………………………………….

(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)

............................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą .......................................... z siedzibą w ................................. (kod pocztowy …..-……), ul. ...................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, prowadzonej przez Ministra Rozwoju; NIP: ...............; REGON: ....................., zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy zwaną dalej „Umową”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579; (dalej „ustawa Pzp”)), numer postępowania ……………………………….
§ 1

Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i sprzedaży łącznie 2310 sztuk (słownie: dwa tysiące trzysta dziesięć sztuk) balonów meteorologicznych do wykonywania standardowych pomiarów radiosondażowych, zwanych dalej „Balonami” zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym, Załącznik nr ………. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………………. r.

2. Balony muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego sondami typu RS41SG firmy Vaisala. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

4. Zamawiający zobowiązuje się do częściowego odbioru, zgodnie z opisaną poniżej procedurą i postanowieniami Umowy dostarczonych przez Wykonawcę Balonów, zapłaty należnego wynagrodzenia i współdziałania z Wykonawcą w zakresie określonym w Umowie.

§ 2

Warunki dostawy częściowej

1. Wykonawca dostarczy Balony na swój koszt i ryzyko, w trzech częściach, stanowiących przedmiot odrębnych odbiorów, do następujących lokalizacji Zamawiającego:

1) ul. Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo – 750 sztuk (słownie: siedemset pięćdziesiąt) Balonów, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy;

2) ul. Rąbka 1a, 84-360 Łeba – 780 sztuk (słownie; siedemset osiemdziesiąt) Balonów, o których mowa w § 1 ust.  Umowy;

3) ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław – 780 sztuk (słownie: siedemset osiemdziesiąt)  Balonów, o których mowa w § 1 ust. 1  Umowy.

2. Wykonawca dostarczy Balony do ww. lokalizacji Zamawiającego zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Dostarczenie Balonów nastąpi w dniach roboczych, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 16:00, po uprzednim uzgodnieniu dnia i godziny z przedstawicielem Zamawiającego. 
4. Termin wykonania Umowy może zostać przedłużony o okres działania siły wyższej, zdefiniowanej w § 10 Umowy.

5. Wykonawca zapewni na swój koszt opakowanie Balonów konieczne, by zapobiec ich zniszczeniu lub obniżeniu ich jakości lub kompletności podczas transportu do miejsc przeznaczenia, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca dostarczy Balony w stanie odpowiednim do użycia, ze wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do pracy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z postanowieniami Umowy i Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Balony dostarczone będą wraz z odpowiednimi certyfikatami i zaświadczeniami oraz innymi niezbędnymi dokumentami, instrukcjami i kartami gwarancyjnymi wydanymi przez producenta oraz Wykonawcę.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia posiadanych informacji na pisemny wniosek Wykonawcy, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający zapewni współpracę swoich pracowników z przedstawicielami Wykonawcy w okresie realizacji Umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowywania się do problemów zgłaszanych przez Wykonawcę.

§ 5 Odbiór

1.
Przedmiot Umowy podlega odbiorom zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 2, odrębnie dla każdej dostawy, w danej lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy, potwierdzonym Protokołami Odbiorów.

2. 
Odbiory Balonów w każdej lokalizacji będą dokonywane zgodnie z poniższą procedurą:

1)
Wykonawca wraz z dostarczonymi do danej lokalizacji Balonami przekaże Zamawiającemu podpisany przez swojego przedstawiciela Protokół Odbioru;  

2)
Zamawiający po sprawdzeniu ilości, rodzaju, typu oraz kompletności Balonów podpisze Protokół Odbioru, lub w przypadku stwierdzenia wad/ zastrzeżeń nie dokona odbioru danej części Balonów i na piśmie powiadomi o nich Wykonawcę;

3)
Wykonawca na własny koszt i ryzyko oraz własnym staraniem wymieni wadliwe Balony na wolne od wad/zastrzeżeń;

4)
Zamawiający może dokonać odbioru ponownie dostarczonych Balonów, podpisując Protokół Odbioru lub zgłosić kolejne wady/zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia kolejnych/ponownych wad/zastrzeżeń opisaną powyżej procedurę powtarza się.

3.
Protokoły Odbioru są dokumentami potwierdzającymi wykonanie poszczególnych dostaw przedmiotu Umowy. Protokoły będą sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. Dniem wykonania przedmiotu Umowy w zakresie danej lokalizacji jest dzień podpisania Protokołu Odbioru.

4.
Przedłużanie się procedury odbioru przedmiotu Umowy w poszczególnych lokalizacjach nie powoduje wydłużenia terminów wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.
§ 6

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie umowne netto ……………zł (słownie: …………………… złotych) plus podatek od towarów i usług w stawce ………. % - …………… zł (słownie: ………………… złotych), co daje brutto ……………… zł (słownie: ………………… złotych), po ………… netto za sztukę plus podatek od towarów i usług w stawce ………. % - …………… zł (słownie: ………………… złotych), co daje brutto ……………… zł.

Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty i opłaty ponoszone w związku z należytym wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Umowie, łącznie z kosztami dostawy Balonów do miejsc przeznaczenia, zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, opłatami celnymi, ubezpieczeniem i opakowaniem Balonów na czas transportu.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zapłacone przez Zamawiającego na podstawie faktur Wykonawcy, po dostawach Balonów do lokalizacji wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy i podpisaniu Protokołów Odbioru, o których mowa w § 5 ust. 3 Umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Doręczenie błędnie wystawionej faktury powoduje, że termin zapłaty nie biegnie do czasu doręczenia  prawidłowo wystawionej faktury.

3. Przez dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje, iż Balony dostarczone na mocy Umowy są nowe, nieużywane, należą do grupy aktualnych lub ostatnich modeli  i zawierają wszelkie wprowadzone w ostatnim okresie ulepszenia projektu i materiałów, z wyjątkiem przypadków, w których Umowa określa inaczej. Ponadto Wykonawca gwarantuje, że Balony dostarczone na podstawie Umowy są wolne od wad prawnych i jakościowych, w tym projektowych, materiałowych, produkcyjnych lub wynikających z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy, które to wady mogą wystąpić w trakcie prawidłowego korzystania z Balonów w warunkach występujących w kraju przeznaczenia. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu .........-miesięcznej (min. 24 miesięcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy) gwarancji na Balony. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy.

3. W przypadku wykrycia wady Balonów przed wypuszczeniem w powietrze, Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, na własny koszt, ryzyko i własnym staraniem wymieni wadliwe Balony na nowe. Wykonawca poniesie także koszty dostawy i ubezpieczenia oraz załadunku i rozładunku w przypadku zwrotu wadliwych Balonów do Wykonawcy oraz koszty dostawy i ubezpieczenia oraz załadunku i rozładunku nowych Balonów, wysyłanych do Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W przypadku wykrycia wady Balonów po wypuszczeniu Balonów w powietrze, zgodnie z kryteriami wadliwości opisanymi w OPZ, Wykonawca dostarczy nowe Balony, wolne od wad, zgodnie ze sposobem wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Wymiana Balonów, o których mowa w ust. 3 i 4 może nastąpić najwyżej dwa razy. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego po raz trzeci Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy co do części Balonów, które zgodnie z harmonogramem mają być dostarczone w terminie późniejszym. 
6.
Niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach ogólnych.

7.
Warunki jakie musza spełniać Balony niewadliwe zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr …. do SIWZ.

§ 8

Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych: 

1) w przypadku niewykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy – za tę część przedmiotu Umowy, której opóźnienie dotyczy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3) za opóźnienie w usunięciu wad/zastrzeżeń w przedmiocie Umowy – w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, termin płatności kary umownej wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

3. Zamawiający, o ile dokona takiego wyboru, jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy, za wyjątkiem przypadku odstąpienia od Umowy lub naliczenia kary za niewykonanie Umowy.

5. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 9

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:

1) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę i pomimo pisemnego wezwania do właściwego wykonania i wyznaczenia dodatkowego 
10-dniowego terminu nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń. Odstąpienie od Umowy z przyczyn przywołanych w zdaniu poprzednim może nastąpić w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu 10 dni wskazanego powyżej i stanowi również podstawę do żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy; 

2) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.
Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej i wskazania przyczyn odstąpienia. 

§ 10

Siła wyższa

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest ono spowodowane siłą wyższą, na którą Strony nie mają wpływu.

2. W rozumieniu Umowy za przypadek siły wyższej uważa się sytuację, w której wykonanie zobowiązania Strony stało się niemożliwe wskutek zdarzeń zewnętrznych, nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i którym nie dało się zapobiec, w szczególności: strajki, zamieszki, wojna, powódź, huragan.

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w Umowie zostaną przedłużone o czas działania siły wyższej, a Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o wystąpieniu siły wyższej nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od momentu wystąpienia takiego zdarzenia, pod rygorem niedopuszczalności powoływania się na tę okoliczność.

4. Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, Strony mają prawo odstąpić od dalszej realizacji Umowy, bez jakichkolwiek konsekwencji, w tym kar i odszkodowań, po uprzednim pisemnym powiadomieniu, w terminie do 30 dni od daty powiadomienia. 

§ 11

Poufność

1. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Z zastrzeżeniem tego wymogu Strony zobowiążą się do przestrzegania przy realizacji Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.

2. Nie będą uznawane za informacje chronione, informacje które: 

1) staną się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu bezprawnego, lub

2) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody, lub

3) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron, lub

4) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą stroną Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień Umowy.

3. Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić dostęp do informacji chronionych wyłącznie tym pracownikom lub współpracownikom Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania czynności na rzecz drugiej Strony, i którzy wykonują obowiązki wynikające z Umowy.

4. W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno być wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej. 

5. Strona, która dopuściła się naruszeń, zobowiązana będzie naprawić szkodę na zasadach ogólnych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich niepodlegających upublicznieniu informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności, które zostaną powzięte przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności uzyskanych od Zamawiającego danych osobowych i Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania tych danych osobowych w celach innych niż wyłącznie w celu wykonywania Umowy.

§ 12

Zasady kontaktu

1.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą są:

1) w sprawach technicznych – ……… , tel. …...……, e-mail …………….,

2) w sprawach handlowych – ………… tel. ………..,  e-mail ………..……

2.
Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym jest ……………………. tel. …………………, e-mail ………………………..

3.
Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są upoważnione przez Strony do dokonywania czynności związanych z realizacją Umowy, nie są natomiast uprawnione do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób do kontaktu nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie uprzedniego pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.

§ 13

 Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp oraz w okolicznościach przewidzianych w Umowie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Przewidziana w ust. 1 powyżej możliwość dokonania zmian postanowień Umowy obejmuje w szczególności następujące sytuacje:

1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub wejście w życie nowych przepisów prawa w zakresie przedmiotu Umowy;

2)
zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem Umowy przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu Umowy;

3)
zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu Umowy;

4)
zmiany podejścia do realizacji wymagań opisanych w SIWZ, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego;

5)
zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy;

6)
wystąpienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w § 10 Umowy; 

7)
wystąpienie okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, przy czym wartość zmiany nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

8)
zastąpienie Wykonawcy nowym wykonawcą, w szczególności w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie będą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian Umowy;

9)
jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;

10)
jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% łącznego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

11)
wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów  przez Strony.

§ 13

Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Prawem obowiązującym dla Umowy jest prawo polskie.

3. W razie wystąpienia sporu związanego z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać go na drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia każda ze Stron może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego  dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

5. Integralną część Umowy stanowią:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ……………...;
2) Załącznik nr 1 do Umowy – harmonogram

3) Załącznik nr 2 do Umowy – wzór Protokołu Odbioru

4) SIWZ.
ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCA
Załącznik nr 1 do Wzoru umowy na część nr 1 zamówienia

Harmonogram dostawy (z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych): 

	Miejsce dostawy
	Termin dostawy (do)

	
	23.02.18
	18.05.18
	27.07.18

	Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo
	250 szt.
	250 szt.
	250 szt.

	Rąbka 1a, 84-360 Łeba
	260 szt.
	260 szt.
	260 szt.

	Graniczna 201, 54-530 Wrocław
	260 szt.
	260 szt.
	260 szt.

	
	
	
	


Załącznik nr 2 do Wzoru umowy na część nr 1 zamówienia

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Balonów dostarczonych w ramach Umowy nr ……/AP/PS/2017, zawartej pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym (Zamawiającym) a ………………………….. (Wykonawcą)

podpisany w dniu .......................................

1. 
Przedstawiciele Stron:

ze strony Zamawiającego:
_________________________

ze strony Wykonawcy:
_________________________

2. 
Strony Umowy potwierdzają odbiór Balonów:

	Lp.
	Nazwa
	Ilość 
	Typ

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


3.
Termin dostawy Balonów:

· według Umowy: …………………….

· faktyczny   .......................................

4.
Przedstawiciele Stron ustalają, że dostawa została wykonana zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym w sposób należyty, nie budzący żadnych zastrzeżeń, zgodnie z Umową.

5. Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu Umowy / usterki stwierdzone podczas odbioru:

……………………………………………………………………………………………………..

6.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający






Wykonawca

Załącznik nr 8.2 do SIWZ

Umowa nr ……/AP/PS/2017

zawarta dnia ...................................................... w Warszawie, pomiędzy

Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym 
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062756, NIP: 525-000-88-09; REGON 000080507, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
a 

(w przypadku spółek)
……………… z siedzibą w …………… (kod pocztowy ….-…….), ul. ………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd ………………Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………, NIP …………… REGON …………… i kapitał zakładowy w wysokości: ………… zł (należy podać w przypadku spółek kapitałowych) opłacony w całości/w części (dotyczy spółek akcyjnych), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

………………………………………………….

(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)

............................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą .......................................... z siedzibą w ................................. (kod pocztowy …..-……), ul. ...................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, prowadzonej przez Ministra Rozwoju; NIP: ...............; REGON: ....................., zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy zwaną dalej „Umową”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579; (dalej „ustawa Pzp”)), numer postępowania ……………………………….
§ 1

Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 60 sztuk (słownie: sześćdziesiąt sztuk) balonów meteorologicznych do wykonywania rozszerzonych pomiarów radiosondażowych, zwanych dalej „Balonami” zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr ………. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………………. r.

2. Balony muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego sondami typu RS41SG firmy Vaisala. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

4. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru, dostarczonych przez Wykonawcę Balonów, zapłaty należnego wynagrodzenia  i współdziałania z Wykonawcą  w zakresie określonym w Umowie.

§ 2

Warunki dostawy 

1. Wykonawca dostarczy Balony na swój koszt i ryzyko na adres:

ul. Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo 

2.
Wykonawca dostarczy Balony w terminie do dnia 23 lutego 2018 r.

3. Dostarczenie Balonów nastąpi w dniach roboczych, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 16:00, po uprzednim uzgodnieniu dnia i godziny z przedstawicielem Zamawiającego. 

4. Jeżeli Balony nie będą spełniały wymagań Umowy, Zamawiający odmówi ich przyjęcia, a Wykonawca na własny koszt, ryzyko i własnym staraniem zobowiązuje się do wymiany nieprzyjętych Balonów na zgodne z Umową w terminie 10 dni roboczych od dnia nieprzyjęcia Balonów przez Zamawiającego.

5. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu Umowy będzie Protokół Odbioru sporządzony przez Wykonawcę, zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik do Umowy i podpisany przez Strony.

6. Termin wykonania Umowy może zostać przedłużony o okres działania siły wyższej, zdefiniowanej w § 9 Umowy.

7. Wykonawca zapewni na swój koszt opakowanie Balonów konieczne, by zapobiec ich zniszczeniu lub obniżeniu ich jakości lub kompletności podczas transportu do miejsca przeznaczenia. 

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca dostarczy Balony w stanie odpowiednim do użycia, ze wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do pracy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z postanowieniami Umowy i Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Balony dostarczone będą wraz z odpowiednimi certyfikatami i zaświadczeniami oraz innymi niezbędnymi dokumentami, instrukcjami i kartami gwarancyjnymi wydanymi przez producenta oraz Wykonawcę.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia posiadanych informacji na pisemny wniosek Wykonawcy, 
w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający zapewni współpracę swoich pracowników z przedstawicielami Wykonawcy w okresie realizacji Umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowywania się do problemów zgłaszanych przez Wykonawcę.

§ 5

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie umowne netto ……………… zł (słownie: …………………… złotych) plus podatek od towarów i usług w stawce ………. % - …………… zł (słownie: ………………… złotych), co daje brutto ……………… zł (słownie: ………………… złotych), po ………… netto za jedną sztukę plus podatek od towarów i usług w stawce ………. % - …………… zł (słownie: ………………… złotych), co daje brutto ……………… zł. 
Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty i opłaty ponoszone w związku z należytym wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Umowie, łącznie z kosztami dostawy Balonów do miejsca przeznaczenia, zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, opłatami celnymi, ubezpieczeniem i opakowaniem Balonów na czas transportu.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zapłacone przez Zamawiającego na podstawie faktury Wykonawcy, po dostawie Balonów do lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy i podpisaniu Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Doręczenie błędnie wystawionej faktury powoduje, 
że termin zapłaty nie biegnie do czasu doręczenia  prawidłowo wystawionej faktury.

3. Przez dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje, iż Balony dostarczone na mocy Umowy są nowe, nieużywane, należą do grupy aktualnych lub ostatnich modeli i zawierają wszelkie wprowadzone w ostatnim okresie ulepszenia projektu i materiałów, z wyjątkiem przypadków, w których Umowa określa inaczej. Ponadto Wykonawca gwarantuje, że Balony dostarczone na podstawie Umowy są wolne od wad prawnych i jakościowych, w tym projektowych, materiałowych, produkcyjnych lub wynikających z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy, które to wady mogą wystąpić w trakcie prawidłowego korzystania z Balonów w warunkach występujących w kraju przeznaczenia. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu .........-miesięcznej (min. 24 miesięcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy) gwarancji na Balony. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

3. W przypadku wykrycia wady Balonów przed wypuszczeniem w powietrze, Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, na własny koszt, ryzyko i własnym staraniem wymieni wadliwe Balony na nowe. Wykonawca poniesie także koszty dostawy i ubezpieczenia oraz załadunku i rozładunku w przypadku zwrotu wadliwych Balonów do Wykonawcy oraz koszty dostawy i ubezpieczenia oraz załadunku i rozładunku nowych Balonów, wysyłanych do Zamawiającego. 

4. W przypadku wykrycia wady Balonów po wypuszczeniu Balonów w powietrze, zgodnie z kryteriami wadliwości opisanymi w OPZ, Wykonawca dostarczy nowe Balony, wolne od wad, zgodnie ze sposobem wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach ogólnych. 
6. Warunki jakie muszą spełniać Balony niewadliwe zostały określone  w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr …. do SIWZ.
§ 7

Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych: 

1) w przypadku niewykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3) za opóźnienie w usunięciu wad/zastrzeżeń w przedmiocie Umowy – w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, termin płatności kary umownej wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

3. Zamawiający, o ile dokona takiego wyboru, jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy, za wyjątkiem przypadku odstąpienia od Umowy lub naliczenia kary za niewykonanie Umowy.

5. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 8

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:

1) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę i pomimo pisemnego wezwania do właściwego wykonania i wyznaczenia dodatkowego 10-dniowego terminu nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń. Odstąpienie od Umowy z przyczyn przywołanych w zdaniu poprzednim może nastąpić w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu 10 dni wskazanego powyżej i stanowi również podstawę do żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy; 

2) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.
Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej i wskazania przyczyn odstąpienia. 

§ 9

Siła wyższa

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest ono spowodowane siłą wyższą, na którą Strony nie mają wpływu.

2. W rozumieniu Umowy za przypadek siły wyższej uważa się sytuację, w której wykonanie zobowiązania Strony stało się niemożliwe wskutek zdarzeń zewnętrznych, nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i którym nie dało się zapobiec, w szczególności: strajki, zamieszki, wojna, powódź, huragan.

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w Umowie zostaną przedłużone o czas działania siły wyższej, a Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o wystąpieniu siły wyższej nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od momentu wystąpienia takiego zdarzenia, pod rygorem niedopuszczalności powoływania się na tę okoliczność.

4. Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, Strony mają prawo odstąpić od dalszej realizacji Umowy, bez jakichkolwiek konsekwencji, w tym kar i odszkodowań, po uprzednim pisemnym powiadomieniu, w terminie do 30 dni od daty powiadomienia. 

§ 10

Poufność

1. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Z zastrzeżeniem tego wymogu Strony zobowiążą się do przestrzegania przy realizacji Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.

2. Nie będą uznawane za informacje chronione, informacje które: 

1) staną się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu bezprawnego, lub

2) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody, lub

3) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron, lub

4) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą stroną Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień Umowy.

3. Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić dostęp do informacji chronionych wyłącznie tym pracownikom lub współpracownikom Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania czynności na rzecz drugiej Strony, i którzy wykonują obowiązki wynikające z Umowy.

4. W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno być wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej. 

5. Strona, która dopuściła się naruszeń, zobowiązana będzie naprawić szkodę na zasadach ogólnych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich niepodlegających upublicznieniu informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności, które zostaną powzięte przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności uzyskanych od Zamawiającego danych osobowych i Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania tych danych osobowych w celach innych niż wyłącznie w celu wykonywania Umowy.

§ 11

Zasady kontaktu

1.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą są:

3) w sprawach technicznych – ……… , tel. …...……, e-mail …………….,

4) w sprawach handlowych – ………… tel. ………..,  e-mail ………..……

2.
Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym jest ……………………. tel. …………………, e-mail ………………………..

3.
Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są upoważnione przez Strony do dokonywania czynności związanych z realizacją Umowy, nie są natomiast uprawnione do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób do kontaktu nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie uprzedniego pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.

§ 12

 Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp oraz w okolicznościach przewidzianych w Umowie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Przewidziana w ust. 1 powyżej możliwość dokonania zmian postanowień Umowy obejmuje w szczególności następujące sytuacje:

1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub wejście w życie nowych przepisów prawa w zakresie przedmiotu Umowy;

2)
zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem Umowy przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu Umowy;

3)
zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu Umowy;

4)
zmiany podejścia do realizacji wymagań opisanych w SIWZ, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego;

5)
zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy;

6)
wystąpienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w § 9 Umowy; 

7)
wystąpienie okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, przy czym wartość zmiany nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

8)
zastąpienie Wykonawcy nowym wykonawcą, w szczególności w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie będą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian Umowy;

9)
jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;

10)
jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% łącznego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

11)
wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów  przez Strony.

§ 13

Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Prawem obowiązującym dla Umowy jest prawo polskie.

3. W razie wystąpienia sporu związanego z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać go na drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia każda ze Stron może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego  dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

5. Integralną część Umowy stanowią:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ……………...;
2) Załącznik do Umowy – wzór protokołu odbioru;
3) SIWZ.
ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCA
Załącznik do Wzoru umowy na część nr 2 zamówienia

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Balonów dostarczonych w ramach Umowy nr ……/AP/PS/2017, zawartej pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym (Zamawiającym) a ………………………….. (Wykonawcą)

podpisany w dniu .......................................

1. 
Przedstawiciele Stron:

ze strony Zamawiającego:
_________________________

ze strony Wykonawcy:

_________________________

2. 
Strony Umowy potwierdzają odbiór Balonów:

	Lp.
	Nazwa
	Ilość 
	Typ

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


3.
Termin dostawy Balonów:

· według Umowy: …………………….

· faktyczny   .......................................

4.
Przedstawiciele Stron ustalają, że dostawa została wykonana zarówno pod względem ilościowym jak
i jakościowym w sposób należyty, nie budzący żadnych zastrzeżeń, zgodnie z Umową.

6. Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu Umowy / usterki stwierdzone podczas odbioru:

……………………………………………………………………………………………………..

6.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający






Wykonawca

PAGE  

Oznaczenie sprawy: AZ/14/PN/D/PS/um/17
Strona 4 z 28

_1556010211.unknown

