Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów z podziałem na poszczególne lokalizacje Zamawiającego (części zamówienia) zgodnie z poniższą tabelą:

| Część zamówienia | Komórka organizacyjna IMGW-PIB | Miejscowość dostawy | Ulica /nr domu | Rodzaj gazu lub substancji/minimalna klasa czystości | Preferowane typy dostarczanych zbiorników (typ/poj./obj. lub waga/gwint butlowy wg normy DIN477-1) | Maksymalna ilość gazu / substancji | Jednostka | Szacowana liczba dostaw | Liczba dzierżawionych zbiorników | Rodzaj dzierżawionych zbiorników | Szacowany okres dzierżawy [dni] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydział Monitorowania Jakości Powietrza | Warszawa | ul. Podleśna 61 | Ciekły azot | Zbiornik termiczny własny - 30l | 60 | l | 2 | nie dotyczy/butle własne do napełnienia |  |  |
|  | Centrum Technicznej Kontroli Zapór/Wydział Chemii |  |  | Tlen/5.0 | Butla/40l/6m3/DIN9 | 6 | m3 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Acetylen A/1.85 | Butla/40l/7 kg/DIN3 | 7 | kg | 1 |  |  |  |
| 2 | Zakład Oceanografii i Monitoringu Bałtyku/LMET | Gdynia | ul. J. Waszyngtona 42 | Azot sprężony/5.2 | Butla/10l/2m3/DIN10 | 2 | m3 | 1 | 1 | butle | 90 |
|  | Zakład Oceanografii i Monitoringu Bałtyku/LRAD |  |  | Ciekły azot | Zbiorniki własne - 100l | 400 | l | 4 | nie dotyczy |  |  |
|  | Zakład Oceanografii i Monitoringu Bałtyku/LCHO |  |  | Azot techniczny/4.8 | Butla/50l/9,7m3/DIN10 | 40 | m3 | 4 | 1 | butle | 60 |
| 3 | Stacja Meteorologiczna Łeba | Łeba | ul. Rąbka 1a | Wodór do balonów/3.5 | Wiązka/90-150m3 | 300 | m3 | 1 - 2 | 2 | wiązki | 60 |
| 4 | Stacja Pomiarów Aerologicznych Legionowo | Legionowo | ul. Zegrzyńska 38 | Wodór do balonów/3.5 | Butla/40l/6m3/DIN1* | 180 | m3 | 1 | 30 | butle | 30 |
| 5 | Stacja Pomiarów Aerologicznych Wrocław | Wrocław | ul. Graniczna 201 | Wodór do balonów/3.5 | Wiązka/90-150m3 | 300 | m3 | 1 - 2 | 2 | wiązki | 60 |
| 6 | Stacja Meteorologiczna Tarnów | Tarnów | u. Czysta 14 | Wodór do balonów/3.5 | Wiązka/90-150m3 | 300 | m3 | 1 - 2 | 2 | wiązki | 60 |

* Ze względów technicznych dostarczane butle nie mogą przekraczać wysokości 155cm i wagi brutto 65 kg, preferowane są butle o  wysokości do 135cm i wadze brutto do 50kg.