
**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą   
o przedstawienie przez Państwa oferty na zakup 60 szt. śniegowskazów 100cm oraz 30 szt. śniegowskazów 150cm wykonanych zgodnie z opisem:

**Opis przedmiotu zapytania ofertowego** :

Śniegowskazy muszą być wykonane z dobrze wysuszonej dębiny, odpowiednio zaimpregnowanej, by wytrzymały zimowe warunki atmosferyczne. Podziałka centymetrowa powinna być dobrze wytrawiona – łatwo widoczna przez obserwatora. Tzw. zakuwka czyli zakończenie dolne śniegowskazu musi być wykonane z mosiądzu.

Obraz zawierający drewniane, siedzi, małe, stół

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający drewniane, stół, siedzi, drewno

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający drewniane, tablica

Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający drewniane

Opis wygenerowany automatycznie