Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Wymagania techniczne urządzeń:

- Wydajność chłodnicza min – max 3,4 (0,9 - 3,9)

- Wydajność grzewcza min – max 4,0 (0,9 - 5,3)

- Pobór mocy nominalny chłodzenie / grzanie <= 0,94 / 0,96 KW

- Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych pracy chłodzenie/ od -10oC do 46Oc

- Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych pracy grzanie/ od -15 oC do 24 oC

- Współczynnik EER >= 3,65 - Współczynnik COP >= 4,17

- Współczynnik SEER >= 7,30 - Współczynnik SCOP >= 4,40

- Klasa efektywności energetycznej grzanie A++

- Klasa efektywności energetycznej chłodzenie A+

- Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie <= 6,5/ 9A

- Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie 40/35/30/20

- Maksymalne dopuszczalne wymiary j. wewnętrznej (wys x szer x gł) 270 x 834 x 222

- Przepływ strumienia powietrza j. wew. Max 700m3 /h

- Sezonowe zużycie energii – chłodzenie 163kwh /a , grzanie 795kwh/a

- Ciśnienie akustyczne j.zew. chłodzenie/ grzanie 50/50 db

- Przepływ powietrza j. wew./j. zew. Chłodzenie wysoki 1700m3 /h

- czynnik chłodniczy R32