Załącznik nr 3

Szanowni Państwo,

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty na zakup 55 szt. desek do pomiaru wysokości świeżo spadłego śniegu.

Opis przedmiotu zapytania ofertowego: deska powinna być wykonana z kompozytu poliestrowo-szklanego TWS (na bazie żywicy izoftalowej) i posiadać następujące wymiary 600 x 600 x 9 mm. Na przeciwległych rogach powinny być wykonane otwory o średnicy 6 mm. Kolor bardzo jasny szary : RAL 7035. Deska musi być tak wykonana, aby zachowała własności użytkowe przez min. 10 lat, a jej powierzchnia nie uległa zwichrowaniu. Deska posiada rant wysokości 10 mm.