Załącznik nr 3  do Zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa łat wodowskazowych

Specyfikacja produktu:

Łaty wodowskazowe mają być wykonane z drewna. Zamawiający określa jako materiał 
z którego mają być wykonane łaty: drewno dębowe i drewno modrzewiowe, zgodnie 
z informacjami zawartymi w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego

- W skład jednej łaty wodowskazowej (kompletu) wchodzi:

a) 1 szt. deski  głównej o wymiarach 40 x 160 x 2000 mm

b) 2 szt. boczków o wymiarach 40 x 50 x 2000 mm

- Drewno użyte do wykonania łat powinno być wysokiej jakości, przestrugane, wysuszone, zaimpregnowane preparatami neutralnymi dla środowiska naturalnego.

- Łaty mają być dostarczone do oddziałów terenowych IMGW-PIB wskazanych w Zapytaniu ofertowym