Załącznik nr 3  do Zapytania ofertowego

| Przedmiotem zamówienia jest: dostawa do 420 trzymadeł do menzurek, wykonanych zgodnie z poniższą specyfikacją: Trzymadło musi pasować do menzurki o kształcie jak na rysunku 2 i rozmiarach: Średnica - 40 mm ±2mm Długość (wysokość) 300 mm ± 30mm Długość części stożkowej 80 mm ± 10mm Trzymadło musi umożliwiać stabilne postawienie menzurki na płaskiej powierzchni. Trzymadło powinno umożliwić odczyt poziomu cieczy w menzurce, nie może zasłaniać skali, aby zachować możliwość odczytu poziomu cieczy w menzurce po umieszczeniu jej w trzymadle. Rozwiązanie techniczne tego zagadnienia pozostawia się wykonawcy, przykładowo mogą to być elementy otaczające menzurkę z przerwą o szerokości przynajmniej 1 cm, elementy skośne względem osi menzurki, elementy ruchome Trzymadło powinno być wykonane z materiału odpornego na warunki meteorologiczne i promieniowanie słoneczne. Przykładowe rozwiązanie techniczne przedstawione jest na rysunku 1. Na życzenie zainteresowanych IMGW-PIB udostępni menzurkę do oględzin. Zastrzega się, że menzurki z różnych serii różnią się nieznacznie rozmiarami. |  |
| --- | --- |
| Rys. 1. Przykładowe rozwiązanie techniczne. | Rys, 2. Kształt menzurki. |