Załącznik nr 5.3 do SIWZ

CZĘŚĆ nr 3

Oznaczenie sprawy: AZ/34/PN/D/PS/um2061/17

Specyfikacja techniczna – Opis Przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę, wpisując model i producenta oferowanego przyrządu oraz jego parametry, odnosząc się do każdego z wymaganych przez Zamawiającego parametrów określonych w tabeli dla przyrządu.

Parametry oferowanego przyrządu, muszą potwierdzać spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Wypełniony Załącznik nr 5.3 -Specyfikacja Techniczna - Opis Przedmiotu Zamówienia , należy złożyć wraz z ofertą.

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry |  | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrzadu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czujniki prędkości i kierunku wiatru ultradźwiękowe (13 sztuk) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | Wymiary Ř ok.. 150 mm, wysokość ap. 170 mm |  |  |  |
|  | Waga ok. 0.8 kg |  |  |  |
|  | kierunek wiatru Zasada działania: Ultradźwiękowy Zakres pomiarowy 0 ... 359,9 ° Dokładność <3 ° RMSE> 1,0 m / s |  |  |  |
|  | Prędkość wiatru Zasada działania: Ultradźwiękowy Zakres pomiarowy 0 ... 75 m / s Rozdzielczość 0,1 m / s Dokładność (0 ... 60m / s) - ± 0,3 m / s do 3% (0 ... 35 m / s) RMS odczytu, większa z ± 5% (> 35 m / s) RMS |  |  |  |
|  | Temperatura pracy -40 ... +60 ° C (z ogrzewaniem) napięcie z ogrzewaniem 24 VDC, max. 20 VA |  |  |  |
|  | Stopień ochrony IP65 lub lepszy |  |  |  |
|  | Wyjście sygnału SDI-12, RS485 (ASCII NMEA) |  |  |  |
| CENA NETTO ZA 1 SZT |  | …………………………….. |  |

Oświadczam/y, że oferowane w/w tabelach przyrządy spełniają wymagane w tabelach parametry.

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| miejscowość i data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej |