Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykaz asortymentu przedstawia poniższe zestawienie.

| lp. | symbol | opis wraz z parametrami | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIKVISION DS-7616NXI-K2 | Rejestrator IP AcuSense DS-7616NXI-K2 Funkcje: detekcja ruchu 2.0 dla 16-ch rozpoznawanie twarzy wyszukiwanie smart odtwarzanie smart Wideo&Audio: Wejścia wideo IP: 16-ch, max rozdzielczość do 12MP, pasmo przychodzące 160Mbps, pasmo wychodzące 160Mbps; niezależne wyjścia HDMI/VGA dwukierunkowe wejście audio; H.265+/H.265/H.264+/H.264 rozdzielczość nagrywania: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF jednoczesne odtwarzanie do 16–ch wydajność dekodowania: do 2-ch@12 MP (30 fps)/3-ch@8 MP (30 fps)/6-ch@4 MP (30 fps)/12-ch@1080p (30 fps) kompresja audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC 128 zdalnych połączeń interfejs sieciowy: 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface 2 interfejsy SATA, do 10TB każdy wej./wyj. alarmowe: 4/1 Zasilanie: 12V DC, 3.3A Temperatura; -10 °C do 55 °C wymiary: 385 × 315 × 52mm waga ≤ 1kg | 1 |
| 2 | WESTERN DIGITAL WD84PURZ | Dysk twardy do pracy ciągłej w systemach CCTV, 8TB | 1 |
| 3 | PULSAR AWO530 | Obudowa na rejestrator CCTV, pionowa: - zastosowanie: ochrona rejestratorów CCTV - zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy i oderwanie od ściany - obudowa natynkowa zamykana na zamek (2 zamki - różny kod) - montaż rejestratora w pionie - konstrukcja dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) wymiary: - wewnętrzne: 470 x 485 x 95mm (szer./wys./gł.) - zewnętrzne: 535 x 650 x 121mm (szer./wys./gł.) - dostępne kolory: biały | 1 |
| 4 | UBIQUITI LBE-5AC-Gen2 | Ubiquiti Networks LiteBeam AC, Most sieciowy 450 Mbit/s, Biały. Najważniejsze cechy: - przepustowość 450+ Mbps - zakres częstotliwości 5GHz - zysk anteny 23dBi - wysoka wydajność - praca pod kontrolą oprogramowania airOS®8 Zasilacz 24V w zestawie | 6 |
| 5 | ATTE IP511M2 | Switch ATTE IP511M2 interfejs: 4x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps, Auto MDI/MDX) 1x port RJ45 PoE IN/OUT 802af (10/100Mbps) 1x port RJ45 UpLink (10/100Mbps) moc zasilacza PoE: 96W (at<30W na port, af<15.4W na port) zasięg PoE: 100m (tryb zwykły), 280m (tryb Long Range) niezarządzalny sprawność: 92% waga: 0,71kg zabezpieczenia: ESD klasa szczelności: IP56 zasilanie: AC 180~240V wymiary: 190x140x70mm (szer./dł./wys.) | 3 |
| 6 | HIKVISION DS-2CD2T86G2-4I(2.8mm) | Przetwornik: 1/1.8" 8MP Progressive Scan CMOS rozdzielczość: 3840×2160 (8Mpx) @ 25/24kl/s interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG czułość: 0.003lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) obiektyw: 2.8mm @ F1.6 oświetlacz: diody Smart IR LED (zasięg 80m) AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI mechaniczny filtr podczerwieni ICR AcuSense - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów powered-by-DarkFighter - praca przy słabym oświetleniu funkcje AI: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB kolor: biały obsługa: ONVIF, ISAPI prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/24kl/s dla 3840×2160 (8Mpx) 25/30kl/s dla 3200×1800 (6Mpx) 25/30kl/s dla 2688×1520 (4Mpx) 25/30kl/s dla 1920×1080 (1080p) bitrate: 32Kbps ~ 16Mbps pogląd obrazu: programy: iVMS-4200, Hik-Central przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af obudowa: klasa szczelności (IP67) | 10 |
| 7 | HIKVISION DS-1280ZJ-S | Puszka montażowa do kamer tubowych i kopułkowych HIKVISION | 10 |
| 8 | HIKVISION DKS-105 | Uchwyt do montażu kamer na słupie lub latarni o śr. max.110mm | 8 |
| 9 | BITNER BiTLAN U/UTPf cat. 6 outdoor | Przewód do sieci teleinformatycznych, ziemny, żel, UTP 6 kat. (karton 305m) | 1 |

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy

(osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)