### Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

### Specyfikacja techniczna

Model: ……………………………………..

Producent: ……………………………….

| Minimalne parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- |
| Łączność USB 3.0 |  |
| Eksportowanie skanu do plików w formatów: OBJ, STL |  |
| Dokładność skanowania: Minimum 0,1mm |  |
| Tryb skanowania: Tryb białego światła/Tryb podczerwieni |  |
| Szybkość skanowania: Minimum 1 milion punktów/s i 20 kl./s |  |
| Skanowanie tekstur: możliwe skanowanie tekstur |  |
| Źródło światła: Białe światło i podczerwone |  |
| Certyfikaty: CE, FCC, ROHS |  |
| Waga: poniżej 1 kg |  |
| Sposób użytkowania: Skanowanie ręczne bez podparcia |  |
| Głębia widzenia: Przedział 250-650 mm lub szerszy |  |

…………………………………………………				………………………………………..

miejscowość, data 					pieczątka i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy