Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 28.04.2025r.

Zakres kontroli okresowej obiektów budowlanych IMGW-PIB z obszaru Wydziału Administracyjnego w Warszawie

| L.p. | Lokalizacja obiektu | Dane techniczne obiektu budowlanego |  |  | Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego: |  |  |  |  |  | Kontrola okresowa pięcioletnia polegająca na: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj obiektu | Liczba kondygn. | Pow. użytkowa [m²] | elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu | instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska | instalacji gazowych | przewodów kominowych |  |  | sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia | badanie instalacji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dymowych | spalinowych | wentylacyjnych |  | instalacja elektryczna | instalacja piorunochronna |
| 1 | ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa | Budynek biurowy (Budynek A) | 8 | 12 918,1 | + | + | + | - | + | + | - | - | - |

LEGENDA:

+

-

należy przeprowadzić jednokrotnie okresową kontrolę obiektu budowlanego w zakresie opisanym powyżej znaku  +,

nie przeprowadzać kontroli obiektu budowlanego w zakresie opisanym powyżej znaku  -