Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamieniania

Budowa ogrodzeń na stacjach PSHM - Lesko

Wymiana ogrodzenia ogródka meteorologicznego stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Lesku              o długości 84,5m.

Zakres prac obejmuje:

- Demontaż ogrodzenia z elementów żelbetowych (słupki, podmurówka) oraz paneli stalowych

- Utylizację zdemontowanych elementów ogrodzenia

- Dostawę słupków ogrodzeniowych ocynkowanych, grubość ścianki 2mm

- Dostawę paneli ogrodzeniowych ocynkowanych wys. 103cm, drut fi 5mm

- Dostawę bramy dwuskrzydłowej 1szt. 4mb

- Dostawę furtki 1szt. 1mb

- Dostawę pozostałych materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia

- Wykonanie wykopów pod ogrodzenie

- Wykonanie podmurówki w technologii betonowej lub przy pomocy prefabrykatów betonowych (deski betonowej) lub bloczków betonowych

- Montaż, wypoziomowanie, zalanie betonem odpornym na warunki atmosferyczne słupków ogrodzeniowych

- Montaż paneli ogrodzeniowych

- Montaż bramy 4mb

- Montaż furtki 1mb

- Uprzątnięcie i wyrównanie nierówności terenu powstałych podczas prac

| …………………………………………………… | ……………………………………………………...................... |
| --- | --- |
| miejscowość i data | (imię, nazwisko, podpis, pieczęć Wykonawcy) |

Rysunek 1 Szkic Ogródka Meteorologicznego

Rysunek 2 Ogrodzenie ogródka meteorologicznego

Rysunek 3 Furtka ogródka meteorologicznego

Rysunek 4 Ogrodzenie ogródka meteorologicznego