Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

I. Zamówienie dotyczy świadczenia usług wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów i kontroli technicznych obiektów budowlanych, wymaganych przepisami prawa, zarządzanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie, w okresie 
2018-2019 (dwa lata).
II. Szczegółowy zakres usługi dla obiektów budowlanych IMGW-PIB Oddział Kraków:
1) kontrola elementów konstrukcji obiektu:
a) badanie elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu . Badanie obejmuje następujące elementy: fundamenty, elewacje, szkielet nośny, ściany, stropy, podłogi i posadzki, klatki schodowe i schody, dach, ślusarka i stolarka.
b) przegląd pomieszczeń obiektu

c) sprawdzenie przydatności do użytkowania obiektu
2) kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska:
a) Kontrola obejmuje następujące elementy: instalacja wody zimnej, instalacja wody ciepłej, instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia, klimatyzatory, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, urządzenia służące gospodarce odpadami
3) kontrola i czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych,
4) kontrola instalacji gazowych (dotyczy wewnętrznych instalacji w budynku):
a) ustalenie stanu technicznego instalacji gazowej

b) sprawdzenie szczelności

c) badanie innych urządzeń służących do wytwarzania, przetwarzania lub magazynowania paliw gazowych.
5) ocena estetyki obiektu i otoczenia.
III.  Wykaz obiektów budowlanych IMGW-PIB Oddział w Krakowie:
1. Lokalizacja 30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14

a) Budynek biurowy „A” . Obiekt murowany , trzykondygnacyjny ( w tym jedna kondygnacja częściowo poniżej poziomu terenu),  powierzchnia użytkowa 1751 m2
b) Budynek biurowy „B”. Obiekt murowany , trzykondygnacyjny ( w tym jedna kondygnacja częściowo poniżej poziomu terenu),  powierzchnia użytkowa  1996 m2
c) Budynek biurowy „C” . Obiekt drewniany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa  186 m2
d) Budynek garażowy „D”, obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 98 m2
e) Budynek techniczny trafostacja „E”, obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 153  m2
f) Budynek garaże-magazyny „F”, obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 254 m2
g) Budynek biurowo-magazynowy „G”. Obiekt murowany dwukondygnacyjny , powierzchnia użytkowa 205 m2.
h) Obiekt-antena satelitarna. Wieża stalowa, kratowa o wys. 7,45 m na stopie fundamentowej, antena satelitarna umieszczona na wieży.
2. Lokalizacja 15-245  Białystok ul. Ciołkowskiego 2/3
a) Budynek biurowy 1. Obiekt murowany , czterokondygnacyjny ( w tym jedna kondygnacja częściowo poniżej poziomu terenu),  powierzchnia użytkowa 1573 m2
b) Budynek garażowo-gospodarczy 2. Obiekt murowany , jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 88 m2
c) Obiekt maszt meteorologiczny. Konstrukcja kratowa wysokość 11 m.
d) Obiekt wiata 3. Obiekt wiata blaszana, powierzchnia użytkowa 66 m2.
e) Obiekt wiata  4. Obiekt wiata blaszana, powierzchnia użytkowa 46 m2.
3. Lokalizacja 40-045 Katowice ul Bratków 10

a) Budynek biurowy. Obiekt murowany, czterokondygnacyjny ( w tym jedna kondygnacja częściowo poniżej terenu), powierzchnia użytkowa 827 m2
4. Lokalizacja  47-400 Racibórz ul. Broniewskiego 2
a) Budynek główny. Obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 477 m2
b) Budynek gospodarczy. Obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 67 m2
5. Lokalizacja 42-200 Częstochowa ul. Oleńki 32
a) Budynek główny. Obiekt murowany , dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 304 m2
b) Obiekt maszt telemetryczny. Obiekt słup metalowy wysokość 11 m
c) Obiekt maszt meteorologiczny. Obiekt słup metalowy wysokość 11 m.
6. Lokalizacja 16-400 Suwałki ul. Kazimierza Pułaskiego 125
a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 278 m2
b) Budynek gospodarczy. Obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 45 m2.
c) Obiekt maszt meteorologiczny. Konstrukcja kratowa, wysokość 11 m.
7. Lokalizacja 10-108 Olsztyn , ul. Sielska 22A
a) Budynek główny 1. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 462 m2
b) Budynek garażowy 2. Obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 76 m2
c) Budynek niemieszkalny 3. Obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 44 m2
d) Obiekt maszt meteorologiczny.  Konstrukcja metalowa, słupowa. Wysokość 11 m.
8. Lokalizacja 11-400 Kętrzyn ul. Bydgoska 31
a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 412 m2
b) Budynek gospodarczy. Obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 78 m2
c) Obiekt maszt meteorologiczny. Obiekt metalowy, konstrukcja słupowa wysokość 11 m.
9. Lokalizacja 11-730 Mikołajki, ul. Kajki 128
a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 744 m2.
b) Budynek wczasowo-gospodarczy. Obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 62 m2
c) Budynek gospodarczy. Obiekt murowany, jednokondygnacyjny , powierzchnia użytkowa  43 m2
d) Obiekt maszt meteorologiczny. Obiekt metalowy, konstrukcja kratowa, wysokość 20 m.
10. Lokalizacja 34-500 Zakopane ul. Sienkiewicza 26c

a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 712 m2
b) Obiekt maszt antenowy. Obiekt metalowy, konstrukcja kratowa, wysokość 16 m.
11. Lokalizacja 38-600 Lesko, ul. Widokowa 36
a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny , podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 825 m2
b) Obiekt maszt antenowy. Obiekt stalowy, konstrukcja kratowa, wysokość 35 m
c) Obiekt wieża heliograficzna. Konstrukcja stalowa, słupowa, wys. 6 m.
12. Lokalizacja 26-021 Daleszyce, Suków 19b 
a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 275 m2
b) Obiekt wieża heliograficzna. Obiekt stalowy, konstrukcja słupowa, wysokość 6 m.
c) Obiekt murowany śmietnik. Obiekt murowany, powierzchnia użytkowa 18 m2
13. Lokalizacja 27-600 Sandomierz ul. Ożarowska 65
a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 245 m2
14. Lokalizacja 38-400 Krosno ul. Okrzei 99
a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 830 m2.
b) Budynek schronu wodorowego. Obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa16 m2
c) Obiekt wieża antenowa. Obiekt stalowy, konstrukcja kratowa, wysokość 25 m
d) Obiekt wieża heliograficzna. Obiekt stalowy, konstrukcja słupowa, wysokość 6 m.
15. Lokalizacja 33-300  Nowy Sącz, ul. Pijarska 30
a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 621 m2
b) Budynek garażowy. Obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 44 m2
c) Obiekt wieża antenowa. Obiekt stalowy, konstrukcja kratowa, wysokość25 m.
16. Lokalizacja Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne Kasprowy Wierch
a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 219 m2
17. Lokalizacja 22-200 Włodawa ul. Korolowska 77
a) Budynek główny. Obiekt murowany , dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia uzytkowa315 m2
b) Budynek gospodarczo-garażowy. Obiekt murowany , powierzchnia użytkowa 97 m2
c) Budynek gospodarczy. Obiekt murowany, powierzchnia użytkowa  16 m2
d) Obiekt maszt meteorologiczny kratowy 2 szt. Obiekt stalowy, konstrukcja kratowa wysokość 12 m.
18. Lokalizacja 26-900 Kozienice ul. Zwoleńska 5
a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 321 m2
b) Budynek gospodarczo-garażowy. Obiekt murowany, jedno kondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 96 m2
c) Budynek garaż dwustanowiskowy. Obiekt metalowy, szkielet stalowy, ściany z blachy trapezowej, powierzchnia użytkowa 34 m2
d) Obiekt maszt meteorologiczny. Obiekt –konstrukcja strunobetonowa , wysokość 18 m
e) Obiekt maszt meteorologiczny stalowy. Konstrukcja słupowa, wysokość 9 m.
19. Lokalizacja 21-030 Motycz, Radawiec Duży 272 
a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 291 m2
b) Budynek garażowy. Obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 26 m2
20. Lokalizacja 09-402 Płock , Nowe Trzepowo 56
a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 321 m2
b) Budynek gospodarczo-garażowy. Obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 96 m2.
21. Lokalizacja 21-550 Terespol ul. Polna 42
a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 295 m2
b) Obiekt maszt meteorologiczny kratowy. Obiekt stalowy, konstrukcja kratowa, wysokość 11 m.
22. Lokalizacja 21-426 Wola Mysłowska, Jarczew 89
a) Budynek Główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 407 m2
23. Lokalizacja 06-500 Mława , ul. Szreńska 14
a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 301 m2
b) Budynek gospodarczy. Obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 14 m2
c) Obiekt maszt meteorologiczny. Obiekt stalowy, konstrukcja słupowa, wysokość 11 m.
24. Lokalizacja 97-330 Sulejów ul . Polna 10
a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 316 m2
b) Budynek gospodarczo – garażowy. Obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 38 m2
25. Lokalizacja 08-103 Siedlce ul. Piaskowa 284
a) Budynek główny. Obiekt murowany , dwukondygnacyjny , podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 352 m2
b) Budynek gospodarczo – magazynowy. Obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 115 m2
c) Budynek hydroforowi. Obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia uzytkowa 10 m2
26. Lokalizacja   33-370 Muszyna , Al. Zdrojowa 12

a) Budynek główny. Obiekt murowany , dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa 232,00 m2
b) Domek letniskowy 3 szt. Obiekt drewniany ,powierzchnia użytkowa 45 m2.
27. Lokalizacja Białowieża, Park pałacowy

a) Obiekt maszt meteorologiczny – ATSM Białowieża. Konstrukcja metalowa, rurowa , wysokość 25 m.
28. Lokalizacja 33-100 Tarnów ul. Piaskowa 56

a) Budynek główny. Obiekt murowany , jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, powierzchnia użytkowa 177 m2.
IV. W wyżej wymienionych obiektach należy jeden raz w roku wykonać przegląd budowlany roczny lub pięcioletni (w zależności jaki powinien być w danym roku, rozkład wpisano w załączniku nr 1 do Formularza cenowego) oraz jeden przegląd kominiarski połączony z czyszczeniem przewodów kominowych oraz ze sprawdzeniem instalacji gazowej (o ile występuje w obiekcie). W przypadku wystąpienia konieczności dodatkowego czyszczenia przewodu kominowego i dodatkowego przeglądu kominowego wykonawca wykona taką usługę w cenie przeglądu i czyszczenia podstawowego.

V. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług przeglądów instalacji elektrycznych w obiektach.

VI. W wyżej wymienionych obiektach wykonywane są na bieżąco przeglądy budowlane. Protokoły 
z przeglądów  przeprowadzonych w latach poprzednich znajdują się w danych obiektach oraz w Biurze Administracyjnym IMGW-PIB Oddział Kraków.

VII. Wykonawca oferuje zryczałtowaną cenę netto przeglądów budowlanych rocznych, pięcioletnich 
i kominiarskich dla każdej lokalizacji.  Cena obejmuje wszystkie obiekty w danej lokalizacji. 
VIII. Cena ofertowa to suma wszystkich cen za przeglądy we wszystkich lokalizacjach (w praktyce w danej lokalizacji w każdym roku będzie występował przegląd roczny lub pięcioletni). 
IX. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną ofertową łączną dla wszystkich obiektów, 
w oparciu o załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.
X. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia, ani nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego .

Oferta cenowa na wykonanie przeglądów obiektów budowlanych na terenie Oddziału IMGW-PIB w Krakowie:
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	Lp.
	Wykaz lokalizacji obiektów budowlanych
	Kwota przeglądu budowlanego

2018 r.
	Typ przeglądu 2018 r.
	Kwota przeglądu budowlanego 2019 r.
	Typ przeglądu 2019 r.
	Kwota przeglądu kominiarskiego 2018 r.
	Kwota przeglądu kominiarskiego 2019 r.
	Łączny koszt przeglądów  w 2018-2019  (suma wartości
 z kolumn B,D,F i G)

	1.
	Lokalizacja 30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
	
	R
	
	P
	
	
	

	2.
	Lokalizacja 15-245  Białystok ul. Ciołkowskiego 2/3
	
	R
	
	R
	
	
	

	3.
	Lokalizacja 40-045 Katowice ul Bratków 10
	
	P
	
	R
	
	
	

	4.
	Lokalizacja  47-400 Racibórz ul. Broniewskiego 2
	
	R
	
	R
	
	
	

	5.
	Lokalizacja 42-200 Częstochowa ul. Oleńki 32
	
	P
	
	R
	
	
	

	6.
	Lokalizacja 16-400 Suwałki ul. Kazimierza Pułaskiego 125
	
	R
	
	P
	
	
	

	7.
	Lokalizacja 10-108 Olsztyn , ul. Sielska 22A
	
	R
	
	P
	
	
	

	8.
	Lokalizacja 11-400 Kętrzyn ul. Bydgoska 31
	
	R
	
	R
	
	
	

	9.
	Lokalizacja 11-730 Mikołajki, ul. Kajki 128
	
	P
	
	R
	
	
	

	10.
	Lokalizacja 34-500 Zakopane ul. Sienkiewicza 26c
	
	R
	
	P
	
	
	

	11.
	Lokalizacja 38-600 Lesko, ul. Widokowa 36
	
	R
	
	R
	
	
	

	12.
	Lokalizacja 26-021 Daleszyce, Suków 19b 
	
	R
	
	R
	
	
	


	Lp.
	Wykaz lokalizacji obiektów budowlanych
	Kwota przeglądu budowlanego

2018 r.
	Typ przeglądu 2018 r.
	Kwota przeglądu budowlanego 2019 r.
	Typ przeglądu 2019 r.
	Kwota przeglądu kominiarskiego 2018 r.
	Kwota przeglądu kominiarskiego 2019 r.
	Łączny koszt przeglądów  w 2018-2019  (suma wartości
 z kolumn B,D,F i G)

	13.
	Lokalizacja 27-600 Sandomierz ul. Ożarowska 65
	
	P
	
	R
	
	
	

	14.
	Lokalizacja 38-400 Krosno ul. Okrzei 99
	
	R
	
	P
	
	
	

	15.
	Lokalizacja 33-300  Nowy Sącz, ul. Pijarska 30
	
	R
	
	P
	
	
	

	16.
	Lokalizacja Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne Kasprowy Wierch.
	
	R
	
	P
	
	
	

	17.
	Lokalizacja 22-200 Włodawa ul. Korolowska 77
	
	R
	
	P
	
	
	

	18.
	Lokalizacja 26-900 Kozienice ul. Zwoleńska 5
	
	R
	
	R
	
	
	

	19.
	Lokalizacja 21-030 Motycz, Radawiec Duży 272 
	
	R
	
	P
	
	
	

	20.
	Lokalizacja 09-402 Płock , Nowe Trzepowo 56
	
	R
	
	P
	
	
	

	21.
	Lokalizacja 21-550 Terespol ul. Polna 42
	
	R
	
	P
	
	
	

	22.
	Lokalizacja 21-426 Wola Mysłowska, Jarczew 89
	
	R
	
	R
	
	
	

	23.
	Lokalizacja 06-500 Mława , ul. Szreńska 14
	
	R
	
	P
	
	
	

	24.
	Lokalizacja 97-330 Sulejów ul . Polna 10
	
	R
	
	P
	
	
	

	25.
	Lokalizacja 08-103 Siedlce ul. Piaskowa 284
	
	R
	
	P
	
	
	

	26.
	Lokalizacja   33-370 Muszyna , Al. Zdrojowa 12
	
	R
	
	R
	
	
	

	27.
	Lokalizacja Białowieża, Park pałacowy
	
	P
	
	R
	
	
	

	28.
	Lokalizacja 33-100 Tarnów ul. Piaskowa 56
	
	R
	
	P
	
	
	

	29.
	ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW WE WSZYSTKICH LOKALIZACJACH W OKRESIE 2018-2019 r. (kwotę należy przenieść do formularza ofertowego)


	


Typ przeglądu: R= roczny, P= pięcioletni.
Strona 1 z 6

