Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

1.	Magazyn, w zakresie:

•	rozebranie istniejących ścian i posadzek,

•	odbudowa ścian w postaci lekkiej zabudowy (ścianka jednostronna z płyty OSB),

•	wykonanie nowej wylewki posadzki, wykończenie w postaci posadzki epoksydowej,

•	montaż drzwi gospodarczych wewnętrznych magazynowych w kolorze czarnym (z zamkiem na klucz) – 2 szt. x 90 cm,

•	odtworzenie instalacji elektrycznej (natynkowa) w pomieszczeniu remontowanym oraz pomieszczeniach przyległych, tam, gdzie przebudowa ściany będzie tego wymagała,

•	wykonanie prac wykończeniowych: wyrównanie i pomalowanie sufitu i jednej ściany, która nie podlega rozebrania (kolor biały farby), itp.

Rys. 1. Rzut pomieszczenia magazynowego objętego inwestycją.

2.	Serwerownia:

•	wykonanie wentylacji w pomieszczeniu (czerpnia i wyrzutnia),

•	wykonanie nowej posadzki wodoodpornej (gr. 8-10 cm ponad obecny stan), wykończenie w postaci posadzki epoksydowej,

- wymiana drzwi gospodarczych do pomieszczenia (drzwi + futryna) – 1 szt. x  80cm,

•	gruntowanie i odmalowanie ścian,

•	wymiana dwóch opraw oświetleniowych, jednego wyłącznika.

Rys. 2. Rzut pomieszczenia serwerowni objętego inwestycją.

UWAGA: W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY WYKONAC PRACE W SERWEROWNI !!!

3.	Pokoje delegacyjne:

•	wyburzenie ścian zgodnie z planem,

•	wykonanie wylewki posadzek podłogowych,

•	wykonanie pionów wodno-kanalizacyjnych do pomieszczeń mokrych,

•	zamurowanie wnęki po drzwiach, postawienie ścian zgodnie z planem (lekka zabudowa), dostosowanie wnęk ścian do montażu nowych drzwi – szer. drzwi 80 cm,

•	wykonanie instalacji wody użytkowej,

•	wykonanie instalacji elektrycznej, w każdym wydzielonym lokalu typu studio  - 3 x punkt świetlny, 7 gniazd 230 V, 1 gniazdo antenowe z przewodem.

Rys. 3.  Rzut pokoi delegacyjnych objętych inwestycją.

…………………………………………………			                      ………………………………………..

miejscowość, data 					                                  pieczątka i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy