Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamieniania

Remont ogrodzenia na Stacji Meteorologicznej w Kaliszu

Zakres prac obejmuje:

- Demontaż ogrodzenia: słupki, podmurówka, siatka,

- Utylizację zdemontowanych elementów ogrodzenia,

- Dostawę słupków ogrodzeniowych ocynkowanych, grubość ścianki 2mm,

- Dostawę paneli ogrodzeniowych ocynkowanych wys. ok. 123 cm, drut fi ok. 5mm,

- Dostawę furtki 1szt. ok. 1mb,

- Dostawę pozostałych materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia,

- Wykonanie wykopów pod ogrodzenie,

- Montaż i wypoziomowanie słupków ogrodzeniowych,

- Montaż paneli ogrodzeniowych,

- Montaż furtki ok. 1mb,

- Uprzątnięcie i wyrównanie nierówności terenu powstałych podczas prac.

| …………………………………………………… | ……………………………………………………...................... |
| --- | --- |
| miejscowość i data | (imię, nazwisko, podpis, pieczęć Wykonawcy) |

Rysunek 1 Szkic ogródka meteorologicznego

Rysunek 2 Ogrodzenie ogródka meteorologicznego

Rysunek 3 Ogrodzenie ogródka meteorologicznego

Rysunek 4 furtka