Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych na Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej                   w Krośnie.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż i utylizację istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami,

- przygotowanie otworów drzwiowych do montażu, wg. potrzeb uzupełnienie (szpachlowanie) ubytków, zagruntowanie wg. potrzeb,

- montaż nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami regulowanymi (z opaskami zewnętrznymi),                           z materiału drewnopochodnego MDF lub HDF, wzór drzwi: pełne z elementami wypełnienia szklanego ze szkła matowego, zawierające nie więcej niż 25% powierzchni szklanej oraz zamki i klamki,

- wymiary istniejących drzwi do wymiany wraz z grubością muru, w którym są osadzone; wymiary zewnętrzne istniejących ościeżnic metalowych stałych, szerokość x wysokość w cm:

ok 89,5x209 1 szt., szerokość ściany 10,5 cm, prawe

ok 89x205 1 szt., szerokość ściany 15,5 cm, lewe

ok 89x205 1 szt., szerokość ściany 16,5 cm, prawe

ok 89x204 1 szt., szerokość ściany 42,5 cm, lewe, drzwi pełne – bez szkła

ok 89x204 1 szt., szerokość ściany 15,5 cm, lewe

ok 89x206 1 szt., szerokość ściany 14,5 cm, prawe

ok 80x206 1 szt., szerokość ściany 9,5 cm, lewe

ok 89x205 1 szt., szerokość ściany 15,5 cm, prawe

ok 89x204 1 szt., szerokość ściany 43,5 cm, lewe

ok 89x200 1 szt., szerokość ściany 16,5 cm, prawe

ok 80x208 1 szt., szerokość ściany 10,5 cm, prawe, drzwi łazienkowe

ok 80x202 1 szt., szerokość ściany 44,5 cm, prawe, drzwi łazienkowe

Dodatkowe ustalenia:

Przed montażem konieczna wizja lokalna w celu dokonania obmiaru pod konkretny typ drzwi oraz określenia rodzaju drzwi: prawe/lewe.

Kolor drzwi z typowej palety kolorów z fakturą naturalnego drewna w kolorach jasnych: sosna, jesion, dąb itp. – wzór i kolor do akceptacji przez zamawiającego przed dokonaniem montażu.

W przypadku jeśli opaski ościeżnice nie zakryją ubytków w tynku po demontażu drzwi - wykonanie niezbędnych szpachlowań ubytków tynków.

| …………………………………………………… | ……………………………………………………...................... |
| --- | --- |
| miejscowość i data | (imię, nazwisko, podpis, pieczęć Wykonawcy) |