Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnego zestawu kamer do obserwacji zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych.

Skład zestawów:

Zestaw nr 1 – 6 sztuk

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | KAMERA IP DAHUA SD6AL445GB-HNV-IR | 1 |
| 2 | UCHWYT SŁUPOWY DAHUA PFA150-V2 | 1 |
| 3 | ADAPTER MONTAŻOWY DAHUA PFA120 | 1 |
| 4 | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ DT-LAN-CAT.6+ Phoenix Contact | 1 |
| 5 | ZASILACZ HIGH POE 48V 75W DAHUA TAM01GT01GT-75 | 1 |
| 6 | KARTA PAMIĘCI TF-W100-128GB | 1 |
| 7 | GNIAZDO BEZPIECZNIKA 5x20 na DIN | 1 |
| 9 | PATCHCORD KAT.6 FTP 1m FLUKE PASSED | 1 |

Zestaw nr 2 – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | KAMERA IP DAHUA SD8A840-HNF-PA | 1 |
| 2 | UCHWYT NAROŻNIKOWY KAMERY PFA151 DAHUA | 1 |
| 3 | ADAPTER MONTAŻOWY DAHUA PFA120 | 1 |
| 4 | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ DT-LAN-CAT.6+ Phoenix Contact | 1 |
| 5 | ZASILACZ HIGH POE 48V 75W DAHUA TAM01GT01GT-75 | 1 |
| 6 | KARTA PAMIĘCI TF-W100-128GB | 1 |
| 7 | GNIAZDO BEZPIECZNIKA 5x20 na DIN | 1 |
| 8 | PATCHCORD KAT.6 FTP 1m FLUKE PASSED | 3 |
| 9 | KABEL LAN UTP KAT.6 305m CAT.6 F/UTP UV ŻELOWANY FLUKE PASSED | 1 |
| 10 | Rura karbowana "PESZEL" 16mm UV 750N 50m | 1 |
| 11 | Zaciskarka przelotowa wtyków modularnych RJ45 (8p8c) | 1 |
| 12 | Przewód miedziany LGY 1,5 mm2 zielono-żółty 500V 50m | 1 |
| 13 | Przewód miedziany LGY 1,5 mm2 brązowy 500V 50m | 1 |
| 14 | Przewód miedziany LGY 1,5 mm2 niebieski 500V 50m | 1 |

Zestaw nr 3 – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 3 | KAMERA IP TERMO PTZ TPC-SD2241-TB7F8-DW-S2 DAHUA | 1 |
| 4 | UCHWYT SŁUPOWY DAHUA PFA150-V2 | 1 |
| 6 | ADAPTER MONTAŻOWY DAHUA PFA120 | 1 |
| 7 | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ DT-LAN-CAT.6+ Phoenix Contact | 1 |
| 8 | ZASILACZ HIGH POE 48V 75W DAHUA TAM01GT01GT-75 | 1 |
| 9 | KARTA PAMIĘCI TF-W100-128GB | 1 |
| 10 | GNIAZDO BEZPIECZNIKA 5x20 na DIN | 1 |
| 11 | Zaciskarka przelotowa wtyków modularnych RJ45 (8p8c) | 1 |
| 12 | PATCHCORD KAT.6 FTP 1m FLUKE PASSED | 1 |

Gwarancja:

Dostawca powinien zapewnić co najmniej 24-miesięczną gwarancję na każdy oferowany zestaw.

.……………………………………………………………

podpis Wykonawcy