Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY dla części nr 2 zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Składając ofertę na wykonanie zadania: "Dostawa oleju opałowego na potrzeby obiektów IMGW-PIB z obszaru wrocławskiego, w okresie 12 miesięcy", z podziałem na 3 części”, przedstawiamy poniżej kalkulację łącznej ceny ofertowej, wskazanej w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| część zamówienia / lokalizacja | cena netto 1 litra oleju opałowego producenta w dniu 04.03.2026 r. [zł] | narzut / upust [%]* | narzut / upust [zł] | cena netto 1 litra oleju opałowego po uwzględnieniu narzutu / upustu [zł] | ilość litrów | wartość netto [zł] | podatek VAT [zł] | wartość brutto [zł] |
|  | a | b | c = a x b | d = a + c | e | f = d x e | g | h = f + g |
| cz. 2 / SM Legnica |  |  |  |  | 4 800 |  |  |  |
| * narzut /upust w %, o który każdorazowo zostanie zmieniona cena zakupu oleju w danym dniu zakupu, obowiązujący przez cały okres realizacji umowy, upust poprzedzony znakiem "-" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający: 	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

Nazwa zamówienia – 	Dostawa oleju opałowego na potrzeby obiektów IMGW-PIB w okresie 12 miesięcy z podziałem na 10 części

Rodzaj zamówienia – sukcesywna dostawa oleju opałowego

Cel zamówienia – paliwo do ogrzewania budynków i wody użytkowej

Kod CPV: 09135100-5 – olej opałowy , 09135000-4 – oleje opałowe

cz. 2 - Stacja Meteorologiczna Legnica, w szacunkowej ilości 4 800 litrów.

Wymagane parametry jakościowe

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe - Oleje opałowe”, w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008).

Wymagane parametry oleju opałowego:

- gęstość w temp. 15°C - 820 - 860 kg/m³,

- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg,

- temperatura zapłonu - min. 56 °C,

- zawartość siarki - max. 0,10% m/m,

- lepkość kinematyczna w temp. 20 °C - max. 6,00 mm2/s,

- zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg,

- zawartość wody - max. 200 mg/kg,

- pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) - max. 0,3 % m/m,

- pozostałość po spopielaniu - max. 0,01% m/m,

- barwa czerwona*

*Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022r. 
w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DZ.U. z 2022, poz. 2633).

Sprzęt

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw - oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Miejsce wykonania dostaw

Stacja Meteorologiczna Legnica, ul. Bartoszowska 2, 59-220 Legnica (PLC007).

Wykonanie dostaw

1. 	Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego

2. 	Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 15 kwietnia 2026 r. albo do wyczerpania łącznego wynagrodzenia umownego, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, określonego w umowie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

3. 	Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00.

4. 	Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zamówień przekazywanych drogą elektroniczną (e-mail).

5. 	Realizacja dostaw odbywać się będzie się na koszt Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia do realizacji przez Wykonawcę. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. 	Zamawiający przewiduje w czasie trwania umowy 3 dostawy oleju opałowego.

7.	Prognozowana ilość oleju jest wartością orientacyjną, ma zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne, służącą jedynie do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktyczne zapotrzebowanie na olej może różnić się od prognozowanego. Rzeczywista ilość zakupionego oleju w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

Kontrola jakości

Do każdej dostawy wymagane jest dołączenie:

- świadectwa jakości dostarczonego oleju,

- dokumentu potwierdzającego legalizację przyrządu pomiarowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ilości oraz kontroli jakości dostarczonego oleju.

W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium. W przypadku stwierdzenia, że olej opałowy nie spełnia norm jakościowych, koszty badania pokrywa Wykonawca. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju Wykonawca pokryje koszty napraw.

Podstawa płatności

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzut/upust oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą narzutu/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy, wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

C Wykonawcy = C producenta x W Wykonawcy x ilość (l)

gdzie:

C Wykonawcy – cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy,

C producenta – cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy,

W Wykonawcy – narzut/upust Wykonawcy podany w Opisie przedmiotu zamówienia - Formularzu rzeczowo-cenowym,

ilość (l) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Narzut/upust Wykonawcy od cen producenta oleju opałowego, zaproponowany w Opisie przedmiotu zamówienia - Formularzu rzeczowo-cenowym na dzień złożenia oferty będzie stały w okresie trwania umowy.

Płatność faktury:

Płatność faktury dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| miejscowość i data | podpis Wykonawcy/Wykonawców lub osoby upoważnionej |