Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Remont kominów i poddasza na Stacji Hydrologiczno – Metorologicznej w  Jeleniej Górze:

- zainstalowane ławy na długim boku komina

- zainstalowanie stopni kominiarskich

- wymiana okna na okno wyłazowe

- Zabezpieczenie izolacji stropu membraną paroprzepuszczalną.

- Szczegóły i zdjęcia poglądowe przedmiotu zamówienia:

Dysponujemy dwoma kominami :

2

1

Komin nr 2

- zainstalować ławę na długim boku komina (strzałka) w kolorze istniejących stopni

- zainstalować dwa stopnie (zielona kreska) w kolorze istniejących stopni

- wymiana okna na okno wyłazowe wraz z obróbką dekarską od zewnątrz i szpachlarsko-malarską od wewnątrz

Komin nr 2

-te same zalecenia jak w przypadku wcześniej opisanego komina

Okno wyłazowe przykład

Ława przyścienna przykład

- Strop do zabezpieczenia membraną dachową od góry

…………………………………………………			                      ………………………………………..

miejscowość, data 					                                  pieczątka i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy