Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Usługa wymiany przewodów transformatora 20kV przy ulicy Granicznej 201 we Wrocławiu w zakresie:

  - demontaż nieizolowanych przewodów w zakresie granic własności IMGW-PIB, tj. od izolatorów odciągowych,

  - montaż izolowanych przewód od izolatorów odciągowych do transformatora,

  - ewentualna wymiana uszkodzonych osłon, izolatorów oraz złącz

  - uzgodnienia wykonywanych prac z operatorem Tauron Dystrybucja S.A

  - wykonanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby prac wymaganych przez Tauron Dystrybucja S.A.

Rys. 1. Zdjęcie poglądowe transformatora.

…………………………………………………			                      ………………………………………..

miejscowość, data 					                                  pieczątka i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy