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Opis przedmiotu zamówienia 

[bookmark: _Hlk204071947]Przedmiotem zamówienia jest remont posadzki, docieplenie ściany pomieszczenia oraz izolacja pompy wody w budynku WOM Kasprowy Wierch.

1. W zakres prac budowlanych wchodzi:
Remont posadzki:
· Usunięcie z budynku gruzu i ziemi,
· izolacja z folii polietylenowej, poziomej podposadzkowej,
· wykonanie izolacji poziomych z płyt styropianowych układanych na sucho, jednowarstwowych,
· wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, z zaprawy cementowej,
· gruntowanie podłoży i powierzchni poziomych - preparatem gruntującym, ochronnym i zwiększającym przyczepność do ścian i podłóg,
· wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni betonowych, poziomych.

Docieplenie pompy wody:
· Położenie ścianek działowych GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101, docieplenie grubości 10cm, 
· malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne,
· montaż drzwiczek rewizyjnych.

Docieplenie ściany:
   - Wykonanie konstrukcji rusztów pod okładziny na ścianach z listew drewnianych,
· ułożenie okładzin pojedynczych z płyt OSB na ścianach, płyty o grubości 12 mm,
· zastosowanie betonów i zapraw lekkich, styrobeton 450-500˙kg/m3,
· wypełnienie konstrukcji styrobetonem, przekrój prostokątny, grubość do 30 cm,
Dodatkowo:
· usunięcie z terenu wokół budynku odpadów pozostałych po remoncie,
· wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki.

2. Przygotowanie obiektu do odbioru:   
Wykonawca zobowiązany jest posprzątać teren z elementów pozostałych przy remoncie. Ewentualne uszkodzenia w trakcie prac, muszą zostać ponownie odtworzone do stanu przed przystąpieniem do robót.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i jednym w wersji elektronicznej (w formacie plików PDF, zapisanych na nośniku pendrive) zawierającą: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, atesty - materiałów użytych do wykonania niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi końcowe 
a. [bookmark: _Hlk204263607]Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego i jego wytyczne przy wykonywaniu zadania, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną oraz OPZ.
b. Po zakończeniu prac należy zgłosić wykonane zadanie do odbioru, Zamawiający ma 5 dni roboczych na odbiór tych prac. W terminie uzgodnionym przez obie strony, warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest protokół zakończenia robót. 
c. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami panującymi w terenie i konieczności przeprowadzenia na własny koszt wizji lokalnej.
          
