# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa fragmentu elewacji zewnętrznej (podsibitki) w WOM Kasprowy Wierch wraz z montażem tablic informacyjnych.

W zakres prac budowlanych wchodzi:

  - demontaż logo z elewacji budynku WOM Kasprowy Wiech i montaż nowego logo o średnicy 1,5m oraz tablicy urzędowej i godła. Nowe tablice powinny zostać umieszczone w dotychczasowych lokalizacjach, w sposób nie ingerujący  w podziały architektoniczne i dekoracje elewacji budynku.

  - nałożenie tynków cementowych kategorii III, wykonywane ręcznie,

  - wykonanie izolacji z folii polietylenowej, poziomej podposadzkowej,

  - ułożenie podsibitki o szerokości do 30 cm,

  - montaż rusztowań ramowych RR-1/30 przyściennych, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe,

  - usunięcie z terenu wokół budynku odpadów pozostałych po remoncie,

  - wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki.

- Przygotowanie obiektu do odbioru:

Wykonawca zobowiązany jest posprzątać teren z elementów pozostałych przy remoncie. Ewentualne   uszkodzenia w trakcie prac, muszą zostać ponownie odtworzone do stanu przed przystąpieniem do robót.

- Po zakończeniu robót Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i jednym w wersji elektronicznej (w formacie plików PDF, zapisanych na nośniku pendrive) zawierającą: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, atesty - materiałów użytych do wykonania niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi końcowe

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego i jego wytyczne przy wykonywaniu zadania, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną oraz OPZ.

- Po zakończeniu prac należy zgłosić wykonane zadanie do odbioru, Zamawiający ma 5 dni roboczych na odbiór tych prac. W terminie uzgodnionym przez obie strony, warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest protokół zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami panującymi w terenie i konieczności przeprowadzenia na własny koszt wizji lokalnej.