Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia 

[bookmark: _Hlk204071947]Przedmiotem zamówienia jest naprawa fragmentu elewacji zewnętrznej (podsibitki) w WOM Kasprowy Wierch wraz z montażem tablic informacyjnych.

W zakres prac budowlanych wchodzi:

· demontaż logo z elewacji budynku WOM Kasprowy Wiech i montaż nowego logo o średnicy 1,5m oraz tablicy urzędowej i godła. Nowe tablice powinny zostać umieszczone w dotychczasowych lokalizacjach, w sposób nie ingerujący  w podziały architektoniczne i dekoracje elewacji budynku. 
· nałożenie tynków cementowych kategorii III, wykonywane ręcznie,
· wykonanie izolacji z folii polietylenowej, poziomej podposadzkowej,
· ułożenie podsibitki o szerokości do 30 cm,
· montaż rusztowań ramowych RR-1/30 przyściennych, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe,
· usunięcie z terenu wokół budynku odpadów pozostałych po remoncie,
· wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki.
2. Przygotowanie obiektu do odbioru:   
Wykonawca zobowiązany jest posprzątać teren z elementów pozostałych przy remoncie. Ewentualne   uszkodzenia w trakcie prac, muszą zostać ponownie odtworzone do stanu przed przystąpieniem do robót.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i jednym w wersji elektronicznej (w formacie plików PDF, zapisanych na nośniku pendrive) zawierającą: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, atesty - materiałów użytych do wykonania niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi końcowe 
a. [bookmark: _Hlk204263607]Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego i jego wytyczne przy wykonywaniu zadania, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną oraz OPZ.
b. Po zakończeniu prac należy zgłosić wykonane zadanie do odbioru, Zamawiający ma 5 dni roboczych na odbiór tych prac. W terminie uzgodnionym przez obie strony, warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest protokół zakończenia robót. 
c. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami panującymi w terenie i konieczności przeprowadzenia na własny koszt wizji lokalnej.

