## WYKAZ URZĄDZEŃ
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Wykaz urządzeń klimatyzacji precyzyjnej serwerowni głównej IMGW-PIB, ul. Podleśna 61 w Warszawie
Lp. | PRODUCENT | MODEL/MOC/TYP ETC. | PRACE DODATKOWE | Cena netto [PLN] za jednorazowy przegląd urządzenia wraz z pracami dodatkowymi oraz gotowością serwisową
1 | CLIMAVENETA | AFU 50 - 50kW Ser. Nr 32022492 KL1; 2012 r. | wymiana filtrów powietrza - 5 szt. Ultramare UltraKas, klasa G4 (720x285x100), wymiana cylindra nawilżacza (Carel BLOT2C00H2)
2 | CLIMAVENETA | AFU 50 - 50kW Ser. Nr 32022490 KL2; 2012 r. | wymiana filtrów powietrza -5 szt. Ultramare UltraKas, klasa G4 (720x285x100)
3 | CLIMAVENETA | AFU BASIC 50 - 50kW Ser. Nr 32036950 KL3; 2013 r. | wymiana filtrów powietrza - 5 szt. Ultramare UltraKas, klasa G4 (720x285x100) , wymiana cylindra nawilżacza (Carel BLOT2C00H2)
4 | CLIMAVENETA | AFU BASIC 50 - 50 kW Ser. Nr 32036951 KL4; 2013 r. | wymiana filtrów powietrza - 5 szt. Ultramare UltraKas, klasa G4 (720x285x100) , wymiana cylindra nawilżacza (Carel BLOT2C00H2)
5 | CLIMAVENETA | AFU 50 - 50kW Ser. Nr 32022491 KL5; 2012 r. | wymiana filtrów powietrza -5 szt. Ultramare UltraKas, klasa G4 (720x285x100) , wymiana cylindra nawilżacza (Carel BLOT2C00H2)
6 | CLIMAVENETA | AFU 50 - 50kW Ser. Nr 32022489 KL6; 2012 r. | wymiana filtrów powietrza -5 szt. Ultramare UltraKas, klasa G4 (720x285x100) , wymiana cylindra nawilżacza (Carel BLOT2C00H2),
7 | CLIMAVENETA | ALU60BE - 60kW Ser. Nr 84616 CH4 031415; 2008 r. | wymiana filtrów powietrza -7 szt. Ultramare UltraKas, klasa G4 (720x285x100) , wymiana cylindra nawilżacza (Carel BLOT2C00H2), dostawa i wymiana sprężaki układ KL1, Demontaż, przeniesienie oraz ponowny montaż skraplaczy wraz z konstrukcją wsporczą oraz instalacjami. Skraplacze należy przenieść na drugą stronę budynku tak aby miejsce ich montażu sąsiadowało przez ścianą z rozdzielnią elektryczną. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty potrzebne do należytego wykonania ww. prac.
8 | CLIMAVENETA | AXU 20 - 20kW Ser. Nr 32019728; 2011 r. | wymiana filtrów powietrza -3 szt. Ultramare UltraKas, klasa G4 (720x285x100), wymiana cylindra nawilżacza (Carel BLOT2C00H2),
|  |  | SUMA | 0