Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac budowlanych na stacji SHM Lesko – remont schodów wejściowych

Zakres prac obejmuje:

- Skucie istniejących schodów,

- Utylizację materiału rozbiórkowego,

- Przygotowanie terenu pod ułożenie bloków schodowych, palisady i płyt betonowych,

- Wykonanie podbudowy,

- Ułożenie palisady (kolor szary, minimalna klasa betonu C 30/37) dł. Około 4 mb.,

- Ułożenie płyt betonowych (kolor szary, odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających Klasa 3, Odporność na ścieranie Klasa 4) około 6m2,

- Ułożenie gotowych prefabrykatów bloków schodowych (kolor szary, minimalna klasa betonu C 30/37),

- Montaż bariery chromoniklowej dł. Około 4 mb. Wys. 110-120cm,

- Uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac,

Dokumentacja fotograficzna poniżaj.

| …………………………………………………… | ……………………………………………………...................... |
| --- | --- |
| miejscowość i data | (imię, nazwisko, podpis, pieczęć Wykonawcy) |

Rysunek 1. Schody wejściowe

Rysunek 2. Schody wejściowe

Rysunek 3. Schody wejściowe