				Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY
nazwa Wykonawcy:	    ..........................................................................................................................
adres:	 		    .......................................................................................................................... 
adres do korespondencji:  ..........................................................................................................................
adres e-mail: ................................................................ nr tel.: ..................................................................
NIP: ................................................. REGON: ..................................... KRS: ...............................................
osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: 
imię i nazwisko: .......................................................
nr tel.: .................................................. adres e-mail: ........................................

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia p.n.: Zakup i dostawa kabli na potrzeby PSHM, oferuję wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego za kwotę ryczałtową                   w wysokości:   

	l.p
	Przedmiot zamówienia
	Ilość metrów      
A
	Cena netto za 1 metr
 B
	Wartość sumaryczna netto           A x B

	1
	YDY 3x2,5mm2
	500
	
	

	2
	YLY 3x1,5mm2 czarny
	800
	
	

	3
	YLY 3x2,5mm2 czarny
	400
	
	

	4
	YKY 3x4mm2
	700
	
	

	5
	3x6mm2
	1800
	
	

	6
	35mm2 żółto-zielony
	200
	
	

	7
	LGY 4x0,5mm2
	500
	
	

	8
	YLY(YLYs) 6x0,5mm2
	500
	
	

	9
	LGY 6x0,05mm2
	500
	
	

	10
	LGY 7x0,75mm2
	300
	
	

	11
	LGY h05v-k  żółty 0,75mm2
	900
	
	

	12
	LGY zielony 0,75mm2
	900
	
	

	13
	LGY czarny 0,75mm2
	900
	
	

	14
	LGY niebieski 0,75mm2
	900
	
	

	15
	LGY czerwony 0,75mm2
	900
	
	

	16
	LGY szary 0,75mm2
	900
	
	

	                                          Łączna wartość 
	
	





	l.p
	Zakup i dostawa do lokalizacji
	Łączna cena netto 
	VAT
	Łączna wartość brutto          

	1
	IMGW-PIB, ul. Podleśna 61,            01-673 Warszawa
	
	
	

	2
	IMGW-PIB, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków
	
	
	

	3
	  IMGW-PIB, ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław
	
	
	




1. Ostateczne miejsce realizacji zamówienia zostanie wskazane przez Zamawiającego na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty, w zależności od kalkulacji kosztów dostawy (kryterium wyboru: najniższy całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą).
2. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz posiadam doświadczenie, zaplecze kadrowe i techniczne konieczne do jego realizacji.
3. Ważność oferty wynosi 60 dni kalendarzowych, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
           

……………………………………………………..                                            ……………………………………………………
                    miejscowość, data 					pieczątka i podpis Wykonawcy lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
