Załącznik nr 10 do Zapytania Ofertowego

WYKAZ KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy trzech domków letniskowych IMGW-PIB wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz ujawnieniem infrastruktury elektroenergetycznej na działkach nr 247/3, 247/5, 248/18 i 248/25 położonych w Muszynie przy Al. Zdrojowej 12, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Przeznaczenie: niniejszy wykaz stanowi podstawę weryfikacji kompletności dokumentacji przekazywanej przez Wykonawcę przy odbiorze poszczególnych Zadań, o których mowa w Rozdziale VI Zapytania Ofertowego.

Zamawiający odznacza kolumnę „Kompletność” dla każdej pozycji przy odbiorze danego Zadania: TAK — dostarczono i jest kompletne; NIE — brak lub wada uniemożliwiająca odbiór; ND — pozycja warunkowa (podświetlona na żółto), a warunek jej powstania nie wystąpił w niniejszej sprawie.

Niezależnie od treści wykazu, każde opracowanie musi zostać przekazane w formie i liczbie egzemplarzy określonej w Rozdziale XVIII ust. 9 Zapytania Ofertowego (4 egz. papierowe, wersja elektroniczna PDF oraz pliki źródłowe edytowalne). Brak plików edytowalnych stanowi wadę uniemożliwiającą odbiór.

| Lp. | Opracowanie / rysunek / dokument / decyzja | Podstawa w Zapytaniu | Uwagi | Kompletność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE I — Prace przedprojektowe, badania wyjściowe i projekt koncepcyjny |  |  |  |  |
| Opracowania geodezyjne i inwentaryzacyjne |  |  |  |  |
| 1 | Mapa do celów projektowych, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obszar inwestycji + pas 30 m poza granicami) | Zad. I pkt 1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 2 | Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana trzech budynków (rzuty, przekroje, elewacje stanu istniejącego) | Zad. I pkt 2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 3 | Inwentaryzacja geodezyjna infrastruktury elektroenergetycznej (namierzenie kabli) wraz ze zgłoszeniem do PODGiK | Zad. I pkt 4 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| Ekspertyzy i badania techniczne |  |  |  |  |
| 4 | Ekspertyza techniczna stanu istniejącego — ławy i ściany fundamentowe, konstrukcja drewniana (zakres wzmocnień, wymian, zabezpieczeń) | Zad. I pkt 3 | Wnioski wiążące dla zakresu projektu | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 5 | Opinia geotechniczna — ustalenie kategorii geotechnicznej | Zad. I pkt 5 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 6 | Dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny | Zad. I pkt 5 | Tylko jeżeli wynika to z ustalonej kategorii geotechnicznej | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| Analizy formalno-prawne |  |  |  |  |
| 7 | Ustalenie kategorii zagrożenia ludzi (ZL) i klasy odporności pożarowej budynków | Zad. I pkt 6a / Rozdz. IV.6 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 8 | Rozstrzygnięcie w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania | Rozdz. IV.6 lit. b |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 9 | Analiza zgodności z MPZP „Zapopradzie/Mikowa” | Zad. I pkt 6b |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 10 | Analiza zgodności ze statutem uzdrowiska (strefa „B”, min. 50% zieleni) | Zad. I pkt 6b / Rozdz. IV.3 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 11 | Potwierdzenie braku wymogu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | Zad. I pkt 6c |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 12 | Analiza ograniczeń Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w tym zasięgu zakazu 100 m od rzek wg załączników graficznych do uchwały | Zad. I pkt 6d / Rozdz. IV.5 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 13 | Wstępna analiza (screening) oddziaływania na obszar Natura 2000 „Ostoja Popradzka” PLH120019 | Zad. I pkt 6d¹ | Sporządzona jako pierwsza czynność Zadania I, przed koncepcją | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 14 | Inwentaryzacja przyrodnicza (ptaki, nietoperze) | Zad. I pkt 6d² | TYLKO jeżeli screening (poz. wyżej) wykaże taką potrzebę | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 15 | Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 | Zad. I pkt 6d² | TYLKO jw. — składany razem z wnioskiem o PnB w Zadaniu II | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 16 | Ustalenie pozostałych form ochrony przyrody obejmujących teren lub sąsiedztwo | Zad. I pkt 6d⁴ |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 17 | Ustalenie wymagań wodnoprawnych (obszar szczególnego zagrożenia powodzią) | Zad. I pkt 6e / Rozdz. IV.4 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 18 | Wykaz wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień wraz z harmonogramem ich uzyskiwania | Zad. I pkt 6f |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 19 | Analiza porównawcza reżimu przepisów techniczno-budowlanych (WT dotychczasowe / nowe) wraz z rekomendacją | Rozdz. V ust. 4 | Do 3 stron A4 | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| Koncepcja |  |  |  |  |
| 20 | Projekt koncepcyjny — min. 3 warianty (szkice/wizualizacje bryły i elewacji, układ funkcjonalny, przekroje, zagospodarowanie terenu, opis idei do 1 str. A4) | Zad. I pkt 7 | Podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| ZADANIE II — Projekt budowlany, uzgodnienia i pozwolenie na budowę |  |  |  |  |
| II.1 — Projekt zagospodarowania działki lub terenu (PZT), skala 1:500 |  |  |  |  |
| 21 | Obrysy i współrzędne geodezyjne rozbudowywanych budynków (Warianty A/B) + obszar oddziaływania obiektu | Zad. II.1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 22 | Analiza odległości przeciwpożarowych między budynkami, do granic działek i od wału przeciwpowodziowego | Zad. II.1 | Odległości między 3 budynkami nie ustala się — § 273 ust. 1 WT | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 23 | Analiza wymagań w zakresie drogi pożarowej | Zad. II.1 | Przy 18 miejscach noclegowych droga pożarowa nie jest wymagana (próg: 50) | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 24 | Trasa przesuniętego odcinka sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, studzienki, zbiorniki buforowe | Zad. II.1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 25 | Trasy zinwentaryzowanych i nowych kabli zasilających | Zad. II.1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 26 | Lokalizacja pomp ciepła, oświetlenia zewnętrznego, ciągów pieszych, tarasów, miejsc postojowych i wiaty | Zad. II.1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 27 | Bilans terenu (powierzchnia zabudowy, utwardzenia, biologicznie czynna, % zieleni) | Zad. II.1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 28 | Część opisowa PZT | Zad. II.1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| II.2 — Projekt architektoniczno-budowlany |  |  |  |  |
| 29 | Rzuty wszystkich kondygnacji (Warianty A i B) | Zad. II.2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 30 | Przekroje pionowe i rysunki elewacji (Warianty A i B) | Zad. II.2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 31 | Określenie zmian w konstrukcji istniejącej (schody, ściany, poddasze, stropy, otwory pod stolarkę) | Zad. II.2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 32 | Charakterystyczne przekroje przegród zewnętrznych z schematycznym układem warstw izolacji termicznej i przeciwwilgociowej | Zad. II.2 | Szczegóły materiałowe dopiero w Zadaniu III.1 | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 33 | Rozstrzygnięcie kwalifikacji poddasza (antresola albo kondygnacja) wraz z wykazaniem zgodności z WT | Zad. II.2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 34 | Część opisowa (przeznaczenie, układ, parametry, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, media, zestawienie powierzchni) | Zad. II.2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 35 | Wykazanie spełnienia wymagań dostępności architektonicznej | Zad. II.2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| Formalne załączniki projektanta — PZT i PAB, dla każdej branży (art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego) |  |  |  |  |
| 36 | Strona tytułowa projektu budowlanego z imionami, nazwiskami, specjalnością i numerami uprawnień budowlanych wszystkich projektantów (wszystkie branże) | Zad. II | Podstawa: § 3 rozporządzenia MR z 11.09.2020 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679) | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 37 | Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej | Zad. II | Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego. Osobne oświadczenie dla każdej branży | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 38 | Poświadczone kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych — dla każdej wymaganej specjalności | Zad. II | Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt 1 Prawa budowlanego | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 39 | Aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, ważne na dzień podpisania projektu | Zad. II | Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt 2 lit. a w zw. z art. 12 ust. 7 PB. Zweryfikować termin ważności na dzień złożenia wniosku o PnB, nie tylko na dzień oferty | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 40 | Metryki projektowe na wszystkich rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego | Zad. II | Podstawa: § 4 rozporządzenia MR z 11.09.2020 r. | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 41 | Dane, oświadczenie, uprawnienia i zaświadczenie izby osoby sprawdzającej projekt | Zad. II | Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt 1–3 lit. b, art. 20 ust. 2 PB. Tylko jeżeli projekt podlega obowiązkowi sprawdzenia | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| II.3–II.4 — Pozostałe opracowania, uzgodnienia i decyzje |  |  |  |  |
| 42 | Informacja BIOZ (odrębne opracowanie) | Zad. II.3 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 43 | Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych | Zad. II.4.1 | Obowiązkowe — kategoria ZL V, rozbudowa dotyczy warunków ppoż. | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 44 | Uzgodnienie z rzeczoznawcą sanitarno-higienicznym / BHP | Zad. II.4.2 | Jeżeli zachodzi konieczność | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 45 | Uzgodnienie projektu przebudowy sieci kanalizacyjnej w PGK + warunki techniczne | Zad. II.4.3 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 46 | Decyzja Wód Polskich zwalniająca z zakazów strefy przywałowej | Zad. II.4.4 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 47 | Pozwolenie wodnoprawne / zgłoszenie wodnoprawne | Zad. II.4.4 | Jeżeli wymagane dla zbiorników na wody opadowe lub innych urządzeń wodnych | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 48 | Warunki i uzgodnienia Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) | Zad. II.4.5 | Jedno zgłoszenie mikroinstalacji PV — łączna moc wszystkich trzech budynków (jedno wspólne przyłącze) | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 49 | Pozostałe wymagane decyzje, opinie i uzgodnienia | Zad. II.4.6 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 50 | Projekt oświadczenia inwestora o stosowaniu przepisów dotychczasowych | Rozdz. V ust. 2 | Dotyczy Wariantu A (WT dotychczasowe) | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 51 | Wniosek o pozwolenie na budowę wraz z kompletem załączników | Zad. II.4.7 | W tym raport Natura 2000, jeżeli wymagany | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 52 | Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę | Zad. II.4.7 | Warunek zakończenia Zadania II | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| ZADANIE III — Projekt techniczny i wykonawczy |  |  |  |  |
| Formalne załączniki projektanta — Projekt techniczny, dla każdej branży (art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego) |  |  |  |  |
| 53 | Oświadczenia projektantów poszczególnych branż (architektura, konstrukcja, sanitarna/HVAC, elektryczna/teletechniczna) o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej | Zad. III | Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego. Wymóg dotyczy projektu technicznego tak samo jak PZT i PAB | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 54 | Poświadczone kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektantów poszczególnych branż projektu technicznego | Zad. III | Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt 1 Prawa budowlanego | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 55 | Aktualne (na dzień opracowania) zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego — projektanci projektu technicznego | Zad. III | Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt 2 lit. a w zw. z art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 56 | Kopie uprawnień, zaświadczenie o przynależności do izby i oświadczenie projektanta sprawdzającego projekt techniczny | Zad. III | Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt 1–3 lit. b, art. 20 ust. 2 PB. Przy konstrukcji o niedużym stopniu skomplikowania (domki drewniane, mała rozpiętość) sprawdzenie zwykle nie jest wymagane | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| III.1 — Architektura |  |  |  |  |
| 57 | Zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (w tym okna dachowe, wielkogabarytowe przeszklenia) | Zad. III.1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 58 | Rysunki wykonawcze detali i węzłów materiałowych (skala 1:10 / 1:5) | Zad. III.1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 59 | Kompletny układ warstw przegrody dachowej (pokrycie, łaty/kontrłaty, membrana wysokoparoprzepuszczalna, izolacja termiczna między/pod krokwiami, paroizolacja, szczeliny wentylacyjne) | Zad. III.1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 60 | Widoki/rozwinięcia elewacji i połaci dachowych z rozplanowaniem okładzin (skala 1:20 / 1:50) | Zad. III.1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 61 | Projektowana charakterystyka energetyczna budynku | Zad. III.1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 62 | Obliczeniowy dobór materiału i grubości izolacji termicznej (ściany, dach, podłoga na gruncie) zapewniający wymagany współczynnik przenikania ciepła (U) | Zad. III.1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 63 | Opisy techniczne i technologiczne — architektura | Zad. III.1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| III.2 — Konstrukcja |  |  |  |  |
| 64 | Rzuty konstrukcyjne: fundamentów ze zbrojeniem, stropu nad parterem z układem belek i kierunkiem rozpięcia, więźby dachowej z rozstawem krokwi/kleszczy/płatwi — wraz z przekrojami konstrukcyjnymi | Zad. III.2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 65 | Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe + rysunki wzmocnień (zakres przebudowy, 3 obiekty) | Zad. III.2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 66 | Węzły konstrukcyjne i ciesielskie — Wariant A (rozbudowa boczna, 2 domki) | Zad. III.2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 67 | Konstrukcja przedłużenia bryły — Wariant B (rozbudowa wzdłużna, 1 domek) | Zad. III.2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 68 | Obciążenia śniegiem i wiatrem | Zad. III.2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 69 | Specyfikacja techniczna i detale połączeń + zestawienie materiałowe | Zad. III.2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 70 | Opisy techniczne i technologiczne — konstrukcja | Zad. III.2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| III.3 — Instalacje sanitarne, ogrzewanie, chłodzenie i wentylacja (HVAC) |  |  |  |  |
| 71 | Rzuty instalacji sanitarnych i HVAC — wod-kan, grzewcza/chłodnicza, wentylacja mechaniczna (trasy, czerpnia, wyrzutnia, anemostaty) | Zad. III.3 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 72 | Schematy (rozwinięcia) instalacji wod-kan i HVAC wraz z obliczeniami doboru urządzeń, przewodów i armatury | Zad. III.3 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 73 | Zabezpieczenie przejść instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego (przepusty ogniochronne) | Zad. III.3 | Klasę określa rzeczoznawca — Zad. II.4.1 | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 74 | Część opisowa instalacji sanitarnych i HVAC (bilans cieplny/chłodniczy, krotność wymian powietrza, opis rozwiązań, zasady eksploatacji) | Zad. III.3 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 75 | Zestawienie doborowe urządzeń (pompa ciepła, centrala wentylacyjna, podgrzewacze przepływowe CWU) z kartami katalogowymi producenta potwierdzającymi parametry (SCOP, sprawność odzysku ciepła i in.) | Zad. III.3 | Wskazane modele to wyłącznie punkt odniesienia — obowiązuje klauzula równoważności (Rozdz. VII ust. 4) | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 76 | Zakres funkcjonalny: system HVAC — pompa ciepła powietrze-powietrze (ogrzewanie i chłodzenie) | Zad. III.3 | Lokalizację weryfikują rzuty, parametry — zestawienie doborowe i karty katalogowe powyżej | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 77 | Zakres funkcjonalny: ogrzewanie strefowe uzupełniające (folie grzewcze podłogowe) | Zad. III.3 | jw. | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 78 | Zakres funkcjonalny: wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (sprawność ≥ 80%) | Zad. III.3 | jw. | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 79 | Zakres funkcjonalny: ciepła woda użytkowa (CWU) — elektryczne przepływowe podgrzewacze wody (bez zasobnika) | Zad. III.3 | jw. | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 80 | Zakres funkcjonalny: instalacja wody szarej (filtracja i ponowne wykorzystanie) | Zad. III.3 | jw. | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 81 | Zakres funkcjonalny: automatyka i sterowanie HVAC (Wi-Fi) | Zad. III.3 | jw. | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 82 | Zakres funkcjonalny: instalacje wod-kan wewnętrzne (zimna/ciepła woda, kanalizacja sanitarna) | Zad. III.3 | jw. | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| III.4 — Instalacje elektryczne, OZE i oświetlenie zewnętrzne |  |  |  |  |
| 83 | Rzuty instalacji elektrycznej — siłowa/gniazda, oświetleniowa, niskoprądowa/teletechniczna — dla wszystkich kondygnacji | Zad. III.4 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 84 | Schemat jednokreskowy rozdzielnicy głównej + obliczenia doboru zabezpieczeń, przekrojów przewodów i spadków napięć | Zad. III.4 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 85 | Część opisowa instalacji elektrycznych i fotowoltaicznej (bilans mocy, dobór zabezpieczeń, ochrona przeciwporażeniowa, współpraca PV z siecią) | Zad. III.4 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 86 | Zestawienie doborowe urządzeń (moduły PV, falownik) z kartami katalogowymi producenta | Zad. III.4 | Wskazane modele to wyłącznie punkt odniesienia — obowiązuje klauzula równoważności (Rozdz. VII ust. 4) | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 87 | Weryfikacja jedynego przyłącza energetycznego (moc umowna, przekroczenia mocy, opłaty za energię bierną) oraz istniejącej rozdzielni głównej z 3 sublicznikami (rezerwa miejsca, parametry pod nowe obciążenie); warunkowo — rozbudowa/wymiana przyłącza, rozdzielni lub sublicznika i/lub kompensacja mocy biernej (SVG) | Zad. III.4 | Jedno wspólne przyłącze dla wszystkich trzech domków | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 88 | Rura rezerwowa (np. HDPE 40×3,7 mm) pod przyszłe okablowanie teletechniczne/światłowodowe, ułożona przy okazji prac ziemnych na terenie (np. trasy oświetlenia zewnętrznego) | Zad. III.4 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 89 | Zakres funkcjonalny: instalacja elektryczna wewnętrzna (rozdzielnice, obwody, ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa) | Zad. III.4 | Lokalizację weryfikują rzuty, parametry — zestawienie doborowe i karty katalogowe powyżej | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 90 | Zakres funkcjonalny: instalacja fotowoltaiczna (mikroinstalacja dachowa) | Zad. III.4 | jw. | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 91 | Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) | Zad. III.4 | Wymagane tylko jeżeli tak ustali rzeczoznawca ppoż. | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 92 | Projekt usunięcia kolizji elektroenergetycznych | Zad. III.4 | Tylko jeżeli kolizja zostanie stwierdzona | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 93 | Oświetlenie zewnętrzne terenu wraz z raportem obliczeniowym (Dialux/Relux) | Zad. III.4 | Ten sam projektant co oświetlenie wewnętrzne (Zad. IV) | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| III.5 — Instalacja odgromowa |  |  |  |  |
| 94 | Ocena ryzyka wg PN-EN 62305-2 — odrębnie dla każdego z 3 budynków | Zad. III.5 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 95 | Urządzenie piorunochronne zewnętrzne (zwody, przewody odprowadzające, uziom, złącza kontrolne) | Zad. III.5 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 96 | Odstępy izolacyjne (konstrukcja drewniana) | Zad. III.5 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 97 | Połączenia wyrównawcze i urządzenie piorunochronne wewnętrzne | Zad. III.5 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 98 | Koordynacja instalacji odgromowej z PV i teletechniką | Zad. III.5 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 99 | Zakres pomiarów odbiorczych instalacji odgromowej | Zad. III.5 | Do przeniesienia do STWiORB | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 100 | Część opisowa instalacji odgromowej (przyjęta klasa LPS z uzasadnieniem, zasady okresowej kontroli) | Zad. III.5 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| III.6 — Instalacje teletechniczne i bezpieczeństwa |  |  |  |  |
| 101 | Okablowanie strukturalne LAN + szafa RACK | Zad. III.6 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 102 | Sieć WLAN (min. Wi-Fi 6) | Zad. III.6 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 103 | System CCTV (kamery IP, rejestrator, archiwizacja min. 14 dni) | Zad. III.6 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 104 | System SSWiN i kontrola dostępu — podłączony do stacji monitorowania firmy ochroniarskiej (ta sama stacja co czujki dymu, Zad. III.7) | Zad. III.6 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 105 | Część opisowa instalacji teletechnicznych i systemów bezpieczeństwa (architektura sieci, zasady dostępu, archiwizacja CCTV zgodnie z RODO) | Zad. III.6 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| III.7 — Czujki pożarowe zintegrowane z systemem SSWiN i monitoringiem |  |  |  |  |
| 106 | Rozbudowa i przebudowa istniejącego systemu czujek dymu (dostosowanie do nowego układu budynków, zgodność z wymogami ustawowymi) | Zad. III.7 | Rozbudowa istniejącego systemu (2 czujki/budynek) — nie budowa nowego, równoległego systemu | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 107 | Autonomiczne czujki tlenku węgla | Zad. III.7 | Nie dotyczy — brak urządzeń spalających paliwo | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 108 | Sygnalizacja międzyurządzeniowa czujek — wyłącznie przewodowa | Zad. III.7 | Przewodowo z uwagi na problem z zasięgiem w istniejącym systemie | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 109 | Integracja czujek dymu z systemem SSWiN i stacją monitorowania (moduł integracyjny) | Zad. III.7 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 110 | Rysunki rozmieszczenia czujek + wytyczne montażu i konserwacji | Zad. III.7 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| III.8 — Instalacje zewnętrzne i gospodarka wodami opadowymi |  |  |  |  |
| 111 | Przebudowa/przesunięcie sieci kanalizacji sanitarnej + relokacja studni | Zad. III.8 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 112 | Nowe przyłącza wod-kan do budynków + studzienki rewizyjne | Zad. III.8 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 113 | Gospodarka wodami opadowymi (zbiorniki buforowe, system pompowy) | Zad. III.8 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 114 | Estetyczna obudowa/osłona zbiorników naziemnych i lokalizacja w miejscu mało eksponowanym | Zad. III.8 | Tylko jeżeli przyjęto zbiorniki naziemne | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| III.9 — Zagospodarowanie terenu i zieleń |  |  |  |  |
| 115 | Ciąg pieszo-jezdny, chodniki i miejsca postojowe | Zad. III.9 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 116 | Boisko do siatkówki | Zad. III.9 | Z zastrzeżeniem Rozdz. IV.5 (park krajobrazowy) | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 117 | Wiata gospodarcza | Zad. III.9 | Z zastrzeżeniem Rozdz. IV.5 — poza pasem 100 m, jeżeli możliwe | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 118 | Projekt zieleni — rysunek: plan nasadzeń z lokalizacją, doborem gatunkowym, liczbą roślin i rozmieszczeniem małej architektury | Zad. III.9 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 119 | Projekt zieleni — część opisowa: uzasadnienie doboru gatunkowego, zestawienie powierzchni biologicznie czynnej, wytyczne pielęgnacyjne | Zad. III.9 | Bez gatunków obcych inwazyjnych — Rozdz. IV.5 | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| ZADANIE IV — Projekt aranżacji wnętrz |  |  |  |  |
| 120 | Część opisowa koncepcji aranżacji wnętrz (koncepcja stylistyczna i kolorystyczna, uzasadnienie doboru materiałów, spójność między trzema domkami) | Zad. IV |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 121 | Widoki/rozwinięcia wszystkich ścian pomieszczeń | Zad. IV |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 122 | Rzuty sufitów wraz z przekrojami | Zad. IV |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 123 | Rzut posadzek — układ i rodzaj okładzin podłogowych, spadki i hydroizolacja podposadzkowa w łazienkach | Zad. IV |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 124 | Projekt oświetlenia wewnętrznego wraz z raportem obliczeniowym (Dialux/Relux) | Zad. IV | Ten sam projektant co oświetlenie zewnętrzne (Zad. III.4) | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 125 | Rzuty instalacyjne — branża elektryczna i teletechniczna (wnętrza) | Zad. IV |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 126 | Wytyczne instalacyjne — branża sanitarna (osie podejść) | Zad. IV |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 127 | Rysunki wykonawcze mebli na wymiar i zabudów stolarskich | Zad. IV |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 128 | Zestawienie materiałowe i wyposażenia wnętrz (tabelaryczne) | Zad. IV |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 129 | Oświadczenie projektanta o zgodności materiałów wykończeniowych z wymaganiami ppoż. | Zad. IV |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 130 | Odrębne opracowanie kosztowe i ilościowe dla wnętrz | Zad. IV |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| ZADANIE V — Dokumentacja kosztorysowo-przetargowa (odrębnie dla 5 branż) |  |  |  |  |
| Przedmiary robót (bez wyceny) |  |  |  |  |
| 131 | Przedmiar robót — branża: budowlano-konstrukcyjna | Zad. V pkt 1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 132 | Przedmiar robót — branża: elektryczna i teletechniczna | Zad. V pkt 1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 133 | Przedmiar robót — branża: sanitarna i HVAC | Zad. V pkt 1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 134 | Przedmiar robót — branża: aranżacja wnętrz | Zad. V pkt 1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 135 | Przedmiar robót — branża: zagospodarowanie terenu i zieleń | Zad. V pkt 1 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| Kosztorysy inwestorskie (metoda szczegółowa) |  |  |  |  |
| 136 | Kosztorys inwestorski — branża: budowlano-konstrukcyjna | Zad. V pkt 2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 137 | Kosztorys inwestorski — branża: elektryczna i teletechniczna | Zad. V pkt 2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 138 | Kosztorys inwestorski — branża: sanitarna i HVAC | Zad. V pkt 2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 139 | Kosztorys inwestorski — branża: aranżacja wnętrz | Zad. V pkt 2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 140 | Kosztorys inwestorski — branża: zagospodarowanie terenu i zieleń | Zad. V pkt 2 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| STWiORB |  |  |  |  |
| 141 | STWiORB — branża: budowlano-konstrukcyjna | Zad. V pkt 3 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 142 | STWiORB — branża: elektryczna i teletechniczna | Zad. V pkt 3 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 143 | STWiORB — branża: sanitarna i HVAC | Zad. V pkt 3 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 144 | STWiORB — branża: aranżacja wnętrz | Zad. V pkt 3 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 145 | STWiORB — branża: zagospodarowanie terenu i zieleń | Zad. V pkt 3 |  | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| OBOWIĄZKI CIĄGŁE / WARUNKOWE — poza zakresem jednorazowego odbioru dokumentacji |  |  |  |  |
| 146 | Nadzór autorski — pełniony w toku robót (min. 12 pobytów) | Rozdz. XVIII | Obowiązek ciągły, nie podlega jednorazowemu odbiorowi wraz z dokumentacją | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 147 | Trzykrotna aktualizacja kosztorysów inwestorskich | Rozdz. XIX ust. 4 | Na żądanie Zamawiającego, w okresie 36 mies. od odbioru — obowiązek warunkowy | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 148 | Odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych w postępowaniu na roboty | Rozdz. VI, Obowiązki dodatkowe pkt 5 | Obowiązek warunkowy, uruchamiany na etapie przetargu na roboty | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |
| 149 | Przygotowanie projektu oświadczenia inwestora, jeżeli dotąd nieprzekazane | Rozdz. V ust. 2 | Warunek formalny wniosku o pozwolenie na budowę | ☐ TAK ☐ NIE ☐ ND |

Data i podpis osoby dokonującej weryfikacji ze strony Zamawiającego:

……………………………………………………………………………