Załącznik nr 10 do Zapytania Ofertowego
WYKAZ KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy trzech domków letniskowych IMGW-PIB wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz ujawnieniem infrastruktury elektroenergetycznej na działkach nr 247/3, 247/5, 248/18 i 248/25 położonych w Muszynie przy Al. Zdrojowej 12, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”.
Przeznaczenie: niniejszy wykaz stanowi podstawę weryfikacji kompletności dokumentacji przekazywanej przez Wykonawcę przy odbiorze poszczególnych Zadań, o których mowa w Rozdziale VI Zapytania Ofertowego.
Zamawiający odznacza kolumnę „Kompletność” dla każdej pozycji przy odbiorze danego Zadania: TAK — dostarczono i jest kompletne; NIE — brak lub wada uniemożliwiająca odbiór; ND — pozycja warunkowa (podświetlona na żółto), a warunek jej powstania nie wystąpił w niniejszej sprawie.
Niezależnie od treści wykazu, każde opracowanie musi zostać przekazane w formie i liczbie egzemplarzy określonej w Rozdziale XVIII ust. 9 Zapytania Ofertowego (4 egz. papierowe, wersja elektroniczna PDF oraz pliki źródłowe edytowalne). Brak plików edytowalnych stanowi wadę uniemożliwiającą odbiór.
	Lp.
	Opracowanie / rysunek / dokument / decyzja
	Podstawa w Zapytaniu
	Uwagi
	Kompletność

	ZADANIE I — Prace przedprojektowe, badania wyjściowe i projekt koncepcyjny

	Opracowania geodezyjne i inwentaryzacyjne

	1
	Mapa do celów projektowych, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obszar inwestycji + pas 30 m poza granicami)
	Zad. I pkt 1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	2
	Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana trzech budynków (rzuty, przekroje, elewacje stanu istniejącego)
	Zad. I pkt 2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	3
	Inwentaryzacja geodezyjna infrastruktury elektroenergetycznej (namierzenie kabli) wraz ze zgłoszeniem do PODGiK
	Zad. I pkt 4
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	Ekspertyzy i badania techniczne

	4
	Ekspertyza techniczna stanu istniejącego — ławy i ściany fundamentowe, konstrukcja drewniana (zakres wzmocnień, wymian, zabezpieczeń)
	Zad. I pkt 3
	Wnioski wiążące dla zakresu projektu
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	5
	Opinia geotechniczna — ustalenie kategorii geotechnicznej
	Zad. I pkt 5
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	6
	Dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny
	Zad. I pkt 5
	Tylko jeżeli wynika to z ustalonej kategorii geotechnicznej
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	Analizy formalno-prawne

	7
	Ustalenie kategorii zagrożenia ludzi (ZL) i klasy odporności pożarowej budynków
	Zad. I pkt 6a / Rozdz. IV.6
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	8
	Rozstrzygnięcie w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania
	Rozdz. IV.6 lit. b
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	9
	Analiza zgodności z MPZP „Zapopradzie/Mikowa”
	Zad. I pkt 6b
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	10
	Analiza zgodności ze statutem uzdrowiska (strefa „B”, min. 50% zieleni)
	Zad. I pkt 6b / Rozdz. IV.3
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	11
	Potwierdzenie braku wymogu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	Zad. I pkt 6c
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	12
	Analiza ograniczeń Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w tym zasięgu zakazu 100 m od rzek wg załączników graficznych do uchwały
	Zad. I pkt 6d / Rozdz. IV.5
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	13
	Wstępna analiza (screening) oddziaływania na obszar Natura 2000 „Ostoja Popradzka” PLH120019
	Zad. I pkt 6d¹
	Sporządzona jako pierwsza czynność Zadania I, przed koncepcją
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	14
	Inwentaryzacja przyrodnicza (ptaki, nietoperze)
	Zad. I pkt 6d²
	TYLKO jeżeli screening (poz. wyżej) wykaże taką potrzebę
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	15
	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
	Zad. I pkt 6d²
	TYLKO jw. — składany razem z wnioskiem o PnB w Zadaniu II
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	16
	Ustalenie pozostałych form ochrony przyrody obejmujących teren lub sąsiedztwo
	Zad. I pkt 6d⁴
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	17
	Ustalenie wymagań wodnoprawnych (obszar szczególnego zagrożenia powodzią)
	Zad. I pkt 6e / Rozdz. IV.4
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	18
	Wykaz wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień wraz z harmonogramem ich uzyskiwania
	Zad. I pkt 6f
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	19
	Analiza porównawcza reżimu przepisów techniczno-budowlanych (WT dotychczasowe / nowe) wraz z rekomendacją
	Rozdz. V ust. 4
	Do 3 stron A4
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	Koncepcja

	20
	Projekt koncepcyjny — min. 3 warianty (szkice/wizualizacje bryły i elewacji, układ funkcjonalny, przekroje, zagospodarowanie terenu, opis idei do 1 str. A4)
	Zad. I pkt 7
	Podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	ZADANIE II — Projekt budowlany, uzgodnienia i pozwolenie na budowę

	II.1 — Projekt zagospodarowania działki lub terenu (PZT), skala 1:500

	21
	Obrysy i współrzędne geodezyjne rozbudowywanych budynków (Warianty A/B) + obszar oddziaływania obiektu
	Zad. II.1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	22
	Analiza odległości przeciwpożarowych między budynkami, do granic działek i od wału przeciwpowodziowego
	Zad. II.1
	Odległości między 3 budynkami nie ustala się — § 273 ust. 1 WT
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	23
	Analiza wymagań w zakresie drogi pożarowej
	Zad. II.1
	Przy 18 miejscach noclegowych droga pożarowa nie jest wymagana (próg: 50)
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	24
	Trasa przesuniętego odcinka sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, studzienki, zbiorniki buforowe
	Zad. II.1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	25
	Trasy zinwentaryzowanych i nowych kabli zasilających
	Zad. II.1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	26
	Lokalizacja pomp ciepła, oświetlenia zewnętrznego, ciągów pieszych, tarasów, miejsc postojowych i wiaty
	Zad. II.1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	27
	Bilans terenu (powierzchnia zabudowy, utwardzenia, biologicznie czynna, % zieleni)
	Zad. II.1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	28
	Część opisowa PZT
	Zad. II.1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	II.2 — Projekt architektoniczno-budowlany

	29
	Rzuty wszystkich kondygnacji (Warianty A i B)
	Zad. II.2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	30
	Przekroje pionowe i rysunki elewacji (Warianty A i B)
	Zad. II.2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	31
	Określenie zmian w konstrukcji istniejącej (schody, ściany, poddasze, stropy, otwory pod stolarkę)
	Zad. II.2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	32
	Charakterystyczne przekroje przegród zewnętrznych z schematycznym układem warstw izolacji termicznej i przeciwwilgociowej
	Zad. II.2
	Szczegóły materiałowe dopiero w Zadaniu III.1
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	33
	Rozstrzygnięcie kwalifikacji poddasza (antresola albo kondygnacja) wraz z wykazaniem zgodności z WT
	Zad. II.2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	34
	Część opisowa (przeznaczenie, układ, parametry, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, media, zestawienie powierzchni)
	Zad. II.2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	35
	Wykazanie spełnienia wymagań dostępności architektonicznej
	Zad. II.2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	Formalne załączniki projektanta — PZT i PAB, dla każdej branży (art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego)

	36
	Strona tytułowa projektu budowlanego z imionami, nazwiskami, specjalnością i numerami uprawnień budowlanych wszystkich projektantów (wszystkie branże)
	Zad. II
	Podstawa: § 3 rozporządzenia MR z 11.09.2020 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679)
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	37
	Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
	Zad. II
	Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego. Osobne oświadczenie dla każdej branży
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	38
	Poświadczone kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych — dla każdej wymaganej specjalności
	Zad. II
	Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt 1 Prawa budowlanego
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	39
	Aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, ważne na dzień podpisania projektu
	Zad. II
	Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt 2 lit. a w zw. z art. 12 ust. 7 PB. Zweryfikować termin ważności na dzień złożenia wniosku o PnB, nie tylko na dzień oferty
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	40
	Metryki projektowe na wszystkich rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego
	Zad. II
	Podstawa: § 4 rozporządzenia MR z 11.09.2020 r.
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	41
	Dane, oświadczenie, uprawnienia i zaświadczenie izby osoby sprawdzającej projekt
	Zad. II
	Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt 1–3 lit. b, art. 20 ust. 2 PB. Tylko jeżeli projekt podlega obowiązkowi sprawdzenia
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	II.3–II.4 — Pozostałe opracowania, uzgodnienia i decyzje

	42
	Informacja BIOZ (odrębne opracowanie)
	Zad. II.3
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	43
	Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
	Zad. II.4.1
	Obowiązkowe — kategoria ZL V, rozbudowa dotyczy warunków ppoż.
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	44
	Uzgodnienie z rzeczoznawcą sanitarno-higienicznym / BHP
	Zad. II.4.2
	Jeżeli zachodzi konieczność
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	45
	Uzgodnienie projektu przebudowy sieci kanalizacyjnej w PGK + warunki techniczne
	Zad. II.4.3
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	46
	Decyzja Wód Polskich zwalniająca z zakazów strefy przywałowej
	Zad. II.4.4
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	47
	Pozwolenie wodnoprawne / zgłoszenie wodnoprawne
	Zad. II.4.4
	Jeżeli wymagane dla zbiorników na wody opadowe lub innych urządzeń wodnych
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	48
	Warunki i uzgodnienia Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
	Zad. II.4.5
	Jedno zgłoszenie mikroinstalacji PV — łączna moc wszystkich trzech budynków (jedno wspólne przyłącze)
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	49
	Pozostałe wymagane decyzje, opinie i uzgodnienia
	Zad. II.4.6
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	50
	Projekt oświadczenia inwestora o stosowaniu przepisów dotychczasowych
	Rozdz. V ust. 2
	Dotyczy Wariantu A (WT dotychczasowe)
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	51
	Wniosek o pozwolenie na budowę wraz z kompletem załączników
	Zad. II.4.7
	W tym raport Natura 2000, jeżeli wymagany
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	52
	Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
	Zad. II.4.7
	Warunek zakończenia Zadania II
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	ZADANIE III — Projekt techniczny i wykonawczy

	Formalne załączniki projektanta — Projekt techniczny, dla każdej branży (art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego)

	53
	Oświadczenia projektantów poszczególnych branż (architektura, konstrukcja, sanitarna/HVAC, elektryczna/teletechniczna) o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
	Zad. III
	Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego. Wymóg dotyczy projektu technicznego tak samo jak PZT i PAB
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	54
	Poświadczone kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektantów poszczególnych branż projektu technicznego
	Zad. III
	Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt 1 Prawa budowlanego
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	55
	Aktualne (na dzień opracowania) zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego — projektanci projektu technicznego
	Zad. III
	Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt 2 lit. a w zw. z art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	56
	Kopie uprawnień, zaświadczenie o przynależności do izby i oświadczenie projektanta sprawdzającego projekt techniczny
	Zad. III
	Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt 1–3 lit. b, art. 20 ust. 2 PB. Przy konstrukcji o niedużym stopniu skomplikowania (domki drewniane, mała rozpiętość) sprawdzenie zwykle nie jest wymagane
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	III.1 — Architektura

	57
	Zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (w tym okna dachowe, wielkogabarytowe przeszklenia)
	Zad. III.1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	58
	Rysunki wykonawcze detali i węzłów materiałowych (skala 1:10 / 1:5)
	Zad. III.1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	59
	Kompletny układ warstw przegrody dachowej (pokrycie, łaty/kontrłaty, membrana wysokoparoprzepuszczalna, izolacja termiczna między/pod krokwiami, paroizolacja, szczeliny wentylacyjne)
	Zad. III.1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	60
	Widoki/rozwinięcia elewacji i połaci dachowych z rozplanowaniem okładzin (skala 1:20 / 1:50)
	Zad. III.1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	61
	Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
	Zad. III.1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	62
	Obliczeniowy dobór materiału i grubości izolacji termicznej (ściany, dach, podłoga na gruncie) zapewniający wymagany współczynnik przenikania ciepła (U)
	Zad. III.1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	63
	Opisy techniczne i technologiczne — architektura
	Zad. III.1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	III.2 — Konstrukcja

	64
	Rzuty konstrukcyjne: fundamentów ze zbrojeniem, stropu nad parterem z układem belek i kierunkiem rozpięcia, więźby dachowej z rozstawem krokwi/kleszczy/płatwi — wraz z przekrojami konstrukcyjnymi
	Zad. III.2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	65
	Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe + rysunki wzmocnień (zakres przebudowy, 3 obiekty)
	Zad. III.2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	66
	Węzły konstrukcyjne i ciesielskie — Wariant A (rozbudowa boczna, 2 domki)
	Zad. III.2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	67
	Konstrukcja przedłużenia bryły — Wariant B (rozbudowa wzdłużna, 1 domek)
	Zad. III.2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	68
	Obciążenia śniegiem i wiatrem
	Zad. III.2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	69
	Specyfikacja techniczna i detale połączeń + zestawienie materiałowe
	Zad. III.2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	70
	Opisy techniczne i technologiczne — konstrukcja
	Zad. III.2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	III.3 — Instalacje sanitarne, ogrzewanie, chłodzenie i wentylacja (HVAC)

	71
	Rzuty instalacji sanitarnych i HVAC — wod-kan, grzewcza/chłodnicza, wentylacja mechaniczna (trasy, czerpnia, wyrzutnia, anemostaty)
	Zad. III.3
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	72
	Schematy (rozwinięcia) instalacji wod-kan i HVAC wraz z obliczeniami doboru urządzeń, przewodów i armatury
	Zad. III.3
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	73
	Zabezpieczenie przejść instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego (przepusty ogniochronne)
	Zad. III.3
	Klasę określa rzeczoznawca — Zad. II.4.1
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	74
	Część opisowa instalacji sanitarnych i HVAC (bilans cieplny/chłodniczy, krotność wymian powietrza, opis rozwiązań, zasady eksploatacji)
	Zad. III.3
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	75
	Zestawienie doborowe urządzeń (pompa ciepła, centrala wentylacyjna, podgrzewacze przepływowe CWU) z kartami katalogowymi producenta potwierdzającymi parametry (SCOP, sprawność odzysku ciepła i in.)
	Zad. III.3
	Wskazane modele to wyłącznie punkt odniesienia — obowiązuje klauzula równoważności (Rozdz. VII ust. 4)
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	76
	Zakres funkcjonalny: system HVAC — pompa ciepła powietrze-powietrze (ogrzewanie i chłodzenie)
	Zad. III.3
	Lokalizację weryfikują rzuty, parametry — zestawienie doborowe i karty katalogowe powyżej
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	77
	Zakres funkcjonalny: ogrzewanie strefowe uzupełniające (folie grzewcze podłogowe)
	Zad. III.3
	jw.
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	78
	Zakres funkcjonalny: wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (sprawność ≥ 80%)
	Zad. III.3
	jw.
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	79
	Zakres funkcjonalny: ciepła woda użytkowa (CWU) — elektryczne przepływowe podgrzewacze wody (bez zasobnika)
	Zad. III.3
	jw. 
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	80
	Zakres funkcjonalny: instalacja wody szarej (filtracja i ponowne wykorzystanie)
	Zad. III.3
	jw.
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	81
	Zakres funkcjonalny: automatyka i sterowanie HVAC (Wi-Fi)
	Zad. III.3
	jw.
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	82
	Zakres funkcjonalny: instalacje wod-kan wewnętrzne (zimna/ciepła woda, kanalizacja sanitarna)
	Zad. III.3
	jw.
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	III.4 — Instalacje elektryczne, OZE i oświetlenie zewnętrzne

	83
	Rzuty instalacji elektrycznej — siłowa/gniazda, oświetleniowa, niskoprądowa/teletechniczna — dla wszystkich kondygnacji
	Zad. III.4
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	84
	Schemat jednokreskowy rozdzielnicy głównej + obliczenia doboru zabezpieczeń, przekrojów przewodów i spadków napięć
	Zad. III.4
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	85
	Część opisowa instalacji elektrycznych i fotowoltaicznej (bilans mocy, dobór zabezpieczeń, ochrona przeciwporażeniowa, współpraca PV z siecią)
	Zad. III.4
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	86
	Zestawienie doborowe urządzeń (moduły PV, falownik) z kartami katalogowymi producenta
	Zad. III.4
	Wskazane modele to wyłącznie punkt odniesienia — obowiązuje klauzula równoważności (Rozdz. VII ust. 4)
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	87
	Weryfikacja jedynego przyłącza energetycznego (moc umowna, przekroczenia mocy, opłaty za energię bierną) oraz istniejącej rozdzielni głównej z 3 sublicznikami (rezerwa miejsca, parametry pod nowe obciążenie); warunkowo — rozbudowa/wymiana przyłącza, rozdzielni lub sublicznika i/lub kompensacja mocy biernej (SVG)
	Zad. III.4
	Jedno wspólne przyłącze dla wszystkich trzech domków
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	88
	Rura rezerwowa (np. HDPE 40×3,7 mm) pod przyszłe okablowanie teletechniczne/światłowodowe, ułożona przy okazji prac ziemnych na terenie (np. trasy oświetlenia zewnętrznego)
	Zad. III.4
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	89
	Zakres funkcjonalny: instalacja elektryczna wewnętrzna (rozdzielnice, obwody, ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa)
	Zad. III.4
	Lokalizację weryfikują rzuty, parametry — zestawienie doborowe i karty katalogowe powyżej
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	90
	Zakres funkcjonalny: instalacja fotowoltaiczna (mikroinstalacja dachowa)
	Zad. III.4
	jw.
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	91
	Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP)
	Zad. III.4
	Wymagane tylko jeżeli tak ustali rzeczoznawca ppoż.
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	92
	Projekt usunięcia kolizji elektroenergetycznych
	Zad. III.4
	Tylko jeżeli kolizja zostanie stwierdzona
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	93
	Oświetlenie zewnętrzne terenu wraz z raportem obliczeniowym (Dialux/Relux)
	Zad. III.4
	Ten sam projektant co oświetlenie wewnętrzne (Zad. IV)
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	III.5 — Instalacja odgromowa

	94
	Ocena ryzyka wg PN-EN 62305-2 — odrębnie dla każdego z 3 budynków
	Zad. III.5
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	95
	Urządzenie piorunochronne zewnętrzne (zwody, przewody odprowadzające, uziom, złącza kontrolne)
	Zad. III.5
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	96
	Odstępy izolacyjne (konstrukcja drewniana)
	Zad. III.5
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	97
	Połączenia wyrównawcze i urządzenie piorunochronne wewnętrzne
	Zad. III.5
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	98
	Koordynacja instalacji odgromowej z PV i teletechniką
	Zad. III.5
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	99
	Zakres pomiarów odbiorczych instalacji odgromowej
	Zad. III.5
	Do przeniesienia do STWiORB
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	100
	Część opisowa instalacji odgromowej (przyjęta klasa LPS z uzasadnieniem, zasady okresowej kontroli)
	Zad. III.5
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	III.6 — Instalacje teletechniczne i bezpieczeństwa

	101
	Okablowanie strukturalne LAN + szafa RACK
	Zad. III.6
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	102
	Sieć WLAN (min. Wi-Fi 6)
	Zad. III.6
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	103
	System CCTV (kamery IP, rejestrator, archiwizacja min. 14 dni)
	Zad. III.6
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	104
	System SSWiN i kontrola dostępu — podłączony do stacji monitorowania firmy ochroniarskiej (ta sama stacja co czujki dymu, Zad. III.7)
	Zad. III.6
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	105
	Część opisowa instalacji teletechnicznych i systemów bezpieczeństwa (architektura sieci, zasady dostępu, archiwizacja CCTV zgodnie z RODO)
	Zad. III.6
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	III.7 — Czujki pożarowe zintegrowane z systemem SSWiN i monitoringiem

	106
	Rozbudowa i przebudowa istniejącego systemu czujek dymu (dostosowanie do nowego układu budynków, zgodność z wymogami ustawowymi)
	Zad. III.7
	Rozbudowa istniejącego systemu (2 czujki/budynek) — nie budowa nowego, równoległego systemu
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	107
	Autonomiczne czujki tlenku węgla
	Zad. III.7
	Nie dotyczy — brak urządzeń spalających paliwo
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	108
	Sygnalizacja międzyurządzeniowa czujek — wyłącznie przewodowa
	Zad. III.7
	Przewodowo z uwagi na problem z zasięgiem w istniejącym systemie
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	109
	Integracja czujek dymu z systemem SSWiN i stacją monitorowania (moduł integracyjny)
	Zad. III.7
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	110
	Rysunki rozmieszczenia czujek + wytyczne montażu i konserwacji
	Zad. III.7
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	III.8 — Instalacje zewnętrzne i gospodarka wodami opadowymi

	111
	Przebudowa/przesunięcie sieci kanalizacji sanitarnej + relokacja studni
	Zad. III.8
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	112
	Nowe przyłącza wod-kan do budynków + studzienki rewizyjne
	Zad. III.8
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	113
	Gospodarka wodami opadowymi (zbiorniki buforowe, system pompowy)
	Zad. III.8
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	114
	Estetyczna obudowa/osłona zbiorników naziemnych i lokalizacja w miejscu mało eksponowanym
	Zad. III.8
	Tylko jeżeli przyjęto zbiorniki naziemne
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	III.9 — Zagospodarowanie terenu i zieleń

	115
	Ciąg pieszo-jezdny, chodniki i miejsca postojowe
	Zad. III.9
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	116
	Boisko do siatkówki
	Zad. III.9
	Z zastrzeżeniem Rozdz. IV.5 (park krajobrazowy)
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	117
	Wiata gospodarcza
	Zad. III.9
	Z zastrzeżeniem Rozdz. IV.5 — poza pasem 100 m, jeżeli możliwe
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	118
	Projekt zieleni — rysunek: plan nasadzeń z lokalizacją, doborem gatunkowym, liczbą roślin i rozmieszczeniem małej architektury
	Zad. III.9
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	119
	Projekt zieleni — część opisowa: uzasadnienie doboru gatunkowego, zestawienie powierzchni biologicznie czynnej, wytyczne pielęgnacyjne
	Zad. III.9
	Bez gatunków obcych inwazyjnych — Rozdz. IV.5
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	ZADANIE IV — Projekt aranżacji wnętrz

	120
	Część opisowa koncepcji aranżacji wnętrz (koncepcja stylistyczna i kolorystyczna, uzasadnienie doboru materiałów, spójność między trzema domkami)
	Zad. IV
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	121
	Widoki/rozwinięcia wszystkich ścian pomieszczeń
	Zad. IV
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	122
	Rzuty sufitów wraz z przekrojami
	Zad. IV
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	123
	Rzut posadzek — układ i rodzaj okładzin podłogowych, spadki i hydroizolacja podposadzkowa w łazienkach
	Zad. IV
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	124
	Projekt oświetlenia wewnętrznego wraz z raportem obliczeniowym (Dialux/Relux)
	Zad. IV
	Ten sam projektant co oświetlenie zewnętrzne (Zad. III.4)
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	125
	Rzuty instalacyjne — branża elektryczna i teletechniczna (wnętrza)
	Zad. IV
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	126
	Wytyczne instalacyjne — branża sanitarna (osie podejść)
	Zad. IV
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	127
	Rysunki wykonawcze mebli na wymiar i zabudów stolarskich
	Zad. IV
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	128
	Zestawienie materiałowe i wyposażenia wnętrz (tabelaryczne)
	Zad. IV
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	129
	Oświadczenie projektanta o zgodności materiałów wykończeniowych z wymaganiami ppoż.
	Zad. IV
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	130
	Odrębne opracowanie kosztowe i ilościowe dla wnętrz
	Zad. IV
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	ZADANIE V — Dokumentacja kosztorysowo-przetargowa (odrębnie dla 5 branż)

	Przedmiary robót (bez wyceny)

	131
	Przedmiar robót — branża: budowlano-konstrukcyjna
	Zad. V pkt 1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	132
	Przedmiar robót — branża: elektryczna i teletechniczna
	Zad. V pkt 1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	133
	Przedmiar robót — branża: sanitarna i HVAC
	Zad. V pkt 1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	134
	Przedmiar robót — branża: aranżacja wnętrz
	Zad. V pkt 1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	135
	Przedmiar robót — branża: zagospodarowanie terenu i zieleń
	Zad. V pkt 1
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	Kosztorysy inwestorskie (metoda szczegółowa)

	136
	Kosztorys inwestorski — branża: budowlano-konstrukcyjna
	Zad. V pkt 2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	137
	Kosztorys inwestorski — branża: elektryczna i teletechniczna
	Zad. V pkt 2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	138
	Kosztorys inwestorski — branża: sanitarna i HVAC
	Zad. V pkt 2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	139
	Kosztorys inwestorski — branża: aranżacja wnętrz
	Zad. V pkt 2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	140
	Kosztorys inwestorski — branża: zagospodarowanie terenu i zieleń
	Zad. V pkt 2
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	STWiORB

	141
	STWiORB — branża: budowlano-konstrukcyjna
	Zad. V pkt 3
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	142
	STWiORB — branża: elektryczna i teletechniczna
	Zad. V pkt 3
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	143
	STWiORB — branża: sanitarna i HVAC
	Zad. V pkt 3
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	144
	STWiORB — branża: aranżacja wnętrz
	Zad. V pkt 3
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	145
	STWiORB — branża: zagospodarowanie terenu i zieleń
	Zad. V pkt 3
	
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	OBOWIĄZKI CIĄGŁE / WARUNKOWE — poza zakresem jednorazowego odbioru dokumentacji

	146
	Nadzór autorski — pełniony w toku robót (min. 12 pobytów)
	Rozdz. XVIII
	Obowiązek ciągły, nie podlega jednorazowemu odbiorowi wraz z dokumentacją
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	147
	Trzykrotna aktualizacja kosztorysów inwestorskich
	Rozdz. XIX ust. 4
	Na żądanie Zamawiającego, w okresie 36 mies. od odbioru — obowiązek warunkowy
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	148
	Odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych w postępowaniu na roboty
	Rozdz. VI, Obowiązki dodatkowe pkt 5
	Obowiązek warunkowy, uruchamiany na etapie przetargu na roboty
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND

	149
	Przygotowanie projektu oświadczenia inwestora, jeżeli dotąd nieprzekazane
	Rozdz. V ust. 2
	Warunek formalny wniosku o pozwolenie na budowę
	☐ TAK  ☐ NIE  ☐ ND



Data i podpis osoby dokonującej weryfikacji ze strony Zamawiającego:
……………………………………………………………………………
