Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres prac:

Część 1: malowanie ścian , kasetonów sufitowych, montaż lamp do kasetonów

- zabezpieczenie folią i taśmą mebli, okien ,drzwi,

- przygotowanie ścian  (uzupełnienie ubytków, gruntowanie),

- czyszczenie,odtłuszczanie i malowanie konstrukcji  szkieletowych sufitu,

- malowanie kasetonów sufitowych,

- demontaż i montaż  4 szt. lamp na lampy LED,

- dwukrotne malowanie ścian farbą kryjącą odporną na ścieranie  o właściwościach nie gorszych niż farba Flugger, która użyta jest w pozostałej części pomieszczenia (farbę dostarcza Wykonawca).

Część 2: Wymiana podłogi

- demontaż i ponowny montaż zabudowy kaloryferów,

- demontaż i utylizacja starych paneli i listew przypodłogowych,

- przygotowanie i wyrównanie podłoża (izolacja z folii polietylenowej),

- Montaż podkładu pod panele oraz nowych paneli podłogowych wodoodpornych klasy ścieralności  AC6 (panele dostarcza Wykonawca),

- Montaż listew przypodłogowych i progowych.

Część 3: Sprzątanie

Uporządkowanie miejsca pracy i wywóz odpadów poremontowych