DANE TECHNICZNE POMIESZCZENIA 0.06

- POWIERZCHNIA PODŁOGI 13.12M2

- WYSOKOŚĆ 3,3M DO SUFITU PŁASKIEGO

- WYSOKOŚĆ W STREFIE PRZYOKIENNEJ 4,3M

- KUBATURA 46,5M3

- SUFIT PODWIESZANY NAD STANOWISKIEM H= 3,3M

- STROP ŻELBETOWY H=4,45M

- BRAK CZERPNI

- BRAK WENTYLACJI

Rysunek 1 RZUT POMIESZCZENIA Z ZAZNACZONYMI STALOWYMI KOMINAMI WENTYLACYJNYMI (OMYŁKOWO WRYSOWANE JAKO OKRĘGI) I Z WRYSOWANĄ NA ZIELONO TRASĄ CZERPNI POWIETRZA

Rysunek 2 PRZEKRÓJ POMIESZCZENIA

Rysunek 3 WSKAZANE KANAŁY WENTYLACYJNE WYPROWADZONE NA DACH

Rysunek 4 RZUT DACHU

Rysunek 5 ZAKOŃCZENIA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH

Rysunek 6 ZAKOŃCZENIA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH

Rysunek 7 PRZEKRÓJ NOŚNEGO SUFITU PODWIESZANEGO NAD TUNELEM AERODYNAMICZNYM

Rysunek 8 FOTO Z PRZESTRZENI NAD SUFITEM NOŚNYM

Opracował: Rafał Łosak tel. 605-569-966, e-mail: rafal.losak@imgw.pl