Załącznik nr 1C do SIWZ

Oznaczenie sprawy: AZ-262-33/2018

Specyfikacja Techniczna - Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Informacje dodatkowe – nazwa specyfikacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konwerter ADAM | 2 | Specyfikacja „Konwerter” |

Poz. nr 1 z tabeli

Wymagania dla przedmiotu zamówienia Konwerter – Specyfikacja „Konwerter_ADAM”

Zamawiający wymaga spełnienia poniższych warunków:

| Opis techniczny (Konwerter ADAM-4571 (do ceilometru) | Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model oferowanego produktu |
| --- | --- |
| Serwer 1 portu szeregowego:. •; Interfejs sieciowy: 10/100Mbps (RJ-45). •; Interfejsy szeregowe:. - ADAM-4571: 1 x RS-232/422/485 (konfigurowalny). - ADAM-4571L: 1 x RS-232. •; Praca w trybie: Virtual COM, TCP Serwer/Client, UDP Serwer/Client, Peer to Peer. •; Multi-access - jednoczesny dostęp 5 hostów do jednego portu COM. •; Client mode - do 16 hostów TCP przypisanych do portu RS. •; Auto re-connection - funkcja ponownego nawiązywania połączenia. •; Ochrona ESD do 15kV na portach COM. •; Prędkość transmisji: do 921kbps. •; Złącze interfejsu szeregowego: DB-9 męski. •; Konfiguracja i mapowanie portów szeregowych poprzez "Advantech Serial Device Server Configuration Utility". •; Wspierane systemy operacyjne: Win10 / Win2000 / Win2008R2 / Win7 / Win8 / Win8.1 / WinServer2012 / WinVista / WinXP w wersji 32 i 64 bit. •; Zasilanie: 10÷30VDC. •; Pobór mocy: 1.5W. | Model: ………. Nazwa producenta ……….. |

Oświadczam, że oferowane akcesoria komputerowe są fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018 roku.

Akcesoria komputerowe zostaną dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych wraz z odpowiednimi certyfikatami i zaświadczeniami, dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim, jeżeli wersja angielska jest wersją oryginalną, w formie papierowej i elektronicznej oraz innymi niezbędnymi instrukcjami i gwarancjami wydanymi przez producenta oraz Wykonawcę.

| …………………………………………… | ………………………………………………… |
| --- | --- |
| miejscowość i data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej |