Załącznik nr 7 do Ogłoszenia

(dotyczy Zadań nr: 3, 8, 9, 10, 11, 12)

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
	Specyfikacja techniczna oferowanego systemu


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług ochrony obiektów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego”, Zadanie nr …..
oferuję dostawę systemu zabezpieczeń o następujących parametrach technicznych (Wykonawca winien wypełnić tabelę dotyczącą oferowanego zadania) :
Zadanie nr 3 (Katowice)
	Element systemu
	Oferowany model,
producent
	Parametry oferowanego modelu – odpowiednio do określonego wymogu

	System antynapadowy

	nadajnik
	
	

	radiolinia
	
	

	2 piloty antynapadowe, zasięg min. 100 metrów w ternie otwartym
	
	

	Lokalny system alarmowy

	centrala alarmowa
	
	

	12 przewodowych czujek ruchu PIR zasięg minimum 10 metrów
	
	

	1 sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny
	
	

	System monitoringu CCTV

	6 stacjonarnych kamer sieciowych IP - kolor dzień/noc z oświetlaczem  i obiektywem 2,8-12mm, klasa przynajmniej 2.0 Mpx, oświetlacz IR 30 metrów, obudowa zewnętrzna do kamery
	
	

	1 rejestrator do wszystkich kamer z pamięcią dyskową zapewniającą zapis materiału 
z 30 dni i możliwością zgrania zapisu na pamięć przenośną USB, wyjście monitorowe HDMI/VGA
	
	


	………………………………………
	………………………………..…………………….……………

	Miejsce i data
	Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej) w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(ej) pełnomocnictwo


Zadanie nr 8 (Nowy Sącz)
	Element systemu
	Oferowany model,

producent
	Parametry oferowanego modelu – odpowiednio do określonego wymogu

	System antynapadowy

	nadajnik
	
	

	radiolinia
	
	

	2 piloty antynapadowe, zasięg min. 100 metrów w ternie otwartym
	
	

	Lokalny system alarmowy

	centrala alarmowa
	
	

	13 czujek ruchu PIR zasięg minimum 10 metrów.
	
	

	1 sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny
	
	

	System monitoringu CCTV

	2 stacjonarne kamer sieciowych IP - kolor dzień/noc z oświetlaczem  i obiektywem 2,8-12mm, klasa przynajmniej 2.0 Mpx, oświetlacz IR 30 metrów, obudowa zewnętrzna do kamery
	
	

	1 rejestrator do wszystkich kamer z pamięcią dyskową zapewniającą zapis materiału 
z 30 dni i możliwością zgrania zapisu na pamięć przenośną USB, wyjście monitorowe HDMI/VGA
	
	


	………………………………………
	………………………………..…………………….……………

	Miejsce i data
	Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej) w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(ej) pełnomocnictwo


Zadanie nr 9 (Suwałki)
	Element systemu
	Oferowany model,

producent
	Parametry oferowanego modelu – odpowiednio do określonego wymogu

	System antynapadowy

	nadajnik
	
	

	radiolinia
	
	

	2 piloty antynapadowe, zasięg min. 100 metrów w ternie otwartym
	
	


	………………………………………
	………………………………..…………………….……………

	Miejsce i data
	Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej) w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(ej) pełnomocnictwo


Zadanie nr 10 (Płock)
	Element systemu
	Oferowany model,

producent
	Parametry oferowanego modelu – odpowiednio do określonego wymogu

	System antynapadowy

	nadajnik
	
	

	radiolinia
	
	

	2 piloty antynapadowe, zasięg min. 100 metrów w ternie otwartym
	
	

	Lokalny system alarmowy

	centrala alarmowa
	
	

	8 czujek ruchu PIR zasięg minimum 10 metrów
	
	

	1 sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny
	
	


	………………………………………
	………………………………..…………………….……………

	Miejsce i data
	Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej) w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(ej) pełnomocnictwo


Zadanie nr 11 (Mława)
	Element systemu
	Oferowany model,

producent
	Parametry oferowanego modelu – odpowiednio do określonego wymogu

	System antynapadowy

	nadajnik
	
	

	radiolinia
	
	

	2 piloty antynapadowe, zasięg min. 100 metrów w ternie otwartym
	
	


	………………………………………
	………………………………..…………………….……………

	Miejsce i data
	Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej) w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(ej) pełnomocnictwo


Zadanie nr 12 (Kozienice)
	Element systemu
	Oferowany model,

producent
	Parametry oferowanego modelu – odpowiednio do określonego wymogu

	System antynapadowy

	nadajnik
	
	

	radiolinia
	
	

	2 piloty antynapadowe, zasięg min. 100 metrów w ternie otwartym
	
	


	………………………………………
	………………………………..…………………….……………

	Miejsce i data
	Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej) w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(ej) pełnomocnictwo


