## Chojnice
Obiekty w SHM w Chojnicach
Rodzaj budynków na stacji:
| Zakres i terminy przeglądu: | budynek główny | np. garaż
| Planowany termin przeglądu rocznego: | tak | tak
| Data ostatniego przeglądu rocznego: | 29.11.2018 | 30.11.2018
| Planowany termin przeglądu pięcioletniego: | 30.11.2022 | 30.11.2022
| Data ostatniego przeglądu pięcioletniego: | 22.11.2017 | 29.11.2017
| Czy przegląd ma objąć instalację elektryczną i odgromową? | tak | tak
Zakres wymagany przy przeglądzie rocznym | Czy przegląd ma objąć przegląd konstrukcyjny? | tak | tak
| Czy przegląd ma objąć przegląd gazowy? | Tak
| Czy przegląd ma objąć kontrolę przewodów kominowych (dymowych i spalinowych)? | Tak
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji grawitacyjnej? | Tak | Tak
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji mechanicznej? | tak | tak
| Czy przegląd ma objąć zagadnienia sanitarne ( elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje zaopatrzenia w wodę: rury, zawory, pompy, ogrzewanie: źródło, instalacje, zawory, grzejniki, inne instalacje)? | tak | tak
| Czy przegląd ma objąć kontrolę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ( urządzenia służące do gromadzenia i utylizacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy, prasy odpadów itd., urządzenia służące gromadzeniu i utylizacji ścieków, separatory zanieczyszczeń, separatory substancji tłustych, ropopochodnych i łapacze tłuszczu, bezodpływowe zbiorniki ścieków)? | tak
| Stopień nasycenia instalacją gazową ( proszę określić ilością pomieszczeń z instalacją gazową dla mieszkaniówki lub laboratorium lub ilością odbiorników gazu dla hal magazynowe lub budynków produkcyjnych) | 2
Dane techniczne budynku
| Rok budowy: | 1989 | 1989
Powierzchnia zabudowy:
| Powierzchnia użytkowa: | 658.62 | 201
Powierzchnia całkowita:
| Kubatura: | 3322
| Czy obiekt jest wielkopowierzchniowy: | nie | nie
| Liczba kondygnacji: | 2/1 piwnica | 1
| Funkcja użytkowa obiektu: np. magazynowa, mieszkalna, biurowa, produkcyjna, laboratorium, handlowa itp.) | biurowa, mieszkalna
Dokumenty, które klient posiada:
Pozwolenie na użytkowanie
| Projekt budowlany /architektura/ z opisem technicznym lub inwentaryzacja obiektu: | tak | tak
Ekspertyzy lub opinie tech., o ile były robione:
| Protokół kominiarski i protokół kontroli szczelności inst. gazowej lub ostatni protokół przeglądu, protokół pomiarów inst. elektrycznej i odgromowej: | tak
| Protokół wydajności hydrantów : | tak
| Protokół kontroli sprzętu p.poż., prot. kontroli inst. oddymiania i sygnalizacji ppoż. o ile występuje: | tak
| Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: | tak
| Książka obiektu budowlanego: | tak
Inne:

## Dziwnów
Obiekty w Dziwnowie
| Zakres i terminy przeglądu: | np. wieża meteorologiczna
| Planowany termin przeglądu rocznego: | do 30.11.2019
| Data ostatniego przeglądu rocznego: | 2018-11-30
| Planowany termin przeglądu pięcioletniego: | 2023-11-30
| Data ostatniego przeglądu pięcioletniego: | 2018-11-30
| Czy przegląd ma objąć instalację elektryczną i odgromową? | tak
Zakres wymagany przy przeglądzie rocznym | Czy przegląd ma objąć przegląd konstrukcyjny? | tak
| Czy przegląd ma objąć przegląd gazowy? | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę przewodów kominowych (dymowych i spalinowych)? | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji grawitacyjnej? | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji mechanicznej? | nie
| Czy przegląd ma objąć zagadnienia sanitarne ( elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje zaopatrzenia w wodę: rury, zawory, pompy, ogrzewanie: źródło, instalacje, zawory, grzejniki, inne instalacje)? | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ( urządzenia służące do gromadzenia i utylizacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy, prasy odpadów itd., urządzenia służące gromadzeniu i utylizacji ścieków, separatory zanieczyszczeń, separatory substancji tłustych, ropopochodnych i łapacze tłuszczu, bezodpływowe zbiorniki ścieków)? | nie
| Stopień nasycenia instalacją gazową ( proszę określić ilością pomieszczeń z instalacją gazową dla mieszkaniówki lub laboratorium lub ilością odbiorników gazu dla hal magazynowe lub budynków produkcyjnych) | nie
Dane techniczne budynku
| Rok budowy: | 2018
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia całkowita:
Kubatura:
Czy obiekt jest wielkopowierzchniowy:
Liczba kondygnacji:
| Funkcja użytkowa obiektu: np. magazynowa, mieszkalna, biurowa, produkcyjna, laboratorium, handlowa itp.) | pomiarowa
Dokumenty, które klient posiada:
| Pozwolenie na użytkowanie | tak
| Projekt budowlany /architektura/ z opisem technicznym lub inwentaryzacja obiektu: | tak
| Ekspertyzy lub opinie tech., o ile były robione: | nie
| Protokół kominiarski i protokół kontroli szczelności inst. gazowej lub ostatni protokół przeglądu, protokół pomiarów inst. elektrycznej i odgromowej: | tak
| Protokół wydajności hydrantów : | nie
| Protokół kontroli sprzętu p.poż., prot. kontroli inst. oddymiania i sygnalizacji ppoż. o ile występuje: | nie
| Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: | nie
| Książka obiektu budowlanego: | tak
Inne:

## Hel
Obiekty w Helu
Rodzaj budynków na stacji:
| Zakres i terminy przeglądu: | budynek główny stacyjny | budynek gościnno - delegacyjny | budynek gospodarczy | wieża meteorologiczna
| Planowany termin przeglądu rocznego: | listopad 2019 r. | listopad 2019 r. | listopad 2019 r. | listopad 2019 r.
| Data ostatniego przeglądu rocznego: | 29.11.2018 r. | 29.11.2018 r. | 29.11.2018 r. | 29.11.2018 r.
| Planowany termin przeglądu pięcioletniego: | listopad 2020 r. | listopad 2020 r. | listopad 2020 r. | listopad 2020 r.
| Data ostatniego przeglądu pięcioletniego: | 29.11.2015 r. | 29.11.2015 r. | 29.11.2015 r. | 29.11.2015 r.
| Czy przegląd ma objąć instalację elektryczną i odgromową? | tak | tak | tak | tak
Zakres wymagany przy przeglądzie rocznym | Czy przegląd ma objąć przegląd konstrukcyjny? | tak | tak | tak | tak
| Czy przegląd ma objąć przegląd gazowy? | nie | nie | nie | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę przewodów kominowych (dymowych i spalinowych)? | tak | tak | nie | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji grawitacyjnej? | tak | tak | tak | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji mechanicznej? | tak | nie | nie dotyczy | nie dotyczy
| Czy przegląd ma objąć zagadnienia sanitarne ( elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje zaopatrzenia w wodę: rury, zawory, pompy, ogrzewanie: źródło, instalacje, zawory, grzejniki, inne instalacje)? | tak( pompa kanalizacyjna przy budynku wraz ze zbiornikiem ścieków) | tak( pompa kanalizacyjna przy budynku wraz ze zbiornikiem ścieków) | nie | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ( urządzenia służące do gromadzenia i utylizacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy, prasy odpadów itd., urządzenia służące gromadzeniu i utylizacji ścieków, separatory zanieczyszczeń, separatory substancji tłustych, ropopochodnych i łapacze tłuszczu, bezodpływowe zbiorniki ścieków)? | nie | pompa ciepła ( powietrze - woda) | nie | nie
| Stopień nasycenia instalacją gazową ( proszę określić ilością pomieszczeń z instalacją gazową dla mieszkaniówki lub laboratorium lub ilością odbiorników gazu dla hal magazynowe lub budynków produkcyjnych) | Dwa pomiesczenia z kuchenkami gazowymi podłączonymi do butli gazowych propan - butan. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
Dane techniczne budynku
| Rok budowy: | 1926 | 2013 | 1952-1954 ? | 1977
| Powierzchnia zabudowy: | 160,03 m2 | 157,5 m2 | 117,98 m2 | 14,6 m2
| Powierzchnia użytkowa: | 115,69 m2 | 81,0 m2 | 85,14 m2
Powierzchnia całkowita:
| Kubatura: | 734,00 m3 | 234,9 m3 | 531,00 m3
| Czy obiekt jest wielkopowierzchniowy: | nie | nie | nie | nie
| Liczba kondygnacji: | parter i poddasze | parter | parter | ?
| Funkcja użytkowa obiektu: np. magazynowa, mieszkalna, biurowa, produkcyjna, laboratorium, handlowa itp.) | mieszkalno - biurowa | mieszkalna | magazynowa | pomiarowa
Dokumenty, które klient posiada:
| Pozwolenie na użytkowanie | chyba jest , ale nie widziałem dokumentu. | chyba jest , ale nie widziałem dokumentu. | chyba jest , ale nie widzaiałem dokumentu. | chyba jest , ale nie widziałem dokumentu.
| Projekt budowlany /architektura/ z opisem technicznym lub inwentaryzacja obiektu: | tak | tak | nie | tak
| Ekspertyzy lub opinie tech., o ile były robione: | tak | tak | tak | tak
| Protokół kominiarski i protokół kontroli szczelności inst. gazowej lub ostatni protokół przeglądu, protokół pomiarów inst. elektrycznej i odgromowej: | Protokół kominiarski :wrzesień 2018 r. Protokół pomiarów inst. elektrycznej i odgromowej: 20.03.2017 r.Ważny do marca 2022 r. | Protokół kominiarski :wrzesień 2018 r. Protokół pomiarów inst. elektrycznej i odgromowej: 20.03.2017 r. Ważny do marca 2022 r. | Protokół kominiarski :wrzesień 2018 r.Protokół wykonania pomiarów i prób okresowych: 02.03.2016 r. Ważny do marca 2021 r.
| Protokół wydajności hydrantów : | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| Protokół kontroli sprzętu p.poż., prot. kontroli inst. oddymiania i sygnalizacji ppoż. o ile występuje: | Protokół kontroli sprzętu p.poż: 03.2019 r. | Protokół kontroli sprzętu p.poż: 03.2019 r. | Protokół kontroli sprzętu p.poż: 03.2019 r. | nie dotyczy
| Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: | tak | tak | nie | nie
| Książka obiektu budowlanego: | tak | tak | tak | tak
Inne:

## Gdynia
Obiekty w Gdyni
Rodzaj budynków na stacji:
| Zakres i terminy przeglądu: | budynek główny | budynek administracyjno - biurowy | maszty flagowe
| Planowany termin przeglądu rocznego: | XI 2019 | XI 2019 | XI 2019
| Data ostatniego przeglądu rocznego: | 29.11.2018 | 29.11.2018 | 29.11.2018
| Planowany termin przeglądu pięcioletniego: | 12.11.2020 | 11.2020 | 11.2020
| Data ostatniego przeglądu pięcioletniego: | 29.11.2015 | 29.11.2015 | 29.11.2015
| Czy przegląd ma objąć instalację elektryczną i odgromową? | tak | tak | TAK
Zakres wymagany przy przeglądzie rocznym | Czy przegląd ma objąć przegląd konstrukcyjny? | tak | tak | TAK
| Czy przegląd ma objąć przegląd gazowy? | nie | nie | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę przewodów kominowych (dymowych i spalinowych)? | tak | tak | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji grawitacyjnej? | tak | tak | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji mechanicznej? | tak | tak | nie
| Czy przegląd ma objąć zagadnienia sanitarne ( elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje zaopatrzenia w wodę: rury, zawory, pompy, ogrzewanie: źródło, instalacje, zawory, grzejniki, inne instalacje)? | tak | tak | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ( urządzenia służące do gromadzenia i utylizacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy, prasy odpadów itd., urządzenia służące gromadzeniu i utylizacji ścieków, separatory zanieczyszczeń, separatory substancji tłustych, ropopochodnych i łapacze tłuszczu, bezodpływowe zbiorniki ścieków)? | tak | tak | nie
| Stopień nasycenia instalacją gazową ( proszę określić ilością pomieszczeń z instalacją gazową dla mieszkaniówki lub laboratorium lub ilością odbiorników gazu dla hal magazynowe lub budynków produkcyjnych) | nie | nie | nie
Dane techniczne budynku
| Rok budowy: | 1930 | 1988 | 2015
| Powierzchnia zabudowy: | 377.86 | 381.08
| Powierzchnia użytkowa: | 1474.6 | 466.16
| Powierzchnia całkowita: | 1579.84 | 466.16
| Kubatura: | 8007 | 2086
Czy obiekt jest wielkopowierzchniowy:
| Liczba kondygnacji: | 5 | 2
| Funkcja użytkowa obiektu: np. magazynowa, mieszkalna, biurowa, produkcyjna, laboratorium, handlowa itp.) | biurowo- labolatoryjny | garażowo - biurowy
Dokumenty, które klient posiada:
| Pozwolenie na użytkowanie | księga wieczysta | księga wieczysta | TAK
| Projekt budowlany /architektura/ z opisem technicznym lub inwentaryzacja obiektu: | tak | tak | TAK
| Ekspertyzy lub opinie tech., o ile były robione: | tak | tak
| Protokół kominiarski i protokół kontroli szczelności inst. gazowej lub ostatni protokół przeglądu, protokół pomiarów inst. elektrycznej i odgromowej: | tak | tak | TAK
| Protokół wydajności hydrantów : | nie dotyczy | nie dotyczy
| Protokół kontroli sprzętu p.poż., prot. kontroli inst. oddymiania i sygnalizacji ppoż. o ile występuje: | tak | tak
| Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: | tak | tak
| Książka obiektu budowlanego: | tak | tak | TAK
Inne:

## Kołobrzeg-Dźwirżyno
Obiekty w Dźwirzynie
Rodzaj budynków na stacji:
| Zakres i terminy przeglądu: | budynek główny
| Planowany termin przeglądu rocznego: | 30.11.2019
| Data ostatniego przeglądu rocznego: | 29.11.2018
| Planowany termin przeglądu pięcioletniego: | 30.11.2023
| Data ostatniego przeglądu pięcioletniego: | 29.11.2018
| Czy przegląd ma objąć instalację elektryczną i odgromową? | nie
Zakres wymagany przy przeglądzie rocznym | Czy przegląd ma objąć przegląd konstrukcyjny? | TAK
| Czy przegląd ma objąć przegląd gazowy? | NIE
| Czy przegląd ma objąć kontrolę przewodów kominowych (dymowych i spalinowych)? | NIE
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji grawitacyjnej? | TAK
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji mechanicznej? | NIE
| Czy przegląd ma objąć zagadnienia sanitarne ( elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje zaopatrzenia w wodę: rury, zawory, pompy, ogrzewanie: źródło, instalacje, zawory, grzejniki, inne instalacje)? | TAK
| Czy przegląd ma objąć kontrolę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ( urządzenia służące do gromadzenia i utylizacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy, prasy odpadów itd., urządzenia służące gromadzeniu i utylizacji ścieków, separatory zanieczyszczeń, separatory substancji tłustych, ropopochodnych i łapacze tłuszczu, bezodpływowe zbiorniki ścieków)? | tak
| Stopień nasycenia instalacją gazową ( proszę określić ilością pomieszczeń z instalacją gazową dla mieszkaniówki lub laboratorium lub ilością odbiorników gazu dla hal magazynowe lub budynków produkcyjnych) | nie
Dane techniczne budynku
| Rok budowy: | 2018
| Powierzchnia zabudowy: | 53,89 m2
| Powierzchnia użytkowa: | 44,28 m2
| Powierzchnia całkowita: | 62,04 m2
| Kubatura: | 217 m3
| Czy obiekt jest wielkopowierzchniowy: | NIE
| Liczba kondygnacji: | 1
| Funkcja użytkowa obiektu: np. magazynowa, mieszkalna, biurowa, produkcyjna, laboratorium, handlowa itp.) | biurowa
Dokumenty, które klient posiada:
| Pozwolenie na użytkowanie | TAK
| Projekt budowlany /architektura/ z opisem technicznym lub inwentaryzacja obiektu: | TAK
Ekspertyzy lub opinie tech., o ile były robione:
| Protokół kominiarski i protokół kontroli szczelności inst. gazowej lub ostatni protokół przeglądu, protokół pomiarów inst. elektrycznej i odgromowej: | tak
| Protokół wydajności hydrantów : | NIE
| Protokół kontroli sprzętu p.poż., prot. kontroli inst. oddymiania i sygnalizacji ppoż. o ile występuje: | TAK
| Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: | TAK
| Książka obiektu budowlanego: | TAK
Inne:

## Koszalin
Obiekty w SHM Koszalin
Rodzaj budynków na stacji:
| Zakres i terminy przeglądu: | budynek główny
| Planowany termin przeglądu rocznego: | 22.05.2019
| Data ostatniego przeglądu rocznego: | 22.05.2018
| Planowany termin przeglądu pięcioletniego: | 22.05.2023
| Data ostatniego przeglądu pięcioletniego: | 22.05.2018
| Czy przegląd ma objąć instalację elektryczną i odgromową? | tak
Zakres wymagany przy przeglądzie rocznym | Czy przegląd ma objąć przegląd konstrukcyjny? | tak
| Czy przegląd ma objąć przegląd gazowy? | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę przewodów kominowych (dymowych i spalinowych)? | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji grawitacyjnej? | tak
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji mechanicznej? | tak
| Czy przegląd ma objąć zagadnienia sanitarne ( elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje zaopatrzenia w wodę: rury, zawory, pompy, ogrzewanie: źródło, instalacje, zawory, grzejniki, inne instalacje)? | tak
| Czy przegląd ma objąć kontrolę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ( urządzenia służące do gromadzenia i utylizacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy, prasy odpadów itd., urządzenia służące gromadzeniu i utylizacji ścieków, separatory zanieczyszczeń, separatory substancji tłustych, ropopochodnych i łapacze tłuszczu, bezodpływowe zbiorniki ścieków)? | tak
| Stopień nasycenia instalacją gazową ( proszę określić ilością pomieszczeń z instalacją gazową dla mieszkaniówki lub laboratorium lub ilością odbiorników gazu dla hal magazynowe lub budynków produkcyjnych) | nie dotyczy
Dane techniczne budynku
| Rok budowy: | 2009
| Powierzchnia zabudowy: | 162,1 m2
| Powierzchnia użytkowa: | 131,15 m2
Powierzchnia całkowita:
| Kubatura: | 596.66
| Czy obiekt jest wielkopowierzchniowy: | nie
| Liczba kondygnacji: | budynek parterowy czyli 1 kondygnacja
| Funkcja użytkowa obiektu: np. magazynowa, mieszkalna, biurowa, produkcyjna, laboratorium, handlowa itp.) | biurowa z pomieszczeniem gospodarczym tzn. garażem
Dokumenty, które klient posiada:
| Pozwolenie na użytkowanie | tak
| Projekt budowlany /architektura/ z opisem technicznym lub inwentaryzacja obiektu: | tak
Ekspertyzy lub opinie tech., o ile były robione:
| Protokół kominiarski i protokół kontroli szczelności inst. gazowej lub ostatni protokół przeglądu, protokół pomiarów inst. elektrycznej i odgromowej: | tak
| Protokół wydajności hydrantów : | nie
| Protokół kontroli sprzętu p.poż., prot. kontroli inst. oddymiania i sygnalizacji ppoż. o ile występuje: | tak
| Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: | tak
| Książka obiektu budowlanego: | tak
Inne:

## Milejewo
Obiekty w SHM Elbląg -Milejewo
Rodzaj budynków na stacji:
| Zakres i terminy przeglądu: | budynek główny | budynek gospodarczo- garażowy | wieża meteorologiczna w Elbląg
| Planowany termin przeglądu rocznego: | 30.11.2019r. | 30.11.2019r. | 30.11.2019r.
| Data ostatniego przeglądu rocznego: | 29.11.2018r. | 29.11.2019r. | 29.11.2018r.
| Planowany termin przeglądu pięcioletniego: | 30.11.2023r. | 30.11.2023r. | 30.11.2023r.
| Data ostatniego przeglądu pięcioletniego: | 29.11.2018r. | 29.11.2018r. | 29.11.2018r.
| Czy przegląd ma objąć instalację elektryczną i odgromową? | tak -instalacja odgromowa | tak -instalacja odgromowa | tak -instalacja odgromowa
Zakres wymagany przy przeglądzie rocznym | Czy przegląd ma objąć przegląd konstrukcyjny? | tak | tak | tak
| Czy przegląd ma objąć przegląd gazowy? | tak | tak | nie dotyczy
| Czy przegląd ma objąć kontrolę przewodów kominowych (dymowych i spalinowych)? | tak | nie | nie dotyczy
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji grawitacyjnej? | tak | tak | nie dotyczy
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji mechanicznej? | tak | tak | nie dotyczy
| Czy przegląd ma objąć zagadnienia sanitarne ( elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje zaopatrzenia w wodę: rury, zawory, pompy, ogrzewanie: źródło, instalacje, zawory, grzejniki, inne instalacje)? | tak | nie | nie dotyczy
| Czy przegląd ma objąć kontrolę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ( urządzenia służące do gromadzenia i utylizacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy, prasy odpadów itd., urządzenia służące gromadzeniu i utylizacji ścieków, separatory zanieczyszczeń, separatory substancji tłustych, ropopochodnych i łapacze tłuszczu, bezodpływowe zbiorniki ścieków)? | tak | tak | nie dotyczy
| Stopień nasycenia instalacją gazową ( proszę określić ilością pomieszczeń z instalacją gazową dla mieszkaniówki lub laboratorium lub ilością odbiorników gazu dla hal magazynowe lub budynków produkcyjnych) | tak | nie | nie dotyczy
Dane techniczne budynku
| Rok budowy: | 2012 | 2012
| Powierzchnia zabudowy: | 142,39m2 | 45,8m2
| Powierzchnia użytkowa: | 184,9m2 | 43,55m2
| Powierzchnia całkowita: | 216,42m2 | 51,61m2
| Kubatura: | 868,16m3 | 221,9m3
Czy obiekt jest wielkopowierzchniowy:
| Liczba kondygnacji: | 2 | 1 | 21m
| Funkcja użytkowa obiektu: np. magazynowa, mieszkalna, biurowa, produkcyjna, laboratorium, handlowa itp.) | biurowa | magazynowa | wieża pomiarowa
Dokumenty, które klient posiada:
| Pozwolenie na użytkowanie | tak | tak
| Projekt budowlany /architektura/ z opisem technicznym lub inwentaryzacja obiektu: | tak | tak
| Ekspertyzy lub opinie tech., o ile były robione: | tak | tak
| Protokół kominiarski i protokół kontroli szczelności inst. gazowej lub ostatni protokół przeglądu, protokół pomiarów inst. elektrycznej i odgromowej: | IM-K/1/18/03.11.2018 IM-63/18 /03.11.2018r. 01.12.2018 | IM-K/1/18/03.11.2018 IM-63/18 /03.11.2018r. 01.12.2018 | nie dotyczy
| Protokół wydajności hydrantów : | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| Protokół kontroli sprzętu p.poż., prot. kontroli inst. oddymiania i sygnalizacji ppoż. o ile występuje: | 179/2018/18.09.2018 | 179/2018/18.09.2018 | nie dotyczy
| Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: | tak | tak | nie dotyczy
| Książka obiektu budowlanego: | tak | tak | tak 25. 09. 2012r.
Inne:

## Łeba
Obiekty w Łebie
Rodzaj budynków na stacji:
| Zakres i terminy przeglądu: | budynek główny | Budynek napełniania balonów | Magazyn z wodorem | Wieża z wiatromierzem
| Planowany termin przeglądu rocznego: | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30
| Data ostatniego przeglądu rocznego: | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29
| Planowany termin przeglądu pięcioletniego: | 2022-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
| Data ostatniego przeglądu pięcioletniego: | 2017-11-29 | 2015-11-29 | 2015-11-29 | 2015-11-29
| Czy przegląd ma objąć instalację elektryczną i odgromową? | nie | tak | tak | tak
Zakres wymagany przy przeglądzie rocznym | Czy przegląd ma objąć przegląd konstrukcyjny? | tak | tak | tak | tak
| Czy przegląd ma objąć przegląd gazowy? | nie | tak | tak | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę przewodów kominowych (dymowych i spalinowych)? | tak | nie | nie | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji grawitacyjnej? | tak | tak | tak | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji mechanicznej? | tak | nie | nie | nie
| Czy przegląd ma objąć zagadnienia sanitarne ( elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje zaopatrzenia w wodę: rury, zawory, pompy, ogrzewanie: źródło, instalacje, zawory, grzejniki, inne instalacje)? | tak | nie | nie | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ( urządzenia służące do gromadzenia i utylizacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy, prasy odpadów itd., urządzenia służące gromadzeniu i utylizacji ścieków, separatory zanieczyszczeń, separatory substancji tłustych, ropopochodnych i łapacze tłuszczu, bezodpływowe zbiorniki ścieków)? | tak | nie | nie | nie
| Stopień nasycenia instalacją gazową ( proszę określić ilością pomieszczeń z instalacją gazową dla mieszkaniówki lub laboratorium lub ilością odbiorników gazu dla hal magazynowe lub budynków produkcyjnych) | nie | tak | tak | nie
Dane techniczne budynku
| Rok budowy: | 2011 | 2002 | 2002 | 2013
| Powierzchnia zabudowy: | 180 m2
| Powierzchnia użytkowa: | 227,12 m3 | 48,9 m3 | 989 m3
| Powierzchnia całkowita: | + taras około 30 m2
| Kubatura: | 984 m3 | 446 m3 | 662 m3
| Czy obiekt jest wielkopowierzchniowy: | nie | nie | nie | nie
| Liczba kondygnacji: | 2 | 1 | 1
| Funkcja użytkowa obiektu: np. magazynowa, mieszkalna, biurowa, produkcyjna, laboratorium, handlowa itp.) | Biuro, magazyn, laboratorium, garaż | Pomieszczenie do napełniania balonów | Pomieszczenia z butlami z wodorem | Wieża z wiatromierzem
Dokumenty, które klient posiada:
| Pozwolenie na użytkowanie | tak | tak | tak | tak
| Projekt budowlany /architektura/ z opisem technicznym lub inwentaryzacja obiektu: | tak | tak | tak | tak
| Ekspertyzy lub opinie tech., o ile były robione: | tak | tak | tak | tak
| Protokół kominiarski i protokół kontroli szczelności inst. gazowej lub ostatni protokół przeglądu, protokół pomiarów inst. elektrycznej i odgromowej: | tak | tak | tak | nie
| Protokół wydajności hydrantów : | tak | nie | nie | nie
| Protokół kontroli sprzętu p.poż., prot. kontroli inst. oddymiania i sygnalizacji ppoż. o ile występuje: | tak | tak | tak
| Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: | tak | tak | tak
| Książka obiektu budowlanego: | tak | tak | tak | tak
Inne:

## Słupsk
Obiekty w SH Słupsk
|  | Rodzaj budynków na stacji Budynki A: |  | Rodzaj budynków na stacji: Budynki B
| Zakres i terminy przeglądu: | budynek główny | budynek magazynowy na sprzęt przeciwpowodziowy | budynek główny | budynek gospodarczy
| Planowany termin przeglądu rocznego: | 30.XI.2019 | 30.XI.2019 | 30.XI.2019 | 30.XI.2019
| Data ostatniego przeglądu rocznego: | 30.XI.2018 | 30.XI.2018 | 30.XI.2018 | 30.XI.2018
| Planowany termin przeglądu pięcioletniego: | 30.XI.2023 | 30.XI.2019 | 30.XI.2023 | 30.XI.2023
| Data ostatniego przeglądu pięcioletniego: | 30.XI.2018 | 30.XI.2014 | 30.XI.2018 | 30.XI.2018
| Czy przegląd ma objąć instalację elektryczną i odgromową? | Nie | Nie | Tak | Tak
Zakres wymagany przy przeglądzie rocznym | Czy przegląd ma objąć przegląd konstrukcyjny? | Tak | Tak | Tak | Tak
| Czy przegląd ma objąć przegląd gazowy? | Nie | Nie | Nie | Nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę przewodów kominowych (dymowych i spalinowych)? | Tak | Tak | Tak | Tak
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji grawitacyjnej? | Tak | Tak | Tak | Tak
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji mechanicznej? | TAK | Nie | Nie | Nie
| Czy przegląd ma objąć zagadnienia sanitarne ( elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje zaopatrzenia w wodę: rury, zawory, pompy, ogrzewanie: źródło, instalacje, zawory, grzejniki, inne instalacje)? | Tak | nie | Tak | Tak
| Czy przegląd ma objąć kontrolę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ( urządzenia służące do gromadzenia i utylizacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy, prasy odpadów itd., urządzenia służące gromadzeniu i utylizacji ścieków, separatory zanieczyszczeń, separatory substancji tłustych, ropopochodnych i łapacze tłuszczu, bezodpływowe zbiorniki ścieków)? | tak | tak | Nie | Nie
| Stopień nasycenia instalacją gazową ( proszę określić ilością pomieszczeń z instalacją gazową dla mieszkaniówki lub laboratorium lub ilością odbiorników gazu dla hal magazynowe lub budynków produkcyjnych) | nie | nie | Nie | Nie
Dane techniczne budynku
| Rok budowy: | Budowa - 1910 Modernizacja - 2012 | 2014 | 1978 | 1978
| Powierzchnia zabudowy: | 202.2 | 78,24m² | 454m²
| Powierzchnia użytkowa: | 307,62m² | 63,60m² | 1340m² | 454m²
| Powierzchnia całkowita: | 307,62m² | 63,60m² | 1340m² | 454m²
| Kubatura: | 1735m³ | 159m³ | 4428m³ | 2282m³
| Czy obiekt jest wielkopowierzchniowy: | Nie | Nie | Nie | Nie
| Liczba kondygnacji: | 4 | 1 | 3 | 1
| Funkcja użytkowa obiektu: np. magazynowa, mieszkalna, biurowa, produkcyjna, laboratorium, handlowa itp.) | Biurowa | Magazynowy na sprzęt przeciwpowodziowy | Biurowa | Magazynowy
Dokumenty, które klient posiada:
| Pozwolenie na użytkowanie | Protokół odbioru robut budowlanych 20.12.2011 | 2014-02-25 | Protokół odbioru obiektu 16.06.1978r | Protokół odbioru obiektu 16.06.1978r
| Projekt budowlany /architektura/ z opisem technicznym lub inwentaryzacja obiektu: | Projekt budowlany po modernizacji 2012r | 2014-01-17 | Tak | Tak
| Ekspertyzy lub opinie tech., o ile były robione: | Ekspertyza techniczna budynku przed remontem 2010r | Nie | Nie | Nie
| Protokół kominiarski i protokół kontroli szczelności inst. gazowej lub ostatni protokół przeglądu, protokół pomiarów inst. elektrycznej i odgromowej: | Protokół kominiarski 19.04.2018 | Protokół kominiarskI - 19.04.2018 | 2018-04-19 | 2018-04-19
| Protokół wydajności hydrantów : | brak | brak | Brak | Brak
| Protokół kontroli sprzętu p.poż., prot. kontroli inst. oddymiania i sygnalizacji ppoż. o ile występuje: | Protokół kontroli sprzętu p.poż. 04.2018r | Protokół kontroli sprzętu p.poż. 04.2018r | 01.IV.2018 | 01.IV.2018
| Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: | Tak -17.03.2017 | Tak -17.03.2017 | Brak | Brak
| Książka obiektu budowlanego: | Tak | Tak | Tak | Tak
Inne:

## Szczecin
Obiekty w RSHM SZCZECIN
| Zakres i terminy przeglądu: | wieża meteorologiczna
| Planowany termin przeglądu rocznego: | 30.11.2019
| Data ostatniego przeglądu rocznego: | 29.11.2018
| Planowany termin przeglądu pięcioletniego: | 30.11.2022
| Data ostatniego przeglądu pięcioletniego: | 29.11.2017
| Czy przegląd ma objąć instalację elektryczną i odgromową? | tak
Zakres wymagany przy przeglądzie rocznym | Czy przegląd ma objąć przegląd konstrukcyjny? | tak
| Czy przegląd ma objąć przegląd gazowy? | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę przewodów kominowych (dymowych i spalinowych)? | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji grawitacyjnej? | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji mechanicznej? | nie
| Czy przegląd ma objąć zagadnienia sanitarne ( elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje zaopatrzenia w wodę: rury, zawory, pompy, ogrzewanie: źródło, instalacje, zawory, grzejniki, inne instalacje)? | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ( urządzenia służące do gromadzenia i utylizacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy, prasy odpadów itd., urządzenia służące gromadzeniu i utylizacji ścieków, separatory zanieczyszczeń, separatory substancji tłustych, ropopochodnych i łapacze tłuszczu, bezodpływowe zbiorniki ścieków)? | nie
| Stopień nasycenia instalacją gazową ( proszę określić ilością pomieszczeń z instalacją gazową dla mieszkaniówki lub laboratorium lub ilością odbiorników gazu dla hal magazynowe lub budynków produkcyjnych) | nie
Dane techniczne budynku
| Rok budowy: | 2002
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia całkowita:
Kubatura:
Czy obiekt jest wielkopowierzchniowy:
Liczba kondygnacji:
Funkcja użytkowa obiektu: np. magazynowa, mieszkalna, biurowa, produkcyjna, laboratorium, handlowa itp.)
Dokumenty, które klient posiada:
Pozwolenie na użytkowanie
Projekt budowlany /architektura/ z opisem technicznym lub inwentaryzacja obiektu:
Ekspertyzy lub opinie tech., o ile były robione:
Protokół kominiarski i protokół kontroli szczelności inst. gazowej lub ostatni protokół przeglądu, protokół pomiarów inst. elektrycznej i odgromowej:
Protokół wydajności hydrantów :
Protokół kontroli sprzętu p.poż., prot. kontroli inst. oddymiania i sygnalizacji ppoż. o ile występuje:
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego:
| Książka obiektu budowlanego: | z dn.25.09.2012
Inne:

## Świbno
Obiekty w BA- SHM Gdańsk Świbno
Rodzaj budynków na stacji:
| Zakres i terminy przeglądu: | budynek główny | garaż-magazyn | wieża Świbno | wieża Gd.Port P.
| Planowany termin przeglądu rocznego: | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30
| Data ostatniego przeglądu rocznego: | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29
| Planowany termin przeglądu pięcioletniego: | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30
| Data ostatniego przeglądu pięcioletniego: | 2015-11-29 | 2015-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29
| Czy przegląd ma objąć instalację elektryczną i odgromową? | TAK | TAK | TAK | TAK
Zakres wymagany przy przeglądzie rocznym | Czy przegląd ma objąć przegląd konstrukcyjny? | TAK | Tak | Tak | Tak
| Czy przegląd ma objąć przegląd gazowy? | Tak,instalacja gazowa + piec gazowy | NIE | NIE | NIE
| Czy przegląd ma objąć kontrolę przewodów kominowych (dymowych i spalinowych)? | Tak | Nie | NIE | NIE
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji grawitacyjnej? | Tak | Tak | NIE | NIE
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji mechanicznej? | Nie | Nie | NIE | NIE
| Czy przegląd ma objąć zagadnienia sanitarne ( elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje zaopatrzenia w wodę: rury, zawory, pompy, ogrzewanie: źródło, instalacje, zawory, grzejniki, inne instalacje)? | tak | tak | nie | nie
| Czy przegląd ma objąć kontrolę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ( urządzenia służące do gromadzenia i utylizacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy, prasy odpadów itd., urządzenia służące gromadzeniu i utylizacji ścieków, separatory zanieczyszczeń, separatory substancji tłustych, ropopochodnych i łapacze tłuszczu, bezodpływowe zbiorniki ścieków)? | tak | tak | nie | nie
| Stopień nasycenia instalacją gazową ( proszę określić ilością pomieszczeń z instalacją gazową dla mieszkaniówki lub laboratorium lub ilością odbiorników gazu dla hal magazynowe lub budynków produkcyjnych) | tak | Brak | nie | nie
Dane techniczne budynku
| Rok budowy: | przed 1945 | 1976 | 2008 | 2006
| Powierzchnia zabudowy: | 171 | 41m2 | wysokość 20 m | wysokość 22 m
| Powierzchnia użytkowa: | 180m2 | 36 m2
| Powierzchnia całkowita: | 208.04 m2 | 36m2
| Kubatura: | 630m3 | 90m3
Czy obiekt jest wielkopowierzchniowy:
| Liczba kondygnacji: | 2 | 1
| Funkcja użytkowa obiektu: np. magazynowa, mieszkalna, biurowa, produkcyjna, laboratorium, handlowa itp.) | biurowa, pustostan | magazynowa | wieża pomiarowa | wieża pomiarowa
Dokumenty, które klient posiada:
| Pozwolenie na użytkowanie | Brak | Brak
| Projekt budowlany /architektura/ z opisem technicznym lub inwentaryzacja obiektu: | Jest tylko projekt instalacji C.O. | Projekt budowy
| Ekspertyzy lub opinie tech., o ile były robione: | była robiona ekspertyza fundamentów i stropów budynku biurowego powinna być w Gdyni
| Protokół kominiarski i protokół kontroli szczelności inst. gazowej lub ostatni protokół przeglądu, protokół pomiarów inst. elektrycznej i odgromowej: | 17.08.2018 protokó kontroli instalacji gazowej i serwisu pieca, 02.08.2018 przeglad przewodów kominowych i wentylacyjnych, 30.10.2015 protokół pomiaru instalacji elektrycznej | 02.08.2018 przeglad przewodów kominowych i wentylacyjnych, 30.10.2015 protokół pomiaru instalacji elektrycznej | 19.09.2018 prot. wyk. pomiarów i prób okresowych | Jeszcze nie dostałem z serwisu
| Protokół wydajności hydrantów : | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| Protokół kontroli sprzętu p.poż., prot. kontroli inst. oddymiania i sygnalizacji ppoż. o ile występuje: | 16.08.2018Prot. przegladu i kons. gaśnic | 16.08.2018Prot. przegladu i kons. gaśnic | nie dotyczy | nie dotyczy
| Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: | Tak | Tak | nie dotyczy | nie dotyczy
| Książka obiektu budowlanego: | Tak | Tak | Tak | Tak
Inne:

## Świnoujście
Obiekty w Świnoujściu
Rodzaj budynków na stacji:
| Zakres i terminy przeglądu: | budynek główny
| Planowany termin przeglądu rocznego: | 2019-11-30
| Data ostatniego przeglądu rocznego: | 2018-11-29
| Planowany termin przeglądu pięcioletniego: | 2020-11-30
| Data ostatniego przeglądu pięcioletniego: | 2015-11-29
| Czy przegląd ma objąć instalację elektryczną i odgromową? | TAK
Zakres wymagany przy przeglądzie rocznym | Czy przegląd ma objąć przegląd konstrukcyjny? | TAK
| Czy przegląd ma objąć przegląd gazowy? | TAK
| Czy przegląd ma objąć kontrolę przewodów kominowych (dymowych i spalinowych)? | TAK
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji grawitacyjnej? | TAK
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji mechanicznej? | TAK
| Czy przegląd ma objąć zagadnienia sanitarne ( elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje zaopatrzenia w wodę: rury, zawory, pompy, ogrzewanie: źródło, instalacje, zawory, grzejniki, inne instalacje)? | TAK
| Czy przegląd ma objąć kontrolę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ( urządzenia służące do gromadzenia i utylizacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy, prasy odpadów itd., urządzenia służące gromadzeniu i utylizacji ścieków, separatory zanieczyszczeń, separatory substancji tłustych, ropopochodnych i łapacze tłuszczu, bezodpływowe zbiorniki ścieków)? | TAK
| Stopień nasycenia instalacją gazową ( proszę określić ilością pomieszczeń z instalacją gazową dla mieszkaniówki lub laboratorium lub ilością odbiorników gazu dla hal magazynowe lub budynków produkcyjnych) | TAK
Dane techniczne budynku
| Rok budowy: | Przed 1940
| Powierzchnia zabudowy: | 233,24 m2
| Powierzchnia użytkowa: | 990m2
Powierzchnia całkowita:
| Kubatura: | 1852,80 m3
Czy obiekt jest wielkopowierzchniowy:
| Liczba kondygnacji: | 3
| Funkcja użytkowa obiektu: np. magazynowa, mieszkalna, biurowa, produkcyjna, laboratorium, handlowa itp.) | biurowa, mieszkalna, laboratorium
Dokumenty, które klient posiada:
| Pozwolenie na użytkowanie | KW nr 8692
| Projekt budowlany /architektura/ z opisem technicznym lub inwentaryzacja obiektu: | Inwentaryzacja 1978
Ekspertyzy lub opinie tech., o ile były robione:
| Protokół kominiarski i protokół kontroli szczelności inst. gazowej lub ostatni protokół przeglądu, protokół pomiarów inst. elektrycznej i odgromowej: | Tak
| Protokół wydajności hydrantów : | nie
| Protokół kontroli sprzętu p.poż., prot. kontroli inst. oddymiania i sygnalizacji ppoż. o ile występuje: | p.poż.
| Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: | Tak
| Książka obiektu budowlanego: | Tak
Inne:

## Toruń
Obiekty w Toruniu
Rodzaj budynków na stacji:
| Zakres i terminy przeglądu: | budynek główny | budynek garażowy | budynek gospodarczy
| Planowany termin przeglądu rocznego: | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-07
| Data ostatniego przeglądu rocznego: | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-07
| Planowany termin przeglądu pięcioletniego: | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07
| Data ostatniego przeglądu pięcioletniego: | 2015-06-07 | 2015-06-07 | 2015-06-07
| Czy przegląd ma objąć instalację elektryczną i odgromową? | nie | tak | nie
Zakres wymagany przy przeglądzie rocznym | Czy przegląd ma objąć przegląd konstrukcyjny? | Tak | Tak | Tak
| Czy przegląd ma objąć przegląd gazowy? | Tak | nd. | nd.
| Czy przegląd ma objąć kontrolę przewodów kominowych (dymowych i spalinowych)? | Tak | Tak | Tak
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji grawitacyjnej? | Tak | Tak | Tak
| Czy przegląd ma objąć kontrolę wentylacji mechanicznej? | Tak | nd. | nd.
| Czy przegląd ma objąć zagadnienia sanitarne ( elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje zaopatrzenia w wodę: rury, zawory, pompy, ogrzewanie: źródło, instalacje, zawory, grzejniki, inne instalacje)? | Tak | Tak | Tak
| Czy przegląd ma objąć kontrolę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ( urządzenia służące do gromadzenia i utylizacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy, prasy odpadów itd., urządzenia służące gromadzeniu i utylizacji ścieków, separatory zanieczyszczeń, separatory substancji tłustych, ropopochodnych i łapacze tłuszczu, bezodpływowe zbiorniki ścieków)? | Tak | Tak | Tak
| Stopień nasycenia instalacją gazową ( proszę określić ilością pomieszczeń z instalacją gazową dla mieszkaniówki lub laboratorium lub ilością odbiorników gazu dla hal magazynowe lub budynków produkcyjnych) | Tak | nd. | nd.
Dane techniczne budynku
| Rok budowy: | 1981 | 1981 | 1981
| Powierzchnia zabudowy: | 184.97 | 113.28 | 33.25
| Powierzchnia użytkowa: | 456.46 | 99.91 | 24.52
| Powierzchnia całkowita: | bd. | bd. | bd.
| Kubatura: | 1740.56 | 273.74 | 124.68
| Czy obiekt jest wielkopowierzchniowy: | Nie | Nie | Nie
| Liczba kondygnacji: | 2 nadziemne, 1 piwiniczna | 1 nadziemna | 1 nadziemna
| Funkcja użytkowa obiektu: np. magazynowa, mieszkalna, biurowa, produkcyjna, laboratorium, handlowa itp.) | biurowo - mieszkalna | magazynowo - warsztatowa | magazynowa
Dokumenty, które klient posiada:
| Pozwolenie na użytkowanie | bd. | bd. | bd.
| Projekt budowlany /architektura/ z opisem technicznym lub inwentaryzacja obiektu: | Tak | Tak | Tak
| Ekspertyzy lub opinie tech., o ile były robione: | bd. | bd. | bd.
| Protokół kominiarski i protokół kontroli szczelności inst. gazowej lub ostatni protokół przeglądu, protokół pomiarów inst. elektrycznej i odgromowej: | 1. Protokół z okresowej kontroli przewodów i urządzeń kominowych : 12.10.2018 2. Protokoł z przeglądu instalacji gazowej : 27.06.2018 3. Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej sieci 230 VAC: 15.02.2019 4. Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej wydzielonej sieci 230 VAC : 01.09.2015 5. Protokół z pomiarów instalacji odgromowej : 27.05.2015 | 1. Protokół z okresowej kontroli przewodów i urządzeń kominowych : nd. 2. Protokoł z przeglądu instalacji gazowej : nd. 3. Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej sieci 230 VAC: 18.10.2017 4. Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej wydzielonej sieci 230 VAC : nd. 5. Protokół z pomiarów instalacji odgromowej : 27.05.2015 | 1. Protokół z okresowej kontroli przewodów i urządzeń kominowych : nd. 2. Protokoł z przeglądu instalacji gazowej : nd. 3. Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej sieci 230 VAC: 15.02.2019 4. Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej wydzielonej sieci 230 VAC : nd. 5. Protokół z pomiarów instalacji odgromowej : nd.
| Protokół wydajności hydrantów : | nd. | nd. | nd.
| Protokół kontroli sprzętu p.poż., prot. kontroli inst. oddymiania i sygnalizacji ppoż. o ile występuje: | 1. Protokół kontroli sprzętu p-poż : 31.01.2019 | 1. Protokół kontroli sprzętu p-poż : 31.01.2019 | 1. Protokół kontroli sprzętu p-poż : 31.01.2019
| Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: | Tak | nd. | nd.
| Książka obiektu budowlanego: | Tak | Tak | Tak
Inne: