ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

Przedmiot zapytania ofertowego:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na wykonywaniu przeglądów technicznych (rocznych i pięcioletnich) obiektów budowlanych IMGW – PIB wymienionych w załączniku nr 1 – „Wykaz obiektów”, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1202) oraz zgodnie z wymogami wynikającymi z innych, obowiązujących przepisów prawa.

Zakres usług:

Wykonawca wykona przeglądy obejmujące następujące czynności:

  - przeprowadzenie obowiązkowej, okresowej kontroli  konstrukcji obiektów;

  - przeprowadzenie obowiązkowej, okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;

  - przeprowadzenie obowiązkowej, okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych,

  - przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji gazowych,

  - przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji kanalizacyjnej, zaopatrzenia w wodę,

  - przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej,

  - sporządzenie protokołów pokontrolnych,

  - uzupełnienie książek obiektów budowlanych.

Przeglądy zostaną przeprowadzone w zakresie koniecznym do dokonania wpisów w książkach obiektów budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr. 120 poz. 1134).

Miejsce wykonania usług: zgodnie z załącznikiem nr 1 – „Wykaz obiektów”

Termin wykonania usług: zgodnie z załącznikiem nr 2 – „Wytyczne do przeglądów”

Dokumentacja:

Wyniki przeglądów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie protokołów pokontrolnych, zawierających szczegółowe opisy stanu technicznego obiektów i instalacji, wykaz usterek, uwagi 
i zalecenia oraz dokumentację fotograficzną. Protokoły, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji papierowej (2 egzemplarze), oprawione w sztywną oprawę i w wersji elektronicznej (w formacie PDF) zapisanej na płycie CD/DVD.

Okres obowiązywania umowy:

01.05.2019 r. – 30.11.2020 r.

Wymagania:

1. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie -  co najmniej pięciu przeglądów rocznych i jednego przeglądu pięcioletniego.

2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do świadczenia wykonania usług opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędną ilością pracowników, w tym:

1) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2) co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych i należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

3) co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3. Zamówienie zostanie udzielone  podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

4. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych  (Załącznik Nr 3).

Termin składania ofert:

Oferty z podaniem ceny za wykonanie przeglądów prosimy składać do dnia 05 kwietnia 2019 r. na adres e-mail: ewelina.malecka@imgw.pl

Oferta musi mieć formę dokumentową – tzn. winien być to skan pisemnej oferty, własnoręcznie podpisanej przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;

- podpis Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;

- aktualne zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do CEIDG lub KRS

Kryterium wyboru ofert:

100% cena

Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Szczegółowe informacje:

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Ewelina Małecka tel. 58 62 88 221, e-mail: ewelina.malecka@imgw.pl

Uwaga!

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługi (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.