ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

Przedmiot zapytania ofertowego:

Plan rozmieszczenia klimatyzatorów, zakup, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej dla 8 pomieszczeń biurowych  mieszczących się w budynku B przy ulicy Waszyngtona 42 w Gdyni.

Powierzchnia pomieszczeń:

pokój nr 1 – 13,27 m²

pokój nr 3 -16,36 m²

pokój nr 4 – 16,37 m²

pokój nr 5 – 16,08 m²

pokój nr 6 – 21,47 m²

pokój nr 7 – 16,39 m²

pokój nr 8 – 16,48 m²

pokój nr 10 – 14,60 m²

Wysokość pomieszczeń od 2,8 do 3,3 m.

Dach płaski nad całością pomieszczeń.

Zakres usług:

Zamawiający wymaga dostawy i montażu klimatyzatorów:

  - fabrycznie nowych i zgodnych z obowiązującymi normami,

  - uwzględniających najnowsze rozwiązania z punktu widzenia wydajności, ochrony środowiska oraz z punktu widzenia konstrukcyjnego,

  - powinny być zasilane z sieci elektrycznej jednofazowej 230 V, 50 HZ,

  - posiadających klasę energetyczną urządzeń nie niższą niż A,

  - sterowanych jednostkami wewnętrznymi za pomocą bezprzewodowego pilota lub panelu naściennego, osobnych dla każdej jednostki wewnętrznej,

  - posiadających oświadczenia producentów potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europejskiej określające wymogi bezpieczeństwa (CE).

Wykonawca musi posiadać aktualny certyfikat autoryzacji od producenta w/w urządzeń klimatyzacyjnych na dany rok sprzedaży.

Gwarancja na urządzenia: 5 lat

Miejsce wykonania usług: 81-472 Gdynia ul. Waszyngtona 42 budynek „B”

Wymagana wizja lokalna.

Termin realizacja umowy: 7 dni od zawarcia umowy

Wymagania:

1. Wykonanie w okresie ostatnich 2 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi objęte przedmiotem zapytania ofertowego dla co najmniej 3 obiektów budowlanych.

2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do świadczenia wykonania usług opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędną ilością pracowników, oraz odpowiedniemu uprawnieniami.

3. Zamówienie zostanie udzielone  podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

4. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania ofert:

Oferty z podaniem ceny za wykonanie przeglądów prosimy składać do dnia 18 kwietnia 2019 r. na adres e-mail: ewelina.malecka@imgw.pl

Oferta musi mieć formę dokumentową – tzn. winien być to skan pisemnej oferty, własnoręcznie podpisanej przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;

- podpis Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;

- aktualne zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do CEIDG lub KRS;

- nazwę producenta, typ, model urządzenia klimatyzacyjnego oraz jego kartę katalogową.

Kryterium wyboru ofert:

100% cena

Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Szczegółowe informacje:

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Ewelina Małecka tel. 58 62 88 221, e-mail: ewelina.malecka@imgw.pl

Uwaga!

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługi (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.