ZAPYTANIE OFERTOWE

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –

Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Zamawiający:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

Przedmiot zapytania ofertowego:

Wykonanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych IMGW–PIB zgodnie z wymogami zawartymi w art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.), w lokalizacjach wymienionych 
w załączniku nr 1 – Wykaz obiektów.

Zakres usługi:

Wykonawca wykona roczne i pięcioletnie przeglądy obejmujące:

  - przeprowadzenie obowiązkowej, okresowej kontroli konstrukcji obiektu/ów,

  - przeprowadzenie obowiązkowej, okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

  - przeprowadzenie obowiązkowej, okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych,

  - przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji gazowych,

  - przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji kanalizacyjnej, zaopatrzenia w wodę,

  - przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej,

  - sporządzenie protokołów pokontrolnych,

  - uzupełnienie książki obiektu budowlanego.

Przeglądy przeprowadzone będą w zakresie koniecznym do dokonania wpisów w książce obiektu budowlanego prowadzonej przez Zamawiającego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr.120 poz. 1134).

Miejsce wykonania usługi: zgodnie z załącznikiem nr 1 – Wykaz obiektów

Termin wykonania usługi: zgodnie z załącznikiem nr 2 – Wytyczne do przeglądów

Dokumentacja:

Wyniki przeglądów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie protokołów pokontrolnych, zawierających szczegółowe opisy stanu technicznego obiektów i instalacji, wykaz usterek, uwagi 
i zalecenia oraz dokumentację fotograficzną. Protokoły, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji papierowej (2 egzemplarze), oprawione w sztywną oprawę i w wersji elektronicznej (skan w formacie PDF przesłany na adres e-mail: robert.draczynski@imgw.pl).

Okres obowiązywania umowy:

od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wymagania:

1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje i umiejętności przewidziane ustawą Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu usług.

- Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

- Wykonawca, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą 
na przetwarzanie danych osobowych. (załącznik nr 3).

Termin składania ofert:

Oferty (załącznik nr 4) z podaniem ceny za wykonanie przeglądów prosimy składać do dnia 
12 czerwca 2019 r. na adres e-mail: robert.draczynski@imgw.pl

Kryterium wyboru ofert:

100% cena

Szczegółowe informacje:

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Robert Draczyński tel. (22) 56 94 332, e-mail: robert.draczynski@imgw.pl