ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

Przedmiot zapytania ofertowego:

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej dla 15 pomieszczeń mieszczących się w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB przy ulicy Podleśnej 61 w Warszawie.

Wymagania odnośnie urządzeń:

  - Zamawiający wymaga dostawy i montażu klimatyzatorów:

    - fabrycznie nowych z datą produkcji nie starszą niż rok 2018 i zgodnych z obowiązującymi normami,

    - uwzględniających najnowsze rozwiązania z punktu widzenia wydajności, ochrony środowiska oraz z punktu widzenia konstrukcyjnego,

    - Dostarczane urządzenia muszą być kompletne: jednostka wewnętrzna ścienna, jednostka zewnętrzna, pilot instrukcja obsługi, karta gwarancyjna,

    - powinny być zasilane z sieci elektrycznej jednofazowej 230 V, 50 HZ, w miejscu zainstalowania jednostki,

    - posiadających klasę energetyczną urządzeń nie niższą niż A+,

    - Sterowanych jednostkami wewnętrznymi za pomocą bezprzewodowego pilota lub panelu naściennego, osobnych dla każdej jednostki wewnętrznej,

    - Posiadających oświadczenia producentów potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europejskiej określające wymogi bezpieczeństwa (CE),

    - wymienniki ciepła jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej muszą być powlekane powłoką antykorozyjną,

    - urządzenia muszą zawierać ekologiczny czynnik chłodniczy R32,

    - pompy skroplin o wydajności minimum 15m,

    - przepływ wody przy wysokości podnoszenia 0m-35l/h,

    - wężyk skroplin w oplocie zwiększającym jego wytrzymałość oraz odporność na zgniecenia.

Wymagania dotyczące montażu urządzeń:

            - Wybór miejsca montażu oraz sposobu montażu musi być zatwierdzony przez zamawiającego.

            - Instalacja musi być zabezpieczona korytami chłodniczymi PCV lub położona trasami zgodnie ze standardami budynku .

            - wykonawca uszczelni wszystkie przebicia i odwierty oraz przeprowadzi prace naprawcze wszystkich uszkodzeń spowodowanych montażem.

            - Wszystkie użyte materiały muszą mieć stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikację zgodnie z obowiązującym prawem.

            - Instalacje chłodnicze muszą być uzupełnione gazem zgodnie z wytycznymi producenta.

            - Wykonanie podłączenia elektrycznego leży po stronie wykonawcy

            - Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin leży po stronie wykonawcy

            - Wykonawca przy podpisywaniu protokołu odbioru prac przekaże dokumentację zamawiającemu.

Wymagania dotyczące wykonawców:

- Wykonanie w okresie ostatnich 2 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi objętej przedmiotem zapytania ofertowego dla co najmniej 3 obiektów budowlanych.

- Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do świadczenia wykonania usług opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędną ilością Pracowników z odpowiednimi uprawnieniami.

- Zamówienie zostanie udzielone  podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

- Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

- Przedsiębiorstwo musi posiadać ważną polisą OC o wartości nie niższej niż wartość oferty brutto.

- Oferent wykona zamówienie własnymi siłami bez podwykonawców.

- Przedsiębiorca musi posiadać aktualny certyfikat producenta oferowanych klimatyzatorów.

- Pracownicy realizujący usługę muszą posiadać aktualne uprawnienia elektryczne SEP oraz FGAZ

- Wymagana wizja lokalna dot. montażu urządzeń, oferty wykonawców, którzy nie uczestniczyli w wizji lokalnej nie będą rozpatrywane.

Miejsce wykonania usługi: 	01-673 Warszawa ul. Podleśna 61 Budynek A

Termin realizacja umowy: 	30 dni od zawarcia umowy

Gwarancja: 			5 lat od dnia montażu

Termin wizji lokalnej:		11.06.2019 r. o godzinie 11.00 w miejscu wykonania usługi

Termin składania ofert: 		14.06.2019 r.

Oferty z podaniem ceny prosimy składać do dnia 14 czerwca 2019 r. na adres e-mail: rafal.kwiatkowski@imgw.pl

Oferta musi mieć formę  pisemną lub skanu pisemnej oferty, własnoręcznie podpisanej przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;

- podpis Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;

- aktualne zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do CEIDG lub KRS;

- nazwę producenta, typ, model urządzenia klimatyzacyjnego oraz jego kartę katalogową.

Kryterium wyboru ofert: 		100% cena

Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Szczegółowe informacje:

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Rafał Kwiatkowski tel. 22 5694424, e-mail: rafal.kwiatkowski@imgw.pl

Uwaga!

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługi (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.