                                                                                                                                          Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy usługi wykonania  przeglądów i kontroli technicznych obiektów budowlanych, wymaganych przepisami prawa, będących w zasobie IMGW-PIB w podanych poniżej lokalizacjach.
Szczegółowy zakres usługi dla obiektów budowlanych IMGW-PIB 
1. kontrola elementów konstrukcji obiektu:
a) badanie elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu . Badanie obejmuje następujące elementy: fundamenty, elewacje, szkielet nośny, ściany, stropy, podłogi i posadzki, klatki schodowe i schody, dach, ślusarka i stolarka.
b) przegląd pomieszczeń obiektu

c) sprawdzenie przydatności do użytkowania obiektu
2. kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska:
a) Kontrola obejmuje następujące elementy: instalacja wody zimnej, instalacja wody ciepłej, instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia, klimatyzatory, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, urządzenia służące gospodarce odpadami
3. kontrola i czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych,
4. kontrola instalacji gazowych (dotyczy wewnętrznych instalacji w budynku):
a) ustalenie stanu technicznego instalacji gazowej

b) sprawdzenie szczelności

c) badanie innych urządzeń służących do wytwarzania, przetwarzania lub magazynowania paliw gazowych.
5. ocena estetyki obiektu i otoczenia.
Wykaz obiektów budowlanych IMGW-PIB Oddział w Krakowie:
1. Lokalizacja 30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14

a) Budynek biurowy „A”, obiekt murowany, trzykondygnacyjny ( w tym jedna kondygnacja częściowo poniżej poziomu terenu),  powierzchnia użytkowa 1751 m2
b) Budynek biurowy „B”, obiekt murowany, trzykondygnacyjny ( w tym jedna kondygnacja częściowo poniżej poziomu terenu),  powierzchnia użytkowa  1996 m2
c) Budynek biurowy „C”, obiekt drewniany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa  
186 m2
d) Budynek garażowy „D”, obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 
98 m2
e) Budynek techniczny trafostacja „E”, obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 153  m2
f) Budynek garaże-magazyny „F”, obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 254 m2
g) Budynek biurowo-magazynowy „G”, obiekt murowany dwukondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 205 m2
h) Obiekt-antena satelitarna. Wieża stalowa, kratowa o wys. 7,45 m na stopie fundamentowej, antena satelitarna umieszczona na wieży.
2. Lokalizacja 34-500 Zakopane ul. Sienkiewicza 26c

a) Budynek główny. Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 712 m2
b) Obiekt maszt antenowy. Obiekt metalowy, konstrukcja kratowa, wysokość 16 m
3. Lokalizacja 38-600 Lesko, ul. Widokowa 36
a) Budynek główny, obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 825 m2
b) Obiekt maszt antenowy, obiekt stalowy, konstrukcja kratowa, wysokość 35 m
c) Obiekt wieża heliograficzna, konstrukcja stalowa, słupowa, wys. 6 m
4. Lokalizacja 26-021 Daleszyce, Suków 19b 
a) Budynek główny, obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 275 m2
b) Obiekt wieża heliograficzna, obiekt stalowy, konstrukcja słupowa, wysokość 6 m.
c) Obiekt murowany śmietnik, obiekt murowany, powierzchnia użytkowa 18 m2
5. Lokalizacja 27-600 Sandomierz ul. Ożarowska 65
a) Budynek główny, obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 245 m2
6. Lokalizacja 38-400 Krosno ul. Okrzei 99
a) Budynek główny, obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 830 m2.
b) Budynek schronu wodorowego, obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa16 m2
c) Obiekt wieża antenowa,  obiekt stalowy, konstrukcja kratowa, wysokość 25 m
d) Obiekt wieża heliograficzna, obiekt stalowy, konstrukcja słupowa, wysokość 6 m
7. Lokalizacja 33-300  Nowy Sącz, ul. Pijarska 30
a) Budynek główny, obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 621 m2
b) Budynek garażowy, obiekt murowany, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 44 m2
c) Obiekt wieża antenowa, obiekt stalowy, konstrukcja kratowa, wysokość25 m
8. Lokalizacja Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne Kasprowy Wierch

a) Budynek główny, obiekt murowany, dwukondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 219 m2
9. Lokalizacja   33-370 Muszyna , Al. Zdrojowa 12

a) Budynek główny, obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 232,00 m2
b) Domek letniskowy 3 szt., obiekt drewniany ,powierzchnia użytkowa 45 m2
10. Lokalizacja 33-100 Tarnów ul. Piaskowa 56
a) Budynek główny, obiekt murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, powierzchnia użytkowa 177 m2
W wyżej wymienionych obiektach należy jeden raz w roku wykonać przegląd budowlany roczny lub pięcioletni (w zależności, który powinien być wykonany w danym roku, rozkład wpisano 
w załączniku nr 2 – formularz ofertowy) oraz jeden przegląd kominiarski połączony z czyszczeniem przewodów kominowych wraz ze sprawdzeniem instalacji gazowej (o ile występuje w obiekcie). 
W przypadku wystąpienia konieczności dodatkowego czyszczenia przewodu kominowego 
i dodatkowego przeglądu kominowego, wykonawca wykona taką usługę w cenie przeglądu 
i czyszczenia podstawowego.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług przeglądów instalacji elektrycznych w obiektach.
W wyżej wymienionych obiektach wykonywane są na bieżąco przeglądy budowlane a protokoły 
z przeglądów  poprzednich lat znajdują się w obiektach oraz w Departamencie Administracyjnym IMGW-PIB w Krakowie.
Wykonawca oferuje zryczałtowaną cenę netto przeglądów  budowlanych rocznych, pięcioletnich  
i kominiarskich dla każdej lokalizacji, która to cena obejmie wszystkie obiekty w danej lokalizacji.  Cena ofertowa to suma wszystkich cen za przeglądy we wszystkich lokalizacjach (w praktyce w danej lokalizacji w każdym roku będzie występował przegląd roczny lub pięcioletni ). 
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną ofertową łączną dla wszystkich obiektów, w oparciu o załącznik nr 2 – formularz ofertowy.
Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia, ani nie przewiduje ofert częściowych.
