Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
Zamawiający: 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Podleśna 61 
01-673 Warszawa 
Przedmiot zapytania ofertowego:
Usługa „Wykonanie projektu budowlano-technicznego remontu obiektu IMGW-PIB 
w Muszynie ul. Zdrojowa 12 wraz z wykonaniem przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.”
Zakres usługi:
1- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu (wraz z instalacjami),
2- Projekt przebudowy pokoi, uwzględniający konieczność wydzielenia w pokojach łazienek:
a) na poddaszu jeden pokój (29,92 m2) zaleca się bezpośrednio połączyć z istniejącą łazienką, w drugim pokoju (29,92 m2) należy wydzielić nową łazienkę wyposażoną 
w prysznic lub wannę, umywalkę i miskę ustępową.

b) na parterze po prawej stronie od wejścia głównego w pokoju (pow. 21,63 m2) należy wydzielić powierzchnię dla łazienki wyposażonej w prysznic lub wannę, umywalkę i miskę ustępową.
3- Wymiana pieca węglowego w kotłowni na piec gazowy, dostosowanie pomieszczenia piwnicznego do wymagań kotłowni gazowej oraz przepisów przeciwpożarowych,
4- Zaprojektowanie systemu alarmowego na wypadek zagrożenia pożarem,
5- Projekt instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej na potrzeby kotłowni 
(po wymianie pieca) oraz nowopowstałych łazienek,
6- Uzyskanie pozwolenia na budowę,
7- Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie po wymianie pieca,
8- Projekty branżowe (elektryczny, wod.-kan.) związane z przebudową pokoi i wymianą pieca,
9- Projekt wykończenia wnętrz w remontowanych pokojach, w tym wymiana podłóg, docieplenie ścian, malowanie ścian i sufitów.

10- Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień związanych z podanym zakresem prac remontowych (również warunków przyłączenia do sieci gazowej o ile zajdzie potrzeba).

11- Przedmiar robót,
12- Kosztorys inwestorski,
13- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

14- Nadzór autorski i udzielenie wsparcia merytorycznego na etapie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz na etapie wykonawstwa robót.
Informacje dotyczące budynku

Budynek murowany o pow. zabudowy 92,12 m2 i pow. użytkowej 232,00 m2. 
Położony w Muszynie ul. Zdrojowa 12. Obiekt posiada jedną kondygnację podziemną (piwnice) oraz dwie kondygnacje nadziemne (parter i poddasze użytkowe), dach dwuspadowy.

W piwnicy znajduje się kotłownia węglowa wraz ze składem opału. Na parterze mieszkanie lokatorskie (nie objęte zakresem remontu) oraz dwa pokoje (z czego jeden pokój objęty remontem), przedpokój, magazyn i pomieszczenie WC. Na poddaszu użytkowym znajdują się dwa pokoje i łazienka - wszystko objęte remontem.

Informacja dotycząca zakresu prac remontowych

Poddasze objęte jest w całości pracami remontowymi. W ramach tych prac docelowo każdy pokój winien mieć własną łazienkę wyposażoną w prysznic lub wannę, umywalkę i miskę ustępową. Jeden pokój (29,92 m2) zaleca się bezpośrednio połączyć z istniejącą łazienką, w drugim pokoju (29,92 m2) należy wydzielić nowa łazienkę. Zakres remontu obejmuje również docieplenie ścian, malowanie ścian i sufitów oraz wymianę podłóg. Prace remontowe obejmują ponadto roboty branżowe tzn. remont (lub wykonanie nowej) instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania.
Na parterze prace remontowe obejmują tylko jeden pokój (po prawej stronie od wejścia głównego). W tym pokoju (21,63 m2) należy wydzielić powierzchnię dla łazienki wyposażonej w prysznic lub wannę, umywalkę i miskę ustępową.  Zakres remontu w pokoju na parterze obejmuje również docieplenie ścian, malowanie ścian i sufitów oraz wymianę podłóg. Prace remontowe obejmują ponadto roboty branżowe tzn. remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej  i centralnego ogrzewania.

W pomieszczeniu piwnicznym prace remontowe polegają na likwidacji obecnej kotłowni węglowej i wykonaniu nowej kotłowni z kotłem gazowym. Prace te obejmują więc roboty ogólnobudowlane oraz branżowe: elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania.
Pracami remontowymi objęty jest również korytarz od wejścia głównego do poddasza oraz zejście do piwnicy, gdzie znajduje się kotłownia. Są to prace ogólnobudowlane w tym malarskie oraz prace branżowe związane z prowadzeniem instalacji: elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

W ramach prac remontowych należy wykonać również wszelkie niezbędne próby i pomiary instalacji branżowych (ciśnieniowe, szczelności, prądowe) oraz utylizację zdemontowanych elementów i odpadów a także wywiezienie gruzu i prace porządkowe.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić rozwiązania projektowe z Zamawiającym. Potwierdzeniem będzie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół odbioru dokumentacji projektowej. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt koncepcyjny, który powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego. Brak zaakceptowanego projektu koncepcyjnego będzie skutkował odmową podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.
Dokumentację projektową, wraz z przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót należy wykonać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD (lub pendrive), zapisanej w ogólnodostępnym  formacie PDF i wersji edytowalnej, a dla rysunków: PDF i DWG (w przypadku gdy rysunki będą wykonywane w programie AutoCad) i przekazać Zamawiającemu.

Proponowana cena oferty: 

Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty, czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego, w tym wszystkie koszty przejazdów, zakupu materiałów, robocizny, analiz, ewentualnych uzgodnień i innych niezbędnych czynności potrzebnych do realizacji zamówienia. 
Miejsce dostarczenia dokumentacji projektowej:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 
Departament Administracyjny w Krakowie

30-215 Kraków
ul. Piotra Borowego 14
Termin realizacji:
Od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2019 r.
Kontakt:
Remigiusz Dyduła tel. 12 639 82 50, e-mail:  remigiusz.dydula@imgw.pl   
Warunki udziału w postępowaniu:

Składając ofertę Wykonawca równocześnie oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć:

a) odpis uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

b) odpis uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Rady Izby Architektów RP

c) Wykonawca, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.  (Załącznik Nr 2).

Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (do oferty należy dołączyć aktualną Informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej o prowadzonej działalności gospodarczej  przez Wykonawcę).
Wizja lokalna
Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej. W celu dokonania oględzin budynku, termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Panią Anną Hopej tel. 607-084-069
Termin składania ofert:
Do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00

Sposób składania ofert:

Drogą pocztową lub dostarczone bezpośrednio na adres :
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, 
Departament Administracyjny Kraków, 
ul Piotra Borowego 14,

30-215 Kraków  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczna na adres: remigiusz.dydula@imgw.pl 
Wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje cenę ofertową brutto. Zamawiający przydzieli do każdej oferty odpowiednią ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:
                    C min
Pn  = -------------------------   X   100
                      C n
Gdzie:

C min – najniższa cena ofertowa ze wszystkich ofert

C n – cena ofertowa badanej oferty

Pn -  Ilość punktów dla badanej oferty (maksymalna ilość punktów wynosi 100 )

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma najwyższą ilość punktów, czyli ofertę z najniższą ceną.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką sama ilość punktów Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru wykonawcy usługi.

Uwagi

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się  do zawarcia Umowy z Zamawiającym. 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który, spełni wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu w treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom  niezwłocznie – przesłana zostanie e-mailem na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy (Wykonawca w ofercie winien podać adres mailowy do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
Załączniki:

1- Formularz ofertowy

2- Klauzula RODO

