Załącznik nr 1 B do SIWZ

Specyfikacja techniczna – Opis Przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę, wpisując model i producenta oferowanego przyrządu oraz jego parametry, odnosząc się do każdego z wymaganych przez Zamawiającego parametrów określonych w tabeli dla przyrządu.

Parametry oferowanego przyrządu, muszą potwierdzać spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.

- Zasilacz impulsowy 12V DC, 15W, 1,3A (ML15.121)

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Zasilacz 12V DC,15W, 1,3A (ML15.121) (7 sztuk) Oferowany model ………………………… Producent ………………………… | Napięcie zasilające: 120÷260VAC (48÷63Hz) |  |
|  | Napięcie wyjściowe regulowane w zakresie 12…15VDC |  |
|  | Prąd obciążenia: - 1,3 A (12VDC) - 1 A (15VDC) |  |
|  | Zakres temperatur pracy: -10…60C |  |
|  | Tętnienia napięcia wyjściowego: poniżej 75mVpp |  |
|  | Montaż na szynie DIN (TH 35) w pozycji pionowej |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: max 25x80x100 mm (szerokość x wysokość x głębokość) |  |
|  | Sprawność min 80% |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

- Zasilacz 24VDC, 60W, 2.5A (ML60.241)

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Zasilacz 24V 2,5A(ML60.241) (7 sztuk) Oferowany model ………………………… Producent ………………………… | Napięcie zasilające: 120÷260VAC (48÷63Hz) |  |
|  | Napięcie wyjściowe regulowane w zakresie 24…28VDC |  |
|  | Prąd obciążenia: - 2.5 A (24VDC) - 2.1 A (28VDC) |  |
|  | Zakres temperatur pracy: -10…60C |  |
|  | Tętnienia napięcia wyjściowego: poniżej 50mVpp |  |
|  | Montaż na szynie DIN (TH 35) w pozycji pionowej |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: max 50x80x100 mm (szerokość x wysokość x głębokość) |  |
|  | Sprawność min 85% |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

- Zasilacz impulsowy 24V DC, 240W, 10A (CS10.242)

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Zasilacz 24V DC, 240 W,10A (CS10.242) (7 sztuk) Oferowany model ………………………… Producent ………………………… | Napięcie zasilające: 120÷260VAC (48÷63Hz) |  |
|  | Napięcie wyjściowe regulowane w zakresie 24…28VDC |  |
|  | Prąd obciążenia: - 10 A (24VDC) - 8,6 A (28VDC) |  |
|  | Zakres temperatur pracy: -25…60C |  |
|  | Tętnienia napięcia wyjściowego: poniżej 50mVpp |  |
|  | Montaż na szynie DIN (TH 35) w pozycji pionowej |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: max 60x125x120 mm (szerokość x wysokość x głębokość) |  |
|  | Sprawność min 85% |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

Uwaga:

Brak wskazania parametrów oferowanego urządzenia w Specyfikacji Technicznej lub modelu i nazwy producenta, będzie uznane jako niezgodność treści oferty z SIWZ, polegającą na niezgodnym z wymaganiami SIWZ, opisaniu przedmiotu oferowanego świadczenia.

Wobec powyższego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy.

Do urządzenia powinny być dołączone odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia, dokumentacja techniczna w języku polskim zawierająca skróconą instrukcję działania i obsługi, oraz inne niezbędne instrukcje i gwarancje wydane przez producenta oraz Wykonawcę.

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| miejscowość i data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej |