**Załącznik nr 1 – wykaz urządzeń klimatyzacyjnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Lokalizacja** | **Typ urządzenia/nazwa** | **Model** | **Moc urządzenia** | **Czynnik chłodzący** | **Ilość przeglądów w roku** | **Termin wykonania** |
| **Zadanie nr 1**  **„Wykonanie czynności serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych w budynku IMGW-PIB w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 174/176  oraz w pomieszczeniach biurowych IMGW-PIB LSM Poznań – Ławica przy ul. Bukowskiej 285”** | | | | | | | |
| 1. | Budynek IMGW-PIB  ul. Dąbrowskiego 174/176 w Poznaniu | Airvell | AWSI-HAD009-N11 | 2,65 kW | R410a/800g | 1 | jeden raz w roku  w terminie do 30.06.2020 roku |
| 2. | Budynek IMGW-PIB  ul. Dąbrowskiego 174/176 w Poznaniu | Airvell | AWSI-HAD009-N11 | 2,65 kW | R410a/800g | 1 | jeden raz w roku  w terminie do 30.06.2020 roku |
| 3. | Budynek IMGW-PIB  ul. Dąbrowskiego 174/176 w Poznaniu | Airvell | WDI 12 230V R410 AW | 3,5 kW | R410a/800g | 1 | jeden raz w roku  w terminie do 30.06.2020 roku |
| 4. | Budynek IMGW-PIB  ul. Dąbrowskiego 174/176 w Poznaniu | Airvell | WDI 12 230V R410 AW | 3,5 kW | R410a/800g | 1 | jeden raz w roku  w terminie do 30.06.2020 roku |
| 5. | Budynek IMGW-PIB  ul. Dąbrowskiego 174/176 w Poznaniu | Airvell | WDI 12 230V R410 AW | 3,5 kW | R410a/800g | 1 | jeden raz w roku  w terminie do 30.06.2020 roku |
| 6. | Budynek IMGW-PIB  ul. Dąbrowskiego 174/176 w Poznaniu | Airvell | WDI 12 230V R410 AW | 3,5 kW | R410a/800g | 1 | jeden raz w roku  w terminie do 30.06.2020 roku |
| 7. | Budynek IMGW-PIB  ul. Dąbrowskiego 174/176 w Poznaniu | Airvell | AWSI-HHF-0009-N11 | 2,6 kW | R410a/1200g | 1 | jeden raz w roku  w terminie do 30.06.2020 roku |
| 8. | Budynek IMGW-PIB  ul. Dąbrowskiego 174/176 w Poznaniu | Airvell | AWSI-HHF-0009-N11 | 2,6 kW | R410a/1200g | 1 | jeden raz w roku  w terminie do 30.06.2020 roku |
| 9. | Budynek IMGW-PIB  ul. Dąbrowskiego 174/176 w Poznaniu | SANYO | SAP-KR184EHA | 5,2 kW | R410a | 1 | jeden raz w roku  w terminie do 30.06.2020 roku |
| 10. | Budynek IMGW-PIB  ul. Dąbrowskiego 174/176 w Poznaniu | Fujitsu | ASY30UBBJ | 7,9 kW | R410a | 1 | jeden raz w roku  w terminie do 30.06.2020 roku |
| 11. | Budynek IMGW-PIB  ul. Dąbrowskiego 174/176 w Poznaniu | Gree | THN24A1NK3AA | 7 kW | R410a | 1 | jeden raz w roku  w terminie do 30.06.2020 roku |
| 12. | Pomieszczenia LSM Ławica ul. Bukowska 285 w Poznaniu | Airwell | SX30 | 2,5 kW | R407c | 1 | jeden raz w roku  w terminie do 30.06.2020 roku |
| **Zadanie nr 2**  **„Wykonanie czynności serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Stacji Hydrologicznej IMGW-PIB w Radzyniu przy ul. Słonecznej 43”** | | | | | | | |
| 13. | Pomieszczenia LSM  Zielona Góra – Babimost Nowe Kramsko 66-110 Babimost | Fuji Elektric | RSG18LFCA |  | R410a | 2 | dwa razy w roku  I termin do 30.06.2020 roku  II termin do 30 listopada 2020 roku |
| **Zadanie nr 3**  **„Wykonanie czynności serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach IMGW-PIB LSM Zielona Góra – Babimost  znajdujących się na terenie Lotniska w Babimoście”.** | | | | | | | |
| 14. | Budynek SH Radzyń ul. Słoneczna 43 Radzyń  Sława | Chigo | CS-51V3A-PB152AE2Q |  | R410a/1700g | 2 | dwa razy w roku  I termin do 30.06.2020 roku  II termin do 30 listopada 2020 roku |

Sporządziła: Olga Szymańska-Gańczak