Poznań, 15 kwietnia 2020 roku.

Znak pisma: CA-APOS-G-20-04/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
– Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie czynności serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach IMGW-PIB”, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 zawierającym typ i model urządzenia oraz miejsce i termin przeglądu. Ofertę cenową należy złożyć osobno dla każdego z trzech wybranych zadań.

Podział na zadania:

- „Wykonanie czynności serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych w budynku IMGW-PIB 
w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 174/176 oraz w pomieszczeniach biurowych IMGW-PIB LSM Poznań – Ławica przy ul. Bukowskiej 285”.

- „Wykonanie czynności serwisowych urządzenia klimatyzacyjnego w budynku Stacji Hydrologicznej IMGW-PIB w Radzyniu przy ul. Słonecznej 43”.

- „Wykonanie czynności serwisowych urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniach IMGW-PIB LSM Zielona Góra – Babimost znajdujących się na terenie Lotniska w Babimoście”.

Zakres dla każdego z zadań:

- Przegląd i czyszczenie urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego (czyszczenie wentylatora, sprawdzenie stanu filtrów powietrza obiegowego oraz ich czyszczenie, 
w razie konieczności – wymiana filtrów, sprawdzenie stanu wymiennika klimatyzatora oraz jego czyszczenie i dezynfekcja środkami grzybobójczymi),

- Kontrola ilości czynnika w obiegu, w razie konieczności uzupełnienie czynnika chłodzącego;

- Pomiary i regulacja ciśnienia w instalacji czynnika chłodzącego ,

- Sprawdzenie i regulacja czujników termicznych;

- Sprawdzenie poboru prądu sprężarek i wentylatorów skraplacza;

- Sprawdzenie szczelności przewodów i izolacji urządzeń chłodniczych,

- Konserwacja przewodów łączących część zewnętrzną i wewnętrzną;

- Ocena działania wentylatora klimatyzatora wraz ze sprawdzeniem jego wibracji i wyważenia,

- Usunięcie uszkodzeń wynikłych z eksploatacji urządzeń,

- Ocena stanu mocowania klimatyzatora,

- Sprawdzenie działania pilota i ewentualna wymiana baterii,

- Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokoły z przeglądu dla każdego urządzenia klimatyzacyjnego  zawierające  listę wykonanych czynności serwisowych.

Termin wykonania przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych:

- Pierwszy przegląd (łącznie 14 urządzeń) – w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

- Drugi przegląd (łącznie 2 urządzenia) – w terminie do 30 listopada 2020 roku.

Miejsce złożenia oferty:

Pisemnie na adres: IMGW-PIB ul. Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań, lub drogą elektroniczną 
na adres: Olga.Szymanska-Ganczak@imgw.pl.

Oferty dla poszczególnych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do: 15 maja 2020 roku.

Kontakt: Olga Szymańska-Gańczak tel.: 61 8495209, e-mail: Olga.Szymanska-Ganczak@imgw.pl

Do oferty dołączyć proszę następujące dokumenty:

- wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,

- dokumenty stwierdzające nadanie numeru NIP i REGON,

- wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do każdej złożonej oferty osobno (3 odrębne zadania), podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2).

- uzupełniony formularz ofertowy dla wybranych zadań (Załącznik nr 3).

Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, dla każdego z zadań rozpatrywanych osobno. 
Cena umowna zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktur Wykonawcy, wystawionych 
po dostarczeniu protokołów kontroli, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Sporządziła: Olga Szymańska-Gańczak

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wykaz urządzeń klimatyzacyjnych

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy