Poznań, 7 maja 2020 roku.

Znak pisma: CA-APOS-G-20-05/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
– Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza 
do złożenia oferty na: „Wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz kontroli instalacji gazowej w budynkach IMGW-PIB”, zgodnie z załącznikiem nr 1 zawierającym wykaz adresowy obiektów IMGW-PIB. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane obiekty.

Kontrolę stanu technicznego obiektów oraz kontrolę instalacji gazowej należy przeprowadzić zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz.U.2019 poz.1186 z późniejszymi zmianami).

Z każdej kontroli i dla każdego obiektu należy sporządzić oddzielny protokół tak, by mógł stanowić podstawę do przygotowania zestawienia robót remontowych obiektu na potrzeby wykonania planu remontów.

Zakres zadania:

- Wykonanie rocznego przeglądu budowlanego zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane dla wszystkich obiektów zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym wykaz adresowy obiektów IMGW-PIB.

- Wykonanie okresowego przeglądu instalacji gazowej zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane dla wybranych obiektów zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym wykaz adresowy obiektów IMGW-PIB.

- Po wykonaniu przeglądu, należy sporządzić, z każdej kontroli i dla każdego obiektu oddzielnie, protokół z przeprowadzonej kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Każdy protokół z wykonanego przeglądu technicznego zgodnie z zakresem kontroli, będzie stanowił zbiór informacji o stanie technicznym budynku oraz będzie zawierał odpowiednie zalecenia pokontrolne, dokumentację fotograficzną. Zalecenia pokontrolne należy zestawić w sposób zhierarchizowany, zaczynając od zabezpieczeń i prac budowlano-remontowych niezbędnych do wykonania w celu dalszego bezpiecznego użytkowania kontrolowanego obiektu przez Zamawiającego. Dla przeglądów budowlanych i dla przeglądów instalacji gazowej należy wykonać oddzielne protokoły.

- Wykonawca przeprowadzi wszystkie kontrole przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów w obecności wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika IMGW-PIB.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram zawierający terminy wykonania przeglądów na poszczególne obiekty wraz ze wskazaniem osoby wykonującej przegląd, 
w terminie 14 dni przed datą pierwszego przeglądu w harmonogramie.

- Wykonawca przekaże kompletne protokoły wraz z dokumentacją zdjęciową w formie papierowej (2 egz.) i w formie elektronicznej (format pdf na płycie CD/DVD).

- Łącznie Wykonawca przekaże Zamawiającemu 27 sztuk protokołów (w tym 20 protokołów 
z przeglądu budowlanego rocznego i 7 protokołów z przeglądu instalacji gazowej (w tym dla budynków w Poznaniu, Pile i Kaliszu protokoły należy opracować z podziałem na poszczególne pomieszczenia mieszkalne).

Wymagania:

- Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie -  co najmniej pięciu przeglądów rocznych i jednego przeglądu pięcioletniego.

- Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do świadczenia wykonania usług opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędną ilością pracowników, w tym:

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji gazowych, należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

3.   Zamówienie zostanie udzielone  podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

4.   Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych  (Załącznik Nr 3).

Termin realizacji całkowitego zamówienia: do dnia 30 września 2020 roku

Miejsce złożenia oferty:

Pisemnie na adres: IMGW-PIB ul. Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań, lub drogą elektroniczną  
na adres: Olga.Szymanska-Ganczak@imgw.pl.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do: 29 maja 2020 roku.

Kontakt: Olga Szymańska-Gańczak tel.: 61 8495209, e-mail: Olga.Szymanska-Ganczak@imgw.pl

Do oferty dołączyć proszę następujące dokumenty:

- wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,

- decyzja o nadaniu odpowiednich uprawnień Wykonawcy,

- uzupełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2).

- wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3).

Kryterium wyboru oferty:

100 % ceny

Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną. Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Sporządziła: Olga Szymańska-Gańczak

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wykaz adresowy obiektów IMGW-PIB

Załącznik nr 2- formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO