Znak pisma: CA.ABE.230.7.590.2020 				Warszawa,  8 lipca 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
– Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza 
do złożenia oferty na: „Świadczenie usług serwisowania zasilaczy awaryjnych w obiektach IMGW-PIB” zgodnie z poniższą specyfikacją. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług serwisowania zasilaczy awaryjnych w obiektach IMGW-PIB”:

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie jednego cyklu przeglądów okresowych wraz z pracami dodatkowymi zasilaczy awaryjnych wymienionych w załączniku nr 2;

- naprawy awaryjne zasilaczy awaryjnych wymienionych w załączniku nr 2  wraz z dostawą części zamiennych koniecznych do usunięcia awarii w tym naprawy urządzeń u producenta lub Wykonawcy

- Wynagrodzenie  uwzględnia koszty wszystkich czynności i składników koniecznych do należytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych  i baterii, koszt utylizacji zużytych baterii, koszty dojazdów, noclegów i utrzymania specjalistów Wykonawcy oraz koszt gotowości serwisowej;

- Umowa zostaje zawarta na czas określony – 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty łącznego wynagrodzenia umownego netto.

- Naprawy awaryjne odbywać się będą na następujących zasadach:

- Za awarię uważa się wystąpienie jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających poprawne działanie zasilacza awaryjnego obejmujące także nadmierne zużycie się jego elementów składowych

- Wykonawca zobowiązany jest przyjmować zgłoszenia o awarii przez siedem dni w tygodniu, przez całą dobę na numer telefonu: ……………………… lub na adres e-mail: …………………….;

- Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na miejscu awarii, przeprowadzenia diagnozy i przedstawienia propozycji techniczno-cenowej naprawy oraz terminu usunięcia awarii, do zatwierdzenia przez Zamawiającego, w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia awarii

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania pisemnej akceptacji propozycji techniczno-cenowej naprawy przez Zamawiającego. Jeżeli usunięcie awarii Urządzenia będzie wymagało dostarczenia nowych części zamiennych bądź przeprowadzenia naprawy Urządzenia u producenta lub Wykonawcy, Wykonawca dokona naprawy z zastosowaniem 	nowych części zamiennych lub naprawy Urządzenia, po uprzedniej pisemnej akceptacji szczegółowego kosztorysu techniczno-cenowego i harmonogramu dostawy lub naprawy przez Zamawiającego

- Czynności związane z realizacją umowy wykonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonywania czynności poza powyższymi godzinami po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Świadczone usługi będą wykonywane w sposób nieuciążliwy i bezkolizyjny z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego.

- Po usunięciu awarii Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów sprawdzających poprawność pracy Urządzenia

- Dokumentem potwierdzającym każdorazowe wykonanie prac objętych Umową będzie Protokół Odbioru sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez obie Strony Umowy.

- Wykonawca udziela ……-miesięcznej gwarancji (zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy) na wykonane w ramach Umowy prace, dostarczone i zastosowane części zamienne. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w Umowie.

- Pracownicy Wykonawcy wykonujący przedmiot Umowy powinni posiadać aktualne uprawnienia elektryczne grupy 1 w zakresie eksploatacji i dozoru.

- Wykaz czynności serwisowych wymaganych podczas przeglądu zasilaczy:

- kontrola warunków pracy zasilacza i wyposażenia dodatkowego (wartość obciążenia, napięcia zasilające, temperatura w pomieszczeniu zasilacza i baterii itd.),

- sprawdzenie stanu zabezpieczeń wewnętrznych zasilacza,

- kontrola ciągłości i jakości połączeń przewodów ochronnych i głównych torów prądowych (wraz ze stanem zacisków przewodów zasilających na listwie zasilacza lub łącznika by-pass),

- wzrokowa kontrola izolacji głównych torów prądowych,

- sprawdzenie stanu osłon i napisów ostrzegawczych i informacyjnych,

- kontrola parametrów ruchowych zasilacza (wartości napięć i prądów: wejściowych, wyjściowych oraz baterii),

- kontrola autonomii (symulacja zaniku napięcia zasilającego - praca z baterii przy obciążeniu użytkownika przez czas wystarczający do oceny stanu akumulatorów),

- kontrola działania wyposażenia dodatkowego (paneli monitorujących, łącznika by-pass-u zewnętrznego, transformatorów separacyjnych),

- kontrolę działania kart komunikacyjnych z komputerem serwisowym (bez sieci logicznej użytkownika),

- kontrola elementów mocy oraz kondensatorów,

- Kontrola stanu wentylatorów chłodzących,

- kontrola stanu akumulatorów.

- kontrola kalibracji i nastaw parametrów wewnętrznych zasilaczy UPS ze szczególnym naciskiem na poziom napięcia i prądu ładowania akumulatorów oraz wartości napięcia wyjściowego.

- czyszczenie i odkurzenie radiatorów, krat wentylacyjnych oraz wnętrza zasilacza.

- spisanie Raportu Serwisowego z przeglądu zasilacza wraz z podaniem oceny stanu technicznego jak również zaleceniami co do dalszej eksploatacji.

Termin składania ofert:

Oferty prosimy przesłać do dnia 15 lipca 2020 r. do godz. 15.30. na adres e-mail: marcin.deren@imgw.pl

Termin realizacji całkowitego zamówienia:  6 tygodni od dnia podpisania umowy

Gwarancja:  24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru

Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie polegające na należytym zrealizowaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedno zamówienie  polegające na świadczeniu usług serwisowania minimum 10 sztuk zasilaczy awaryjnych o mocy powyżej 10 kVA wraz z podaniem daty wykonania i odbiorców.

Kontakt:

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

p. Marcin Dereń tel. 781 774 124, e-mail: marcin.deren@imgw.pl

Do oferty proszę dołączyć następujące dokumenty:

- wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,

- uzupełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

- Referencje  poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

- wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3).

Kryterium wyboru oferty: Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

- K1 - cena za wykonanie wszystkich przeglądów serwisowych zasilaczy awaryjnych - waga kryterium 90%

Cena brutto najniższa w złożonych ofertach __________________________________________________________ x 100% x waga kryterium = K1 punktów (max 90 pkt.) Cena brutto w badanej ofercie

- K2 - stawka godzinowa brutto za pracę specjalisty w miejscu usuwania awarii zasilaczy awaryjnych - waga kryterium 10%

Cena brutto najniższa w złożonych ofertach __________________________________________________________ x 100% x waga kryterium = K2 punktów (max 10 pkt.) Cena brutto w badanej ofercie

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą sumę S punktów, obliczoną ze wzoru:

S = K1 + K2

Uwaga!

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługi (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może podjąć decyzję 
o nieudzieleniu zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO