SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA CZĘŚCI 1

Przedmiotem zamówienia dla CZĘŚCI 1 jest:

opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej na potrzeby modernizacji budynku i ciągów komunikacyjnych Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu przy ul. Granicznej 201 we Wrocławiu.

- Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje dla całości zamierzenia:

- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędną infrastrukturą dla całości zamierzenia

- Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (ostatecznych) umożliwiających wykonanie projektowanych robót budowlanych

- Pozostałe usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, które zobowiązany jest wykonać Wykonawca.

- Sprawowanie  pełno branżowego nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji.

- Bezpłatną aktualizację kosztorysów inwestorskich w ciągu 24 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Zakres dokumentacji:

- termomodernizacja budynku pomiarowego;

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej;

- przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z ich oświetleniem;

- budowa drogi utwardzonej do budynku balonowi;

- przeniesienie rozdzielni elektrycznej z budynku energetycznego wraz z liniami zasilającymi obiekty na terenie stacji;

- odwodnienie budynku oraz placu manewrowego.

- Szczegółowa zawartość zamówienia:

- Wielobranżowa dokumentacja projektowa obejmuje opracowanie:

- projektu budowlanego;

- projektów wykonawczych;

- przedmiarów robót;

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

- kosztorysów inwestorskich;

- opracowanie Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI);

- wszelkich innych opracowań niezbędnych do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji zgodnie z ustawą Prawo budowlane na realizację inwestycji.

2. Dokumentację projektową poszczególnych rodzajów należy opracować w formie oddzielnych tomów wraz z kosztorysami.

3.  Wyżej wymienioną dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płytach CD), z zastosowaniem techniki komputerowej:

- projekt budowlany w ilości 6 (sześciu) egzemplarzy dla każdej wersji (papierowej i elektronicznej);

- pozostałe opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej w ilości 4 (czterech) egzemplarzy dla każdej wersji opracowania (papierowej i elektronicznej).

4. Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy wykonać w formacie umożliwiającym odczyt plików i ich wydruk, a mianowicie:

- pliki tekstowe: rozszerzenie .doc i .pdf;

- pliki graficzne: rozszerzenie .dwg i .pdf;

- arkusze kalkulacyjne: rozszerzenie .xls i .pdf;

- Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać dokumentacja projektowa oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:

- postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 462) ;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015r. poz. 376);

- inne obowiązujące przepisy.

IV. Dodatkowe informacje dla wykonawcy:

- Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości liczonej od dnia odbioru przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej) potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru.

- Zamawiający przedłuża okres rękojmi na przedmiot umowy do 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, że nie może on się skończyć przed wygaśnięciem odpowiedzialności podmiotu realizującego inwestycję budowlaną z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej w sytuacji nie przystąpienia w tym okresie przez Zamawiającego do realizacji Inwestycji.

- Wykonawca winien w odpowiedni sposób uwzględnić w opracowywanej dokumentacji, że realizacja prac będzie realizowana w czynnym obiekcie użyteczności publicznej. Ponadto w projekcie należy bezwzględnie zastosować etapowanie prac. Zakłada się, że prace remontowe realizowane będą etapami, a każdy etap to inna grupa robót. Prace realizowane w ramach czynnego obiektu będą wymagały szczegółowych uzgodnień wykonawcy prac remontowych z inspektorem nadzoru w zakresie możliwości wykonywania prac uciążliwych dla otoczenia.

- Wykonawca we własnym zakresie winien wykonać, względnie pozyskać, materiały do projektowania. Dotyczy to rzutów i przekrojów poprzecznych niezbędnych do wykonania projektu. Zleceniodawca może udostępnić do wglądu i ew. wykorzystania archiwalne materiały projektowe, które nie mogą stanowić materiałów do projektowania. Przygotowane materiały do projektowania muszą odzwierciedlać aktualny stan architektoniczny całego obiektu i terenu.

- W wycenie należy uwzględnić koszty uzyskania wszystkich map dc. projektowych, badań geotechnicznych i geologiczno – inżynierskich lub hydrogeologicznych podłoża gruntowego, uzgodnień, decyzji, opinii, postanowień, ekspertyz, opłat niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace projektowe nie wymienione powyżej, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnień i decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach przedmiotu zamówienia.

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót zawartych w zamawianej dokumentacji projektowej oraz bezpłatną aktualizację kosztorysu inwestorskiego w ciągu 24 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego maksymalnie trzykrotnie.

- Do ustalenia zakresu oraz sposobu wykonywania nadzoru autorskiego zastosowanie mają odpowiednio przepisy art. 20 ust. 4 oraz art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w stanie prawnym na dzień zawarcia umowy.

- W ramach Nadzoru Autorskiego Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego:

- stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z dokumentacją;

- uzgadniać zmiany w dokumentacji, zgłoszone przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Kierownika Budowy, Inżyniera Kontraktu;

- udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących Przedmiotu Umowy;

- udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, co na potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jak pobyt na budowie;

- czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia, chyba że Zamawiający podejmie decyzję o przeprowadzeniu procedury zmiany pozwolenia;

- brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Inżyniera Projektu, w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów;

- Projektant ma obowiązek bieżącego nanoszenia nieistotnych zmian na Projekt Budowlany w ciągu 14 dni od dostarczenia zamiennej dokumentacji wykonawczej.

- Dokumentacja projektowa winna być opracowana w stanie kompletnym w zakresie poszczególnych 	branż oraz opinii, uzgodnień i decyzji – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca winien 	na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy 	technicznej.

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykonanej dokumentacji 	projektowej w zakresie objętym umową.

- Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna pozwalać na późniejsze etapowanie 	obót budowlanych.

- Za wszelkie braki i rozbieżności pomiędzy opracowaną dokumentacją a stanem istniejącym 	potwierdzonym na etapie wykonywania prac, odpowiada w pełni projektant.

- Na każdym etapie projektowania dokumentacji Wykonawca przeprowadzi konsultacje 	z Zamawiającym dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty, funkcje i architekturę 	budynków, oraz przed rozpoczęciem wykonywania projektów budowlanych i wykonawczych 	uzyska formalne uzgodnienie od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją 	projektową składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym lub wskazanymi osobami na 	każdym etapie opracowania dokumentacji, oraz do prezentacji zaproponowanych rozwiązań 	projektowych, materiałowych na spotkaniach/naradach organizowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni sprawdzenie prac projektowych przez osobę posiadającą stosowne 	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę w odpowiedniej branży.

- Zakres i sposób opracowania dokumentacji projektowej musi pozwalać na ogłoszenie 	i przeprowadzenie przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 	budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz umożliwić prawidłowe 	wykonanie robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

- Wykonane opracowania projektowe w poszczególnych branżach będą wzajemnie skoordynowane 	technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy, w wyniku przeprowadzonych ekspertyz, analiz lub badań 	wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych opracowań niezbędnych do prawidłowego 	i kompleksowego wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich 	wykonania bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.

- Zamawiający oczekuje wykonania projektu budowlanego i wykonawczego zawierającego 	pełny zakres planowanych robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Zaleca się, 	aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach, gdzie będą prowadzone roboty, w celu 	zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych 	przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 	prawidłowej wyceny wartości prac.