W ramach zamierzenia budowlanego pn.: Modernizacja Sieci Radarów Meteorologicznych Polrad realizowane będą prace związane z rozbiórką istniejących wież radarów, budową nowych obiektów (wież radarowych i budynków) lub remontem i przebudową istniejących obiektów (wież radarowych i budynków), a także zagospodarowaniem terenu działek w niżej wymienionych lokalizacjach.

Lokalizacja - Legionowo - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                    wrzesień 2021r. ÷ styczeń 2022r. (około 5 m-cy)

Lokalizacja - Brzuchania - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   kwiecień 2022r. ÷ czerwiec 2022r. (około 3 m-ce)

Lokalizacja - Gdańsk, Nowy Gdańsk - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie: czerwiec 2022r. ÷ kwiecień 2023r. (około 11 m-cy)

Lokalizacja - Góra Św. Anny - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   czerwiec 2022r. ÷ marzec 2023r. (około 10 m-cy)

Lokalizacja - Użranki - prowadzenie nadzoru inwestorskiego planowane jest w okresie:                                   kwiecień 2022r. ÷ listopad 2022r. (około 8 m-cy)

Uwaga: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczy wszystkich obiektów w powyższych lokalizacjach, ewentualnie osobno dla obiektu zlokalizowanego w Legionowie i osobno dla obiektów w pozostałych lokalizacjach.

Skrócony opis dotyczący zakresu robót budowlanych w poszczególnych lokalizacjach:

- Legionowo – remont budynku badawczego parterowego, budowa hali magazynowej, modernizacja wieży radarowej o konstrukcji stalowej (trzon wieży wykonany z rury stalowej); modernizacja przyłącza wod-kan, modernizacja c.o. i c.w.u., modernizacja kotłowni;

- Brzuchania – demontaż wieży stalowej kratownicowej oraz budowa nowej wieży radarowej wykonanej w technologii żelbetowej, odwiert studni głębinowej wraz z przyłączem wodnym, zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączami, pomieszczenie sanitarne;

- Gdańsk – demontaż istniejącej wieży radarowej wykonanej w technologii stalowej kratownicowej;

- Nowy Gdańsk - budowa w nowej lokalizacji wieży radarowej o konstrukcji stalowej kratownicowej, odwiert studni głębinowej wraz z przyłączem wodnym, zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączami, pomieszczenie sanitarne;

- Góra Św. Anny – budowa w nowej lokalizacji wieży radarowej wykonanej w technologii żelbetowej, odwiert studni głębinowej wraz z przyłączem wodnym, zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączami, pomieszczenie sanitarne;

- Użranki - budowa w nowej lokalizacji wieży radarowej o konstrukcji stalowej kratownicowej, odwiert studni głębinowej wraz z przyłączem wodnym, zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączami, pomieszczenie sanitarne;